## Hoja1
Presupuesto Alimentación de Electricidad (Iva Incl)
Valor UF | 17311.95 | $/UF
Grupo Generador |  |  | CHILECTRA
Arriendo Generador |  |  | Gastos Mensuales
Arriendo Mensual | 565845 | $/mes | Equipo de medida y medidor | 95177.6387 | $/mes
|  |  | Transformador trifásico 50 KVA Interperie | 267815.8665 | $/mes
Consumo Diesel Generador |  |  | Cargo Fijo Mensual | 500.15 | $/mes
Consumo | 18 | Lt/hr
USO | 300 | Hrs/mes | Cargo por Energía | 25.9729 | $/kWh
Diesel | 396 | $/Lt |  | 28800 | kWh/mes
Consumo Mensual | 2138400 | $/mes | Total Cargo por Energía | 748020.672 | $/mes
Gastos Fijos |  |  | Cargo por Potencia Contratada | 8060.9699 | $/kW/mes
Estudio CHILECTRA | 370821.969 |  |  | 50 | kW/mes
Total Gastos Fijos | 370821.969 |  | Total Cargo por Potencia Contratada | 403048.4958 | $/mes
Tiempo | 10 | meses
Costo Mensual por Gastos Fijos | 37082.1969 | $/mes | Gastos Fijos
|  |  | Montaje Transformador 12000/380V | 2857893 | Chilectra
Total Mensual | 2741327.1969 |  | Tendido en Baja Tensión Poste-Sala PMT | 780465 | Emelma
Tiempo de prorrateo | 10 | meses | Estudio CHILECTRA | 370822
Total Período | 27413271.969 |  | Arranque MT CHILECTRA | 2074491
|  |  | Empalme MT CHILECTRA | 1502504.1405
|  |  | Total Gastos Fijos | 7586175.1405
|  |  | Tiempo de prorrateo | 10 | meses
Diferencia entre Alternativas | 4681468.5981 |  | Costo Mensual por Gastos Fijos | 758617.514 | $/mes
Diferencia porcentual | 20.59%
|  |  | Total Mensual | 2273180.3371
|  |  | Tiempo | 10 | meses
|  |  | Total Período | 22731803.3709
Note on B13: Rodrigo Mujica: Aumentado en un 10% por la incertidumbre del precio.