## Sheet1
DIMENSÃO LADO b EM polegadas >>> | 1 | 0.0254 | 2.54 | <<confirmação em cm Não Preencher | <<confirmação em cm Não Preencher
DIMENSÃO ALTURA h EM polegadas >>> | 12 | 0.3048 | 30.48 | <<confirmação em cm Não Preencher | <<confirmação em cm Não Preencher
Tensão Admissível T1 ( em Kg/cm2) sendo preciso preencher conforme a madeira a ser usada :
# FRACA - PINHO COMUM T1=75 ( Kg/cm2)
# MELHOR PINHO PARANÄ T1=87( Kg/cm2) | 87 | 870000
# ÓTIMA - PEROBA T1=135( Kg/cm2)
CARGAS TIPO DE CARGA | distribuida |  | concentrada
# distribuida q em toneladas / metro | q = t/m |  | P = t |  |  | andrepcgeo@yahoo.com.br
# concentrada P em toneladas | 0.1 | 100 | 0.1 | 100
COEFICIENTE DE FLAMBAGEM
flecha < =(L / K) fora da norma K= 300 K= | 350
flecha < =(L / K) de acordo c/ a norma K=350 |  |  | AUTORIA ANDRÉ COSTA |  |  |  | VISITE MEU SITE
MÓDULO DE ELASTICIDADE DA MADEIRA | [6 empty] | http://www.geocities.com/Eureka/Executive/8820/
pinho comum E= 100 000 Kg/cm2 adota-se
pinho do paraná E= 105 225 Kg/cm2 | 105225 | 1052250000 | 1052250 | <<< "E" em toneladas / m2 Não Preencher | <<< "E" em toneladas / m2 Não Preencher
peroba E= 94 250 Kg/cm2
MÓDULO DE RESISTÊNCIA da seção
W = I / v = (bxh2)/6 OBTIDO EM cm3 | 393.2895 | 0.00039329 | <<< Esta célula não é para ser preenchida
MOMENTO DE INÉRCIA "I" da seção
I = (bxh3)/12 OBTIDO EM cm4 | 5993.7325 | 5.9937e-05 | <<< Esta célula não é para ser preenchida
CÁLCULO DO VÃO MÁXIMO ver tipo de carga
| L |  | L |  | L | L
Lev. em conta o Momento (unid= metro) Lm = | 5.2319 |  | 13.6865 |  | 2.616 | 3.4216
Lev. Em conta a flecha adotada (metro) Lf = | 5.1725 |  | 9.3003 |  | 2.4338 | 2.3251
Obs final para um bom dimensionamento a peça deve passar tanto pela flecha como pelo momento.
numerador form momento | 2737.2952 |  | 1368.6476 |  | 684.3238 | 342.1619
denominador | 100 |  | 100 |  | 100 | 100
| 27.373 |  |  |  | 6.8432
numerador form flecha | 24218515.4045 |  | 3027314.4256 |  | 504552.4043 | 189207.1516
denominador | 175000 |  | 35000 |  | 35000 | 35000
| 138.3915 | Kg e m | 86.4947 |  | 14.4158 | 5.4059
Note on A29: NÃO PREENCHA AS CÉLULAS EM AZUL CLARO, SÃO OS RESULTADOS DE CÁLCULO DO VÃO MÁXIMO QUE A PE'CA DE MADEIRA SUPORTA PELO MOMENTO (ISTO É SEM PARTIR), MUDANDO AS SEÇÕES PODE SER OBTIDO OUTROS VÃOS, DEVE COLOCAR SEÇÕES PADRÃO ENCONTRÁVEIS NO MERCADO, E AQUI ENCONTRA SE ESTA PASSA NA SUA RESISTENCIA.
Note on A32: NÃO PREENCHA AS CÉLULAS EM AZUL MAIS ESCURO TAMBÉM, SÃO OS RESULTADOS DE CÁLCULO DO VÃO MÁXIMO QUE A PE'CA DE MADEIRA SUPORTA SEM SE DEFORMAR EXAGERADAMENTE, MUDANDO AS SEÇÕES PODEM SER OBTIDOS OUTROS VÃOS, DEVE COLOCAR SEÇÕES PADRÃO ENCONTRÁVEIS NO MERCADO, E AQUI ENCONTRA SE ESTA SE DEFORMA POUCO, ISTO É IMPORTANTE EM FORMAS E ALGUNS TELHADOS.
Note on B4: AQUI DEVE SER DIGITADO A LARGURA b DA SEÇÃO TRANSVERSAL DA PEÇA DE MADEIRA EM polegadas
Note on B5: AQUI DEVE SER DIGITADO A ALTURA h DA SEÇÃO TRANSVERSAL DA PEÇA DE MADEIRA EM polegadas
Note on B8: AQUI DEVE SER DIGITADO O VALOR DA TENSÃO ADM. ESCOLHIDA, PODE-SE COLOCAR O DE OUTRA MADEIRA CASO TIRE DE TABELAS TÉCNICAS.
Note on B12: PREENCHER COM O VALOR DA CARGA ADOTADA EM t / m
Note on B14: PREENCHA COM O VALOR DO K k = 350 NBR k = 300 FORA DA NORMA MAS ADOTAVEL
Note on B18: PRENCHER COM O VALOR DO MOD DE ELASTICIDADE DA MADEIRA QUE FOR TRABALHAR.
Note on D12: PREENCHER COM O VALOR DA CARGA ADOTADA EM t
Note on I11: Pode usar a tabela à vontade me dê retorno caso encontre alguma dificuldade no calculo. ANDRË COSTA andrepcgeo@yahoo.com.br
Note on I15: Outras tabelas estão à disposição no site http://www.geocities.com/Eureka/Executive/8820