## work sheet
PRIMARY OCCUPANCY
Building Area |  | lvl 1 | 60000 |  | DETERMINE - W
|  | lvl 2 | 0 |  | W=(L1xw1+L2xw2+L3xw3….)/F
|  | Total | 60000 |  | Width : 20 < w1 < 30 |  |  |  | Mixed Use summary
Story |  |  | 1 | [5 empty] | Actual area | + | Actual area | < 1
Perimeter of Entire Building |  | P | 1000 |  | wall length |  | setback |  | allowable |  | allowable
Percentage of Perimter with >20 ft width. Must be > 25% |  |  | 100% | ok | L1 | 300 | w1 | 20
Occupancy |  |  | F-2 |  | L2 | 200 | w2 | 20 | 60000 | + | 40313 | 1.3658
Construction |  |  | III |  | L3 | 300 | w3 | 20 | 81000 |  | 64496.0145
Basic allowable from table 506.2 | Sprinklered (S1) | At | 72000 |  | L4 | 200 | w4 | 20
Basic allowable non sprinklered |  | Ns | 18000 |  | L5 | 0 | w5 | 0
Allowable bldg area per story | Aa = At + [Ns x Lf] | Aa | 81000 |  | L6 | 0 | w6 | 0
| If= [F/P-.025] W/30 | If | 0.5 |  | L7 | 0 | w7 | 0
[5 empty] | L8 | 0 | w8 | 0
[5 empty] | L9 | 0 | w9 | 0
Average width of frontage |  | W | 20
Total Frontage width greater than 20 feet |  | F | 1000
MIXED OCCUPANCY #2
Building Area |  | lvl 1 | 40313 |  | DETERMINE - W
|  | lvl 2 | 7973 |  | W=(L1xw1+L2xw2+L3xw3….)/F
|  | Total | 48286 |  | Width : 20 < w1 < 30
Story |  |  | 2
Perimeter of Entire Building |  | P | 913 |  | wall length |  | setback
Percentage of Perimter with >20 ft width. Must be > 25% |  |  | 95.25% | ok | L1 | 175 | w1 | 30
Occupancy |  |  | B |  | L2 | 126.67 | w2 | 25
Construction |  |  | IIB |  | L3 | 111 | w3 | 30
Basic allowable from table 503 |  | At | 17500 |  | L4 | 175 | w4 | 30
[5 empty] | L5 | 282 | w5 | 30
Allowable bldg area per story | Aa = {A1 + [A1 x Lf] + [At x Ls]} | Aa | 64496.0145 |  | L6 | 0 | w6 | 0
| If= [F/P-.025] W/30 | If | 0.68549 |  | L7 | 0 | w7 | 0
SPRINKLERS (yes or no) | YES | Is | 2 |  | L8 | 0 | w8 | 0
[5 empty] | L9 | 0 | w9 | 0
Averege width of frontage |  | W | 29.2717
Total Frontage width greater than 20 feet |  | F | 869.67

## Look up sheet
YES
NO