[image: image12.jpg]Agroindustria Tropical





[image: image12.jpg]   

CONTEÚDO DIDÁTICO RESUMIDO:

Diagnóstico Ambiental Participativo:


Os jovens voluntários da Associação deverão fazer o levantamento para diagnóstico ambiental do Perímetro Irrigado, começando pelo Setor/local que melhor lhes convier (a ser decidido em reunião futura).


Este levantamento obterá, em campo, as localizações e descrições dos atuais focos de poluição/contaminação/lixo da área escolhida, notadamente as que têm relação com os recursos hídricos, bem como obterá as localizações e descrições dos principais corpos/cursos d'água e infra-estrutura hídrica, através do uso de aparelhos receptores de sinal de satélite do GPS e formulários/questionários, máquinas fotográficas e outros materiais de campo (canetas, pranchetas...).


Futuramente, este trabalho poderá estender-se a todo o Perímetro, gerando mapas de diagnóstico ambiental que retratarão a situação atual, podendo subsidiar análises e soluções para os problemas levantados.
METODOLOGIA PARA O GEORREFERENCIAMENTO

Oficina para uso do GPS:
Especificação dos aparelhos que serão utilizados: marca: Garmin; modelo: 12XL


Os aparelhos serão entregues já configurados para este trabalho!

Cada um funciona com 4 pilhas pequenas (tamanho AA), sendo o tempo útil de apenas 24 (alcalinas) ou 12 horas de uso (comuns).

(Observação: este pequeno texto está um pouco mais complexo do que os procedimentos que foram ensinados na oficina (prática de campo), apenas para fins didáticos... Porém, seguindo-se o que foi treinado na ocasião, já será o suficiente para a realização desta tarefa).
INFORMAÇÕES BÁSICAS E OPERAÇÃO:



Teclas/botões:

	[image: image1.bmp]
	Liga e desliga a unidade e ativa a luz do visor.

	[image: image2.bmp]
	Desloca, na seqüência, através das páginas dos dados principais e retorna de uma página do submenu para a página principal.

	[image: image3.bmp]
	Capta uma posição e exibe a marca na Página de Posição.

	[image: image4.bmp]
	Exibe a página GOTO com o waypoint selecionado pela operação GOTO. Pressionar GOTO duas vezes ativa MOB.

	[image: image5.bmp]
	Confirma a entrada de dados e ativa os campos selecionados para permitir a entrada de dados.

	[image: image6.bmp]
	Retorna o visor a uma página previa, ou recupera os valores prévios do campo de dados.

	[image: image7.bmp]
	Seleciona os caracteres alfanuméricos e as opções de menu e move a seleção de campo de um campo para outro.

	[image: image8.bmp]
	Move a seleção do caracter no campo e move a seleção de campo de um campo para outro.




PRINCIPAIS:

Botões: page ( avança uma tela; quit ( recua uma tela; mark ( marca uma localização; 
 enter ( confirmar...
Para ligar o aparelho, pressione o botão liga-desliga por um segundo;

Para desligar o aparelho, pressione o botão liga-desliga por três segundos (pode ser em qualquer tela...).

(Obs.: além de anotar as coordenadas no formulário, pode-se também marcá-las no próprio aparelho – para facilitar o processo de mapeamento digital –, apenas pressionando a tecla mark no momento seguinte (pressionar: mark, armz., enter). Porém, isto não é essencial...).
Telas primárias: satélite; posição; mapa; navegação; menu principal.

[image: image9.emf]
Tela satélite: ao ser ligado o aparelho, carrega-se automaticamente o autoteste e a busca por sinais de satélites... Quando os sinais são suficientes, também automaticamente o aparelho avançará para a próxima tela... Este carregamento e reconhecimento da localização atual demora cerca de 3 minutos (caso a próxima tela não apareça automaticamente, aperte o botão "page"; contudo, verifique sempre se há, pelo menos, 4 "barrinhas" de satélites pretas na tela inicial - aperte o botão "quit" para retornar a esta tela. Quanto mais "barrinhas" pretas aparecerem (máximo: 12), mais precisa será esta informação de localização (a atualização se dá a cada segundo).

Verifique também se o campo EPE (acurácia; estimativa de precisão horizontal) está abaixo de 10 m...


Portanto, é recomendável aguardar o tempo mínimo de "estabilização" dos dados recebidos: 2 minutos quando o aparelho é iniciado e 30 segundos nas mudanças de locais com o aparelho ligado.


Observação: também há um indicador da carga restante das pilhas!

[image: image10.emf]
Tela posição: mostra o posicionamento em tempo real.

[image: image11.emf]
· Anotar e marcar as coordenadas UTM (ESTE É O OBJETIVO DO TRABALHO!):


Anotar as coordenadas no formulário/questionário relativo àquela localização, fazendo também a sua descrição e anotações que achar pertinentes;


Pressionar o botão MARK: salva as coordenadas da localização atual (waypoint), atribuindo-lhes um código automaticamente (pressionar: mark, armz., enter).

(exemplo de par de coordenadas UTM: 0454545, 9545454).


Observação: serão sempre sete algarismos para cada coordenada. E cada par de coordenadas marca uma posição (localização) na superfície da Terra.


Em termos práticos, o nível de acurácia é de 5 a 25 metros (de 15 metros, em média), suficiente para este tipo de trabalho. Porém, em termos cartográficos, este erro pode chegar a 50 metros (o que também não seria problemático).

Haverá apenas uma marcação (localização, ou seja, um par de coordenadas) para cada foco de poluição ou estrutura hídrica levantada, identificando-a. Se possível, tirar também uma foto da ocorrência em questão.
[image: image13.bmp]
Telas mapa e navegação: mostram a posição relativa do aparelho e sua movimentação, em tempo real. Não serão necessárias neste trabalho!

Tela menu principal: permite acessar a configuração geral e a manipulação dos dados de pontos e rotas traçados. Não será necessária neste trabalho!


Por: Sérgio Fuck Jr. - Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza-CE
Coordenador do Projeto Vigilantes da Água: Enio Girão
Capacitação para Diagnóstico Ambiental Participativo e


Oficina para uso do GPS





 DATA: 07/11/2008			INSTRUTORES: Sérgio Fuck Jr., Enio Girão – Embrapa


 INÍCIO: 09h00min			TÉRMINO: 11h00min


 LOCAL: ADICP			CIDADE/UF: Paraipaba - CE








1/5

