6
[image: image7.wmf] 

RELATÓRIOS DE AULAS PRÁTICAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS


AULA PRÁTICA DE MATERIAIS ELÉTRICOS

AULA PRÁTICA N0 1

TITULO: Estudo da variação da resistência de um condutor em função da temperatura.

OBJETIVO: Avaliar a interferência da temperatura na resistividade dos condutores e em  sua resistência. Verificar as características e aplicabilidade de condutores  com elevada resistividade.

INTRODUÇÃO

LÂMPADAS INCANDESCENTES

São as fontes de luz mais versáteis, baratas e menos eficientes existentes. A emissão de luz nestas lâmpadas se dá pela incandescência de um filamento construído de tungstênio. As lâmpadas incandescentes comuns são compostas de um bulbo de vidro incolor ou leitoso, de uma base de cobre ou outras ligas e um conjunto de peças que contem o filamento, que é a peça mais importante. Os filamentos das primeiras lâmpadas eram de carvão, mas atualmente são de tungstênio, que tem um ponto de fusão de aproximadamente 34000C. Esta temperatura não é atingida nem pela lâmpada de 1500W (27000C).

No interior do bulbo de vidro das lâmpadas incandescentes usuais é feito o vácuo, isto é, retirado todo oxigênio, a fim de que o filamento não se queime, já que o oxigênio alimenta a combustão, e também, manter a estabilidade térmica do filamento, pois, este é um isolante térmico. Portanto, estas lâmpadas produzem luz quente e não piscam.           

[image: image1.wmf] 



As lâmpadas incandescente possuem uma vida útil relativamente baixa, em torno de 1000horas. A deteriorização do filamento ocorre pela sua queima natural devido a elevada temperatura, e também, pelo enfraquecimento da rede cristalina do tungstênio devido a perda de elétrons ao longo de sua utilização, provocada também, pela elevada temperatura. Este fenômeno de perda de elétrons é devido estes adquirirem energia extra com o calor e saírem da estrutura para o espaço, enfraquecendo a ligação entre estas.Que é a ligação de elétrons livres e, conseqüentemente, provocando a ruptura do filamento nestes pontos.      

As lâmpadas incandescente possuem uma família a parte de lâmpadas denominadas de Halógenas. Estas, se diferem da anterior, pelo fato de possuírem não vácuo no interior do bulbo, que neste caso é construído de cristal de quartzo, mas sim, um gás inerte o Argônio.

O Argônio melhorou a reprodução de cores das lâmpadas, pois nestas, o calor gerado no filamento não é só pela circulação da corrente, mas também pelo atrito entre átomos os do gás aquecido pelo filamento com este. Este efeito de elevação da temperatura da lâmpada levou a troca do vidro pelo quartzo, já que o vidro não suporta elevadas temperaturas.

Outra característica do efeito de choque de átomos do gás com o filamento, é o aumento da vida útil da lâmpada para em torno de 4000horas, pois, na ocorrência deste fenômeno, o átomo do gás sede um elétron para o átomo de tungstênio que perdeu elétron, recompondo o átomo de tungstênio e também a estrutura cristalina do filamento.      

Halógena dicróica
MATERIAL UTILIZADO:


Uma lâmpada incandescente


Um varivolt de (0-240)V


Uma placa com bocal (receptáculo)


Dois multitestes, um como amperímetro (0-20)A e outro como voltímetro (0-750)V

PARTE PRÁTICA


Montar o circuito abaixo:


Completar as tabelas abaixo:


[image: image2.wmf]V(V)

I(A)

R(

W

)

T(°)

0

0

35,07

25

20

0,141

141,84

716,95

40

0,184

217,39

838,00

60

0,224

267,86

890,76

80

0,261

306,51

923,56

100

0,296

337,84

946,79

120

0,329

364,74

964,89

140

0,357

392,16

981,97

160

0,385

415,58

995,55

180

0,405

444,44

1011,33

200

0,431

464,04

1021,35

220

0,453

485,65

1031,93

240

0,478

502,09

1039,63


QUESTÕES

1- Montar o gráfico: Tensão versus Corrente. 
[image: image3.wmf]TENSÃO VERSUS CORRENTE

0

0,141

0,184

0,224

0,261

0,296

0,329

0,357

0,385

0,405

0,431

0,453

0,478

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0

50

100

150

200

250

300

TENSÃO

CORRENTE

I(A)


2- Montar o gráfico Resistência versus Tensão. 
[image: image4.wmf]RESISTÊNCIA VERSUS TENSÃO

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

0

50

100

150

200

250

300

0

100

200

300

400

500

600

RESISTÊNCIA

TENSÃO

R(W)

V (V)


3- Montar o gráfico Resistência versus Corrente. 
[image: image5.wmf]RESISTÊNCIA VERSUS CORRENTE

0

0,141

0,184

0,224

0,261

0,296

0,329

0,357

0,385

0,405

0,431

0,453

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0

100

200

300

400

500

600

RESINTÊNCIA

CORRENTE

R(W)

I (A)


4- Montar o gráfico Resistência versus Temperatura. 
[image: image6.wmf]RESISTÊNCIA VERSUS TEMPERATURA

25

716,95

838,00

890,76

923,56

946,79

964,89

981,97

995,55

1011,33

1021,35

1031,93

1039,63

0

200

400

600

800

1000

1200

0

200

400

600

RESISTÊNCIA

TEMPERATURA

T(°)


5- Porque uma lâmpada incandescente queima sempre no momento em que a energizamos e dificilmente quando desligamos?

R.: É que ela recebe a tensão total de uma só vez.
6- Como ficaria o gráfico de Resistência versos Temperatura para uma lâmpada com filamento construindo de carvão? 

R.: Ficaria ao contrário, o t do carvão é negativo.
Edisom





Bulbo


Vidro





Terminais





Filamento


Tungstênio





V


A


R


I


V


o


L


T








A





(0-20)A





V





(0-750)V





220V


60Hz








Leonard da Vinci Gomes Oliveira   -   1º Engenharia Elétrica   -   Noturno



_1022093322.xls
Gráf3

		35.07

		141.8439716312

		217.3913043478

		267.8571428571

		306.5134099617

		337.8378378378

		364.7416413374

		392.1568627451

		415.5844155844

		444.4444444444

		464.0371229698

		485.651214128

		502.0920502092



V (V)

R(W)

RESISTÊNCIA

TENSÃO

RESISTÊNCIA VERSUS TENSÃO

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240



Plan1

		V(V)		I(A)		R(W)		T(°)

		0		0		35.07		25

		20		0.141		141.84		716.95

		40		0.184		217.39		838.00

		60		0.224		267.86		890.76

		80		0.261		306.51		923.56

		100		0.296		337.84		946.79

		120		0.329		364.74		964.89

		140		0.357		392.16		981.97

		160		0.385		415.58		995.55

		180		0.405		444.44		1011.33

		200		0.431		464.04		1021.35

		220		0.453		485.65		1031.93

		240		0.478		502.09		1039.63





Plan1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



I(A)

TENSÃO

CORRENTE

TENSÃO VERSUS CORRENTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



R(W)

R(W)

RESISTÊNCIA

TENSÃO

RESISTÊNCIA VERSUS TENSÃO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1022094162.xls
Gráf5

		35.07

		141.8439716312

		217.3913043478

		267.8571428571

		306.5134099617

		337.8378378378

		364.7416413374

		392.1568627451

		415.5844155844

		444.4444444444

		464.0371229698

		485.651214128



I (A)

R(W)

RESINTÊNCIA

CORRENTE

RESISTÊNCIA VERSUS CORRENTE

0

0.141

0.184

0.224

0.261

0.296

0.329

0.357

0.385

0.405

0.431

0.453



Plan1

		V(V)		I(A)		R(W)		T(°)

		0		0		35.07		25

		20		0.141		141.84		716.95

		40		0.184		217.39		838.00

		60		0.224		267.86		890.76

		80		0.261		306.51		923.56

		100		0.296		337.84		946.79

		120		0.329		364.74		964.89

		140		0.357		392.16		981.97

		160		0.385		415.58		995.55

		180		0.405		444.44		1011.33

		200		0.431		464.04		1021.35

		220		0.453		485.65		1031.93

		240		0.478		502.09		1039.63





Plan1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



I(A)

TENSÃO

CORRENTE

TENSÃO VERSUS CORRENTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



R(W)

R(W)

RESISTÊNCIA

TENSÃO

RESISTÊNCIA VERSUS TENSÃO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



R(W)

R(W)

RESINTÊNCIA

CORRENTE

RESISTÊNCIA VERSUS CORRENTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1022094365.xls
Gráf3

		35.07

		141.8439716312

		217.3913043478

		267.8571428571

		306.5134099617

		337.8378378378

		364.7416413374

		392.1568627451

		415.5844155844

		444.4444444444

		464.0371229698

		485.651214128

		502.0920502092



T(°)

RESISTÊNCIA

TEMPERATURA

RESISTÊNCIA VERSUS TEMPERATURA

25

716.9535709827

838.0010018128

890.7607420725

923.5599990097

946.7863503611

964.8852727153

981.9678633273

995.5451950865

1011.3280233693

1021.3470067061

1031.9329990802

1039.6269027422



Plan1

		V(V)		I(A)		R(W)		T(°)

		0		0		35.07		25

		20		0.141		141.84		716.95

		40		0.184		217.39		838.00

		60		0.224		267.86		890.76

		80		0.261		306.51		923.56

		100		0.296		337.84		946.79

		120		0.329		364.74		964.89

		140		0.357		392.16		981.97

		160		0.385		415.58		995.55

		180		0.405		444.44		1011.33

		200		0.431		464.04		1021.35

		220		0.453		485.65		1031.93

		240		0.478		502.09		1039.63





Plan1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



T(°)

RESISTÊNCIA

TEMPERATURA

RESISTÊNCIA VERSUS TEMPERATURA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Plan2

		





Plan3

		






_1022093488.xls
Plan1

		V(V)		I(A)		R(W)		T(°)

		0		0		35.07		25

		20		0.141		141.84		716.95

		40		0.184		217.39		838.00

		60		0.224		267.86		890.76

		80		0.261		306.51		923.56

		100		0.296		337.84		946.79

		120		0.329		364.74		964.89

		140		0.357		392.16		981.97

		160		0.385		415.58		995.55

		180		0.405		444.44		1011.33

		200		0.431		464.04		1021.35

		220		0.453		485.65		1031.93

		240		0.478		502.09		1039.63






_1021451350.xls
Gráf2

		0

		20

		40

		60

		80

		100

		120

		140

		160

		180

		200

		220

		240



I(A)

TENSÃO

CORRENTE

TENSÃO VERSUS CORRENTE

0

0.141

0.184

0.224

0.261

0.296

0.329

0.357

0.385

0.405

0.431

0.453

0.478



Plan1

		V(V)		I(A)				T(°)

		0		0		35.07		25

		20		0.141		141.84		716.95

		40		0.184		217.39		838.00

		60		0.224		267.86		890.76

		80		0.261		306.51		923.56

		100		0.296		337.84		946.79

		120		0.329		364.74		964.89

		140		0.357		392.16		981.97

		160		0.385		415.58		995.55

		180		0.405		444.44		1011.33

		200		0.431		464.04		1021.35

		220		0.453		485.65		1031.93

		240		0.478		502.09		1039.63





Plan1

		



I(A)

TENSÃO

CORRENTE

TENSÃO VERSUS CORRENTE




