INTRODUCION:

Realizar la practica de inductancia de una bobina.

MATERIALES:

*LRC                                                                  *Resistencia de 10K Ω

*Multimetro                                                       *Resistencia de 1K Ω
*Osciloscopio                                                     *Caimanes
*Alambre magneto

*Generador de funciones
*Barra de ferita

CONCEPTOS:

Inductancia

En un Inductor o bobina, se denomina inductancia, L, a la relación entre el flujo, 
[image: image1.png]



El flujo que aparece en esta definición es el flujo producido por la corriente I exclusivamente. No deben incluirse flujos producidos por otras corrientes ni por imanes situados cerca ni por ondas electromagnéticas.

Desgraciadamente, esta definición es de poca utilidad porque no sabemos medir el flujo abrazado por un conductor. Lo único que sabemos medir son las variaciones del flujo abrazado por un conductor y eso solo a través del voltaje V inducido en el conductor por la variación del flujo. Con ello llegamos a una definición de inductancia equivalente pero hecha a base de cantidades que sabemos medir: la corriente, el tiempo y la tensión:

[image: image2.png]



El signo de la tensión y de la corriente son los siguientes: Si la corriente que entra por la extremidad A del conductor (y que va hacia la otra extremidad) aumenta, la extremidad A es positiva con respecto a la otra extremidad. Esta frase también puede escribirse al revés: si la extremidad A es positiva, la corriente que entra por A aumenta con el tiempo.

La inductancia siempre es positiva, salvo en los raros circuitos electrónicos especialmente concebidos para simular inductancias negativas.

De acuerdo con el Sistema Internacional de Medidas, si el flujo se expresa en webers y la intensidad en amperios, el valor de la inductancia vendrá en henrios (H).

Los valores de inductancia prácticos van de unos décimos de nH para un conductor de 1 milímetro de largo hasta varias decenas de miles de Henrios para bobinas hechas de miles de vueltas alrededor de núcleos ferromagnéticos.

El término "inductancia" fue empleado por primera vez por Oliver Heaviside en febrero de 1886, mientras que el símbolo L se utiliza en honor al físico Heinrich Lenz.

Bobina
[image: image3.png]



Cierto número de vueltas de cable que introducen inductancia magnética en un circuito eléctrico para producir flujo magnético o para reaccionar mecánicamente a variaciones
de flujo magnético.

Son componentes pasivos de dos terminales que generan un flujo magnético cuando se hacen circular por ellas una corriente eléctrica. 
Se fabrican arrollando un hilo conductor sobre un núcleo de material ferromagnético o al aire. 
Su unidad de medida es el Henrio (H) en el Sistema Internacional pero se suelen emplear los submúltiplos (( (((((
Ferrita

La ferrita en la metalurgia se denomina hierro alfa. Cristaliza en el sistema cúbico y se emplea en la fabricación de: imanes permanentes aleado con cobalto y bario; en núcleos de inductancias y transformadores con níquel, cinc o manganeso, ya que en ellos quedan eliminadas prácticamente las Corrientes de Foucault.

Las ferritas son materiales cerámicos ferromagnéticos, compuestos por hierro, boro y bario, estroncio o molibdeno.

Las ferritas tienen una alta permeabilidad magnética, lo cual les permite almacenar campos magnéticos con más fuerza que el hierro. Las ferritas se producen a menudo en forma de polvo, con el cual se pueden producir piezas de gran resistencia y dureza, previamente moldeadas por presión y luego calentadas, sin llegar a la temperatura de fusión, dentro de un proceso conocido como sinterización. Mediante este procedimiento se fabrican núcleos para transformadores, bobinas y otros elementos eléctricos o electrónicos.

Los primeros ordenadores estaban dotados de memorias que almacenaban sus datos en forma de campo magnético en núcleos de ferrita, los cuales estaban ensamblados en conjuntos de núcleos de memoria.

El polvo de ferrita se usa también en la fabricación de cintas para grabación; en este caso, el material es trióxido de hierro.

Multímetro

Un multímetro, a veces también denominado polímetro o tester, es un instrumento electrónico de medida que combina varias funciones en una sola unidad. Las más comunes son las de voltímetro, amperímetro y ohmiómetro.

Funciones comunes 

Existen funciones básicas citadas algunas de las siguientes:

Un comprobador de continuidad, que emite un sonido cuando el circuito bajo prueba no está interrumpido o la resistencia no supera un cierto nivel. (También puede mostrar en la pantalla 00.0, dependiendo el tipo y modelo). Presentación de resultados mediante dígitos en una pantalla, en lugar de lectura en una escala. Amplificador para aumentar la sensibilidad, para medida de tensiones o corrientes muy pequeñas o resistencias de muy alto valor. Medida de inductancias y capacitancias. Comprobador de diodos y transistores. Escalas y zócalos para la medida de temperatura mediante termopares normalizados.

Osciloscopio

Un osciloscopio es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de señal, frecuentemente junto a un analizador de espectro.

Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente el eje X (horizontal) representa tiempos y el eje Y (vertical) representa tensiones. La imagen así obtenida se denomina oscilograma. Suelen incluir otra entrada, llamada "eje Z" que controla la luminosidad del haz, permitiendo resaltar o apagar algunos segmentos de la traza.

Los osciloscopios, clasificados según su funcionamiento interno, pueden ser tanto analógicos como digitales, siendo en teoría el resultado mostrado idéntico en cualquiera de los dos casos

Generador de Funciones

Un Generador de Funciones es un aparato electrónico que produce ondas senoidales, cuadradas y triangulares,

además de crear señales TTL. Sus aplicaciones incluyen pruebas y calibración de sistemas de audio,

ultrasónicos y servo.

Este generador de funciones, específicamente trabaja en un rango de frecuencias de entre 0.2 Hz a 2 MHz.

También cuenta con una función de barrido la cual puede ser controlada tanto internamente como

externamente con un nivel de DC. El ciclo de máquina, nivel de offset en DC, rango de barrido y la amplitud

y ancho del barrido pueden ser controlados por el usuario.

RESULTADOS DE MEDICIONES

Núcleo
 (mm)        Inductancia                   Voltaje
	sin barra(0)
	10,8
	3.01

	2
	11,2
	3.01

	4
	11,4
	3.01

	6
	11,9
	3.01

	8
	12,5
	3.01

	10
	13,6
	3.01

	12
	14,5
	3.01

	14
	15,4
	3.01

	16
	16,9
	3.01

	18
	18,7
	3.01

	20
	21,3
	3.01

	22
	23,6
	3.01

	24
	25,9
	3.01

	26
	27,9
	3.01

	28
	31,8
	3.01

	30
	36,1
	3.01

	32
	39,7
	3.01

	34
	44,1
	3.01

	36
	47,7
	3.01

	38
	51,1
	3.01

	40
	55,9
	3.01

	42
	60,5
	3.01

	44
	65,3
	3.01

	46
	70,1
	3.01

	48
	74,1
	3.01

	50
	81,3
	3.01

	52
	86,4
	3.01

	54
	91,9
	3.01

	56
	97,4
	3.01

	58
	101,6
	3.01

	60
	105,9
	3.01

	62
	111,3
	3.01

	64
	116,3
	3.01

	66
	120
	3.01

	68
	124,6
	3.01

	70
	127,1
	3.01

	72
	130,7
	3.01

	74
	133,8
	3.01

	76
	135,5
	3.01

	78
	136,7
	3.01

	toda la barra(80)
	137
	3.01


GRAFICA DE LOS VALORES

[image: image4.png]INDUCTANCIA

mPOAmO

(asyesieq e epaf
e
o
v
@
o
e
Y
v
w
o
o
o
s
=

EEREE ]

(meequs

180

0

120

100

£l

o

2





