CALIBRADORES


CALIBRADORES DE ALTURA COM NÔNIO MASTER - SÉRIE 254M 0-900mm



[image: image1.png]



Este Calibrador de Altura con Nônio Master é o ponto máximo em desenho proficional experiente. É um instrumento robusto e confiável, que produz medições precisas e seguras em grandes capacidades. Este instrumento é exato, tem a mais fácil leitura em estilo nônio, é mais forte, sendo oferecido em amplitudes maiores do que outros calibradores de altura.Legibilidade *O perfil rebaixado da escala de nônio significa que estas estão no mesmo plano, o que elimina o erro de paralaxe. As escalas do nônio são ajustáveis. Fácil Manuseio *Ajuste extremamente finos são obtidos por meio de um botão localizado, por conseguinte, a coluna e a corrediça de preções externas.





CALIBRADORES FIXOS
CALIBRADORES DE FOLGA EM ROLOS


[image: image2.png]




[image: image3.png]




*Pente de Rosca - Padrão Whitworth 55º nº476 3.1/2 - 60 FPP (polegada
**Pente Duplo de Rosca - Padrão Métrico e Whitworth 55º Nº 477 
***Pente Duplo de Rosca - Padrão Métrico Internacional 60º Nº156M, 158M, 159M
Este prático produto é o mesmo da Série 667, porém os rolos, embalados em adequados estojos rebobinadores. Isso o torna muito mais útil, podendo ser cortado em qualquer comprimento para ajustar tuchos, válvulas, pontos de distribuidor, verificar folgas de rolamentos e engrenagens, ajustar pistões , anéis, pinos, calibrar canais estreitos etc. Este calibrador é tambem muito útil como calço de ajuste em trabalhos de dispositivos e matrizes.


CALIBRADORES COM FOLGA EM LÂMINAS ISOLADAS
TANFERIDORES UNIVERSAIS DE PRECISÃO COM NÔNIO


[image: image4.png]




[image: image5.png]




Série 667M 0,03-1mm 

Estes calibradores são amplamente ussados em trabalhos automotivos, em aviação, na fabricação e manutenção de equipamentos agricolas, bem como em trabalhos de gabaritos, dispositivos e trabalhos experimentais.
Série 359 com Ajuste Fino
Graduações em graus 360º 
Série C359 
Legibilidade *Acabamento cromo-acetinado em todas as superficies de leitura - elimina reflexos e resistem à ferrugemFácil Manuseio *Um lado do instrumento é plano, o que permite sua colocação sobre o papel ou sobre a peça a ser medida. 
Exatidão*Graduações divididas a máquina com leitura de 5 minutos (1/12 de um grau), sendo a exatidão mais fina do que pode ser lida


TRANSFERIDOR DE AÇO
ESQUADROS


[image: image6.png]




[image: image7.png]




Nº C19 0-180º
Este é um instrumento exto e de grande utilidade para ajustar sutas, transferir ângulos para verificar o ângulo de saída de fresas dentro de certos limites para serviços de esquadrajamento e muitas outras aplicações. 
*Acabamento cromo-acetinado, para leitura fácil e resistência à ferrugem. 
Nº C183 0-180º 
Este tranferidor é igual ao Nº C19, exceto pelo desenho retangular, que proporciona, assim, quatro convenientes arestas de trabalho.
Jogo de Esquadro s Combinados com Esquado Principal, Esquadro de Centrar, Tranferidor Reversível e Lâmina. - Série 435 - com esquadro de ferro fundido 

Com parafusos de fixação reversível, riscador, nível de álcool no esquadro normal e tranferidor, escala dupla do transferidor para leitura direta de 180º, lâmina de aço temperado dividida a máquina. Acabamento cromo-acetinado. Esquadro de ferro fundido com acabamento preto corrugado.







_1204637517.bin

_1204637614.bin

_1204637804.bin

_1204637805.bin

_1204637643.bin

_1204637547.bin

_1204637402.bin

