PAQUÍMETROS


UNIVERSAIS - SÉRIE 530
COM RELÓGIO - SÉRIE 505


[image: image9.png]




[image: image2.png]




Quadrimensionais. Fabricados em aço temperado de alta resistência a desgaste. Deslize do cursor sobre guias ressaltadas, impedindo o desgaste da gravação.
Com relógio para facilitar a leitura. Quadrimensionais. Com capa para proteção da cremalheira. Ajuste rápido por roldana




[image: image1.png]



PARA SERVIÇOS PESADOS - SÉRIE160
DIGITAL MYCAL LITE - SÉRIE 700

         
[image: image3.png]



         
[image: image4.png]




Para serviços pesados. Com ajuste fino. Leitura: 0,02mm X .001"
Para usos gerais. Modelo econômico para usos gerais. Leitura facilitada por dígitos de grande tamanho (altura= 7,5mm). O ponto zero pode ser definido em qualquer posição permitindo medição de comparação rapída e fácil.

DIGITAL ABSOLUTE - SÉRIE 500

Quadrimensionais com dígitos extra grandes. Com tecnología absoluta (ABS). Leitura facilitada por dígitos de grande tamanho (altura de 7,5mm). Com duas escalas de trabalho (incremental e absoluta). Indicador LCD com 5 dígitos mais sina (-). Funções: Zero em qualquer ponto (ABS/INC), botão liga/desliga indicação de carga insuficiente da bateria. Alimentação por uma bateria tipo SR - 44 ou similar. Temperatura de trabalho: 0° ~40ºC. Saida para sistema M-SPC

                                                
[image: image5.png]



PAQUÍMETROS


DIGITAL - SÉRIE 552
DE PROFUNDIDADE SÉRIE 527/571


[image: image6.png]




[image: image7.png]




Constrído em fibra de carbono reforçado. Cerca de 40% mais leve que o modelo convencional em aço. Pode ultilizar bicos de medições especiais para diferentes aplicações . Leitura 0,01mm/.0005". Velocidade de resposta: 1000mm/s. Indicador LCD com 6 dígitos mais sinal (-). Alimentação por uma bateria SR - 44 ou similar. Temperatura de trabalho: 0° ~40ºC
Fabricado em aço inoxidável de alta resistência ao desgaste. Disponíveis com leitura digital ou atráves de nônio de escala. Base de apoio com comprimento de 100mm

[image: image8.png]


COM BICOS LONGOS - SÉRIE 534



Com bicos extra-longos

Com ajuste fino

Leitura: 0,05mm x 0,02mm x .001"
















� EMBED MSPhotoEd.3  ���











_1204636672.bin

_1204636855.bin

_1204636874.bin

_1204636704.bin

_1204636105.bin

_1204636571.bin

_1204636010.bin

_1204635681.bin

