Lista de exercícios sobre ensaios de dureza

1- Diferencie os ensaios de dureza Brinell, Rockwell e Vickers e Knoop quanto ao tipo de penetrador.
2- Os ensaios de dureza Brinell, Rockwell e Vickers baseiam-se nas características da impressão deixada na amostra pelo penetrador quando aplicada uma carga. Quais as características da impressão que são utilizadas em cada um dos ensaios para a obtenção do valor da dureza?
3- Faça um paralelo dos ensaios de dureza Brinell, Rockwell e Vickers quanto quanto às principais vantagens e limitações de cada um.
4- Quais são os principais requisitos a serem levados em conta para que o ensaio Brinell tenha validade?
5- Visando alcançar maior precisão nos resultados, como se escolhe o diâmetro da esfera para medidas de dureza pelo método Brinnel?
6- Como se escolhe a carga a ser utilizada no ensaio Brinell?
7- Como se escolhe o penetrador e a carga no ensaio Rockwell?
8- Qual a função da pré-carga no ensaio Rockwell?
9- Para quais materiais são recomendadas as escalas Rockwell C e B? Quais as cargas e tipos de penetradores que são usados nessas escalas?
10- Qual dos ensaios de dureza estudados que fornece maior rapidez nas medidas?

11- Qual dos ensaios de dureza estudados que fornece maior precisão nas medidas?

12- Qual dos ensaios de dureza estudados é o mais adequado para medir dureza de materiais extremamente duros?

13- Qual dos ensaios de dureza estudados é o mais adequado para medir dureza de materiais muito moles?

14- Qual dos ensaios de dureza estudados é o mais adequado para medir dureza de materiais muito frágeis, como o vidro?

15- Qual dos ensaios de dureza estudados é o mais adequado para medir dureza de revestimentos e de superfícies tratadas termicamente?

16- Quais são os principais ensaios utilizados para medir microdureza?

17- De exemplos de casos que  são recomendados realizar ensaio microdureza em vez de dureza normal?

18- Quais os principais cuidados que se deve ter no procedimento de medida de dureza de um material de dureza desconhecida?

19- Em relação à todos os ensaios de dureza estudados quais os principais cuidados a serem considerados na distância entre uma impressão e outra e da distância da impressão à borda?

20- Para um material com constante 10, qual a menor espessura que pode ser ensaiada por Brinell?

21- Estime a dureza Brinell e o limite de resistência à tração de uma peça de aço ABNT 1020 resfriada lentamente no forno, a partir da região austenítica. (Consulte a tabela dos valores de dureza dos microconstituintes dos aços e a tabela que relaciona dureza e resistência à tração).

Resp: HB aço: 120

          (: 432 MPa (valor encontrado 414 MPa)

