Universidade Estácio de Sá

Departamento de Engenharia

Medidas em Telecomunicações – 2a Chamada - junho de 2002

Prof: Manoel Gibson

1. A ponte abaixo está equilibrada em 1000 Hz. Z1 é um resistor de 2000 ohms em paralelo com 0,047 micro F; Z2 –e um resistor de 1000 ohms em série com um capacitor de 0,47 micro F, Z3 é um capacitor de 0,5 micro F. Determine: (valor 5,0 pontos)

a) Z4;

b) O novo valor de Z4 para um equilíbrio com Z3 um capacitor de 1 (um) micro F

[image: image1.png]



2) Determine o menor sinal discernível em um amplificador com 6 MHz de largura de banda e figura de ruído de 9 dB. (valor 2,0 pontos)

3) Para o amplificador acima o ponto de interceptação de 3a ordem é de 10 dBm. Determine a faixa de operação livre de espúrios. Explique o que este parâmetro representa para a caracterização do amplificador e qual o nível de sinal de entrada para medi-lo. (valor 3,0 pontos)

Boa sorte

