Universidade Estácio de Sá – Curso de Engenharia Elétrica

Medidas em Comunicações – 2a Chamada - junho de 2003

Prof: Manoel Gibson

1. Durante a instalação de uma planta industrial você foi chamado para projetar os medidores de dois parâmetros fundamentais: temperatura e pressão. A faixa de operação da planta leva a temperaturas entre 20o C a 80o C e pressões entre 90 Pa a 150 Pa.Como exigência de projeto foi especificado que seriam empregados sensores ligados a pontes DC. Os sensores empregados apresentam as seguintes características de resposta.

a) temperatura: Rt = 30 / t,K  kohms, com faixa de operação entre 20K e 400K;

b) pressão: Rp = 20 / P,atm  kohms, com faixa de operação entre 0,5 e 2,0 atmosferas.

Projete as duas pontes que atendem as especificações do projeto.


(valor 5,0 pontos)

2. Durante a aceitação de um lote de equipamentos as potências medidas foram as seguintes: 9,5 W; 9,7 W; 10 W; 10,5 W; 10,3 W; 10,1 W; 9,9 W; 9,6 W; 10,4 W e 11 W. As medidas foram realizadas sobre uma carga resistiva de 50 ohms. Determine a média e os desvio padrão das tensões obtidas durante as medidas.

(valor 2,0 pontos)

3. Projete um voltímetro para medidas DC de 0 – 10 V e de 0 – 150 V. O medidor disponível apresenta uma corrente de fundo de escala de 50 micro ampéres e uma resistência interna de 10 ohms. Determine também a sensibilidade do instrumento e o valor do carregamento na escala mais elevada. Descreva o efeito de carregamento.

(valor 3,0 pontos)

