Medidas em Telecomunicações – PR1 – abril de 2003

Prof: Manoel Gibson

1) Projete um volt- ohm – mili amperímetro com as seguintes escalas:

Tensão: 0 – 2 VDC, 0 – 20 VDC, 0 – 100 VDC e 0 – 500 VDC;



0 – 10 VAC, 0 – 300 VAC


Corrente: 0 – 50 (A DC, 0 – 1 mA DC, 0 – 20 mA DC e 0 – 500 mA DC;

Resistência: meio de escala de 100 ( e 1k(.


Dados do projeto:




Freqüência de operação: 50/60 Hz;




Resistência do medidor de bobina móvel: 100 (



Corrente de fundo de escala do medidor: 50 (A

Bateria: 3,0 volts

Diodos: 1N4007

Determine:

a) os componentes do circuito e o diagrama esquemático do voltímetro DC;

b) os componentes do circuito e o diagrama esquemático do voltímetro AC;

c) os componentes do circuito e o diagrama esquemático do amperímetro;

d) os componentes do circuito e o diagrama esquemático do ohmímetro.

(1,0 ponto cada item, total 4,0 pontos)

2) Um circuito é constituído por uma bateria e dois resistores de 100 k ohms e 200 k ohms ligados em série. Determine as tensões sobre cada resistor obtidas com o instrumento projetado na questão “1” acima e o erro percentual em cada medida.

(valor 2,0 pontos)

3) Projete uma ponte com as seguintes escalas:

Capacitância: 10 nF a 100 nF, 100 nF a 1 (F;

Indutância: 100 (H a 1 mH, 1 mH a 10 mH;

Resistência: 10 ( a 100 (, 100( a 1 k(.

Dados do projeto:

Freqüência do gerador: 1 kHz

Determine

a) os componentes do circuito e o diagrama esquemático da ponte para medida de capacitância;

b) os componentes do circuito e o diagrama esquemático da ponte para medida de indutância;

c) os componentes do circuito e o diagrama esquemático da ponte para medida de resistência.

(1,0 ponto cada item, total 3,0 pontos)

4) Projete uma ponte para medidas de freqüência fornecendo os valores dos componentes e o diagrama esquemático, com as seguintes escalas:

100 Hz a 1000 Hz e 1000 Hz a 10 kHz.

(valor 1,0 ponto)

