Universidade Estácio de Sá

Departamento de Engenharia

Medidas em Telecomunicações -  PR 2 – junho de 2002

Prof: Manoel Gibson

1) Projete um multímetro com um amperímetro de 50 micro ampéres de fundo de escala e 50 ohms de resistência de enrolamento, com as seguintes escalas: 

a) 0 – 2 volts DC; 0 – 15 volts DC e 0 –50 volts DC;

b) 0 – 50 micro A DC ; 0 – 1 mA DC e 0- 250 mA DC

c) Determine a sensibilidade do voltímetro;

d) Determine o carregamento do voltímetro nas três escalas do instrumento.

(valor 4,0 pontos)

2) Um circuito é constituído por uma bateria de 12 volts ligada a dois resistores em série de 10 kohms e 20 kohms. O voltímetro do item anterior é usado para medir as tensões sobre os resistores. Determine:

a) a tensão medida com o voltímetro sobre o resistor de 10 k ohms;

b) o erro percentual na medida de tensão sobre o resistor de 10 k ohms;

c) o valor da corrente medida com o amperímetro da questão acima;

d) o erro percentual nesta medida de corrente.

(valor 4,0 pontos)

3) Projete uma ponte para medidas de capacitância entre 100 e 220 micro farads, com Q igual a 40 com uma fonte de 1000 Hz.

(valor 2,0 pontos)

Boa sorte
