Universidade Estácio de Sá _ Curso de Engenharia Elétrica

Medidas em Telecomunicações – PR1 – setembro de 2003

Prof.: Manoel Gibson

1) Você foi designado para projetar uma fonte alimentação. No painel um medidor poderá ser empregado para medidas de corrente e tensão geradas pela fonte.

a) Projete um voltímetro com as seguintes escalas: 0 – 2 VDC; 0 – 15 VDC; 0 – 30 VDC e 0 – 500 VDC;

b) Projete um amperímetro DC com as seguintes escalas: 0 – 50 (A; 0 – 10 mA; 0 – 100 mA; 0 – 2 A

c) Determine a sensibilidade do voltímetro;

O medidor empregado (galvanômetro de bobina móvel) apresenta uma corrente de fundo de escala de 50 (A e resistência de 100 (
(1,0 cada projeto, valor total 2,5 pontos)

2) Um circuito é constituído por uma bateria de 48 volts, alimentando três resistores, de 1000 (, 2000 ( e 10.000 (. O medidor do item acima é empregado para medir as tensões no circuito. Determine.

a) a corrente total drenada pela bateria ao realizar-se a medida da fonte de tensão com o circuito ligado;

b) a tensão nominal sobre cada resistor;

c) a tensão medida pelo voltímetro projetado acima sobre cada resistor, usando-se a escala adequada;

d) o erro na medida de tensão sobre cada resistor, usando-se a escala adequada;

e) a tensão medida sobre cada resistor caso usássemos a escala mais alta de tensão do voltímetro;

f) a corrente do circuito medida pelo amperímetro projetado acima;

g) o erro na medida da corrente no circuito.

(0,5 cada item. Total 3,5 pontos)

3) Uma indústria química realiza um processo cuja variável de controle é a variação de resistência de uma substância. Você foi contratado para projetar um circuito que registre quando o valor está dentro ou fora do valor nominal. O valor da resistência é função da temperatura ambiente e dado por: R = 10 + (50 – T) x 100, onde R é a resistência da substância e T é a temperatura em graus Celsius. A faixa de operação é de 20o C até 45o C. Você decidiu por uma ponte DC, à partir de uma fonte de 12 volts. Projete a ponte que permite esse controle. Durante a operação, quando a temperatura alcançou 28o C, por uma falha no processo, a resistência alcançou 2600 (. Qual o feito desse valor incorreto na ponte que você projetou? Demonstre com os devidos cálculos.

(valor total 3,0 pontos)

4) Medidas na saída de RF de uma estação rádio base indicaram que o cabo apresenta uma perda total de 1,8 dB, a VSWR na saída do transmissor é de 1,3:1 e a potência de saída do transmissor é de 20 watts. Determine.

a) a potência transmitida ao cabo, em dBW;

b) a potência entregue à antena, na extremidade do cabo, em dBW.

(0,5 cada item, total 1,0 ponto)

Prova sem consulta. Duração 60 minutos. Boa sorte.

“Ninguém precisa de mais de 64 k de memória!”

William Gates III, o homem mais rico do mundo, quando ainda não era o homem mais rico do mundo.

