Universidade Estácio de Sá – Curso de Engenharia

Medidas em Comunicações – PR2 – junho de 2003

Prof: Manoel Gibson

1) O projeto de amplificadores de FI requer cuidados, já que os valores elevados de ganho podem levar à instabilidades e oscilações indesejáveis. Para um determinado equipamento requer-se um ganho mínimo de 32 dB e a menor figura de ruído possível, a fim de não prejudicar a sensibilidade do receptor. A freqüência central de operação é de 3,9 GHz e a largura de banda de FI é de 500 MHz. Os dispositivos disponíveis e suas respectivas especificações encontram-se na tabela abaixo. Determine:

a) a configuração desejada;

b) o ganho total em dB;

c) a figura de ruído total, em dB;

d) o ponto de interceptação de 3a ordem total em dBm;

e) o menor sinal discernível na entrada do amplificador, em dBm;

f) o sinal de entrada no amplificador para uma relação sinal ruído de saída igual a 20 dB;

g) as faixa dinâmica livre de espúrios, em dB;

h) a curva Pin, dBm x  Pout, dBm, indicando o ganho, o menor sinal discernível, o ponto de compressão de 1 dB, o ponto de interceptação de 3a ordem e a saturação.

(0,8 cada item, 6,4 pontos total)

	Tipo
	Ganho min,dB
	NF, dB
	IP3, dBm
	VSWR, máx
	Freq range, GHz


	ARF - 1
	15
	2
	10
	2,5:1
	0,5 - 5


	ARF - 2
	17
	5
	15
	2,5:1
	0,5 – 5


	ARF - 3
	19
	8
	20
	2,5:1
	0,5 – 5


	ARF - 4
	20
	10
	25
	2,5:1
	0,1 – 2,5



2) Desenhe a tela de um analisador de espectro, mostrando uma portadora em 500 MHz e os três primeiros harmônicos, respectivamente com –40 dBm, - 60 dBm, -70 dBm e – 80 dBm. Indique a atenuação relativa à portadora em dBc.

(valor 1,6 pontos)

3) Projete um indicador de peso, à partir de uma ponte DC e um sensor peso x resistência. Considere que a equação do sensor é  R = 100 * P, onde R é expresso em ohms é a resistência do sensor e P é o peso em kgf.  Os valores mínimo e máximo de pesos a serem medidos são de 10 kgf e 100 kgf.

(valor 2,0 pontos)

Boa sorte

