Universidade Estácio de Sá

Departamento de Engenharia

Medidas em Telecomunicações -  PR 2 – novembro de 2001

Prof: Manoel Gibson

1) Projete um multímetro com as seguintes escalas: 

a) 0 – 2 volts DC; 0 – 10 volts DC e 0 –50 volts DC;

b) 0 – 50 micro A DC ; 0 – 1 mA DC e 0- 100 mA DC

c) Determine a sensibilidade do voltímetro;

d) Determine o carregamento do voltímetro nas três escalas do instrumento.

(valor 4,0 pontos)

2) Um circuito é constituído por uma bateria ligada a dois resistores em série de 10 kohms e 20 kohms. O voltímetro do item anterior é usado para medir as tensões sobre os resistores. Determine:

a) a tensão nominal sobre o resistor de 10 k ohms;

b) a tensão nominal sobre o resistor de 20 k ohms;

c) a tensão medida com o voltímetro sobre o resistor de 10 k ohms;

d) a tensão medida com o voltímetro sobre o resistor de 20 k ohms;

e) o erro percentual na medida de tensão sobre o resistor de 10 k ohms;

f) o erro percentual na medida de tensão sobre o resistor de 20 k ohms;

g) o valor da corrente medida com o amperímetro da questão acima;

h) o erro percentual nesta medida de corrente.

(valor 4,0 pontos)

3) Explique o processo de formação das seguintes alterações do sinal em elementos não lineares e como afetam o desempenho e a qualidade dos equipamentos de telecomunicações:

a) distorção;

b) intermodulação;

c) intermodulação de terceira ordem;

d) ponto de compressão de 1 dB.

(valor 2,0 pontos)

