Universidade Estácio de Sá – Curso de Engenharia Elétrica

Medidas em Comunicações – PRF – dezembro de 2003

Prof.: Manoel Gibson

1. Um amplificador é constituído por dois módulos amplificadores, cujas características estão apresentadas abaixo.

Determine:
a) a figura de ruído total;

b) o ponto de interceptação de terceira ordem total;

G1 = 6 dB; NF1 = 2,5 dB; IP3out = -10 dBm;

G2 = 18 dB; NF2 = 5 dB; IP3 out = 0 dBm

(valor 2,0 pontos total; 1,0 ponto por item)

2. Projete um volt-amperímetro para medidas DC à partir de um medidor com corrente de fundo de escala igual a 50 microA e resistência interna de 100 ohms. Faça o diagrama esquemático dos medidores indicando os valores dos componentes, as posições das chaves e os terminais de entrada e saída e respectiva polaridade. As escalas são:

Tensão: 0 – 3,0 V, 0 – 30 V, 0 – 300 V;

Corrente: 0 – 50 microA, 0 – 250 mA, 0 – 2,5 A.

(valor 5,0 pontos)

3. O voltímetro acima foi utilizado para medir as tensões sobre os resistores de um circuito constituído por uma bateria de 12 volts ±20% em série com dois resistores em série de 2200 ohms ±5% e 4,7 kohms ±10%. Determine:

a) a tensão nominal sobre os resistores;

b) os valores máximos e mínimos de tensão sobre os resistores;

c) o erro percentual na medida de tensão sobre cada um dos resistores utilizando-se o voltímetro projetado na questão anterior.

(valor 3,0 pontos total, 1,0 ponto por item)

Orientação para realização da avaliação.

A interpretação faz parte da questão.

A prova deve ser escrita à caneta, questões escritas à lápis não serão consideradas.

Todas as respostas devem ser justificadas pelos devidos cálculos, caso contrário não serão consideradas.

Escreva de maneira clara e legível.

Indique inequívocamente qual é a resposta do item ou da questão considerados, caso contrário não será considerada.

Indique quando arbitrar dados, justificando o valor adotado.

Boa sorte !

