Universidade Estácio de Sá – Curso de Engenharia Elétrica

Medidas em Telecomunicações – PRF - junho de 2003

Prof: Manoel Gibson

1. Projete um multímetro com as seguintes características: (valor 3,0 pontos)

a) escalas de tensão DC: 0-3; 0 – 15; 0 – 270;

b) escalas de corrente: 0 – 50 micro A; 0 – 10 mA; 0 – 500 mA;

c) resistência com valor de meio de escala de 200 ohms.

Empregue um galvanômetro com corrente de fundo de escala de 50 micro A e resistência de enrolamento de 50 ohms.

2. Um circuito é constituído por uma bateria de 12 VDC  alimentando dois resistores, respectivamente 1k ohms (5% e 2kohms (5%, ligados em série. Determine: (valor 3,0 pontos)

a) as tensões sobre os resistores;

b) a tensão medida sobre cada resistor com o instrumento projetado acima;

c) o erro percentual em cada medida.

3. [image: image1.png]


A ponte ao lado está equilibrada em 1000 Hz. Z1 é um resistor de 1000 ohms em paralelo com 0,047 micro F; Z2 –e um resistor de 2000 ohms em série com um capacitor de 0,47 micro F, Z3 é um capacitor de 0,47 micro F. Determine o valor de Z4. (valor 2,0 pontos)

4. Um amplificador é constituído por dois módulos amplificadores, cujas características estão apresentadas abaixo. Determine: (valor 2,0 pontos)

a) a figura de ruído total;

b) o ponto de interceptação de terceira ordem total;

G1 = 8 dB; NF1 = 2,5 dB; IP3out = -10 dBm;


G2 = 15 dB; NF2 = 5 dB; IP3 out = 0 dBm

