Universidade Estácio de Sá

Departamento de Engenharia

Medidas em Telecomunicações – PRF - junho de 2002

Prof: Manoel Gibson

1. Projete um multímetro com as seguintes características: (valor 4,5 pontos)

a) escalas de tensão DC: 0-1; 0 – 20; 0 – 200;

b) escalas de corrente: 0 – 50 micro A; 0 – 1 mA; 0 – 500 mA;

c) resistência com valor de meio de escala de 500 ohms.

Empregue um galvanômetro com corrente de fundo de escala de 50 micro A e resistência de enrolamento de 100 ohms.

2. A ponte abaixo está equilibrada em 2000 Hz. Z1 é um resistor de 2000 ohms em paralelo com 0,047 micro F; Z2 –e um resistor de 1000 ohms em série com um capacitor de 0,47 micro F, Z3 é um capacitor de 0,5 micro F. Determine o valor de Z4. (valor 2,5 pontos)

[image: image1.png]



3. Um amplificador com 12 dB de ganho e largura de banda de 20 MHz apresenta figura de ruído de 12 dB e ponto de interceptação de terceira ordem de 0 dBm. Determine: (valor 3,0 pontos)

a) o menor sinal discernível;

b) a faixa dinâmica livre de espúrios;

c) a figura de ruído total quando ligada à sua saída um amplificador com 18 dB de ganho e figura de ruído de 14 dB.

Boa sorte

