Universidade Estácio de Sá – Engenharia Elétrica

ENG 0582 Medidas em Comunicações – PRF – dezembro de 2004

	Prof.: Manoel Gibson


1) Projete uma ponte DC para medidas de resistência de 0 ( a 1 M( em quatro escalas decádicas.

(valor 3,0 pontos)

2) Projete um volt – amperímetro DC com as seguintes escalas:

VDC: 0 – 2 V; 0 – 20 V e 0 – 250 V;

0 – 50 (A; 0 – 2 mA; 0 – 20 mA e 0 – 200mA.

A corrente de fundo de escala e a resistência do galvanômetro empregado são respectivamente 50 (A e 100 (.

Determine o efeito de carregamento deste instrumento em cada uma das escalas de tensão acima.

Determine o erro percentual ao medirmos a tensão sobre um resistor de 1 M( quando ligado em série com um resistor de 2,2 M( alimentados por uma bateria de 12 volts.

(valor 4,0 pontos)

3) Um analisador de espectro apresenta as seguintes condições de operação:

Freqüência central: 1800 MHz;

Span: 100 MHz;

Ref level: - 30 dBm

BW: 100 kHz

Sabe-se que a figura de ruído média nessa faixa de freqüências do instrumento é de 12 dB.

a) Desenhe a imagem no monitor para os seguintes sinais simultâneos.

	Sinal
	Portadora
	Sinal 1
	Sinal 2
	Sinal 3

	Freqüência, MHz
	1782
	1785
	1810
	1813

	Nível 
	- 30 dB referência
	- 20 dBc
	-70 dBm
	- 45 dB referência


b) determine o patamar de ruído do instrumento para os ajustes acima.

c) determine o menor sinal de detecção para os ajustes acima.

(valor 3,0 pontos)

Boa sorte!

