
[image: image1]
1. Calcule a intensidade da corrente elétrica equivalente à passagem de uma carga de 650 C através de um fio em 50 s.
2. Se 21,847 × 1018 elétrons passam por um fio em 643 ms, qual será a corrente correspondente?
3. Das opções a seguir, qual você escolheria?

a. Um centavo para cada elétron que passa por um fio em 0,01 µs a uma corrente de 2 mA;

b. Um dólar para cada elétron que passa por um fio em 1,5 ns se a corrente for de 100 µA.

4. Determine a resistência de 3,048 cm do fio de telefone de cobre se o seu diâmetro for de 0,032 cm (Dado: A resistividade elétrica do cobre é 1,723 × 10-6 Ω.cm).
5. Determine o aumento na resistência de um condutor de cobre se sua seção transversal for reduzida por um fator de 4 e seu comprimento for duplicado. A resistência original era de 0,2 Ω.

6. Determine os valores máximos e mínimos de resistências que os resistores com as faixas coloridas abaixo podem apresentar sem exceder a tolerância especificada pelo fabricante: 

	
	1a faixa
	2a faixa
	3a faixa
	4a faixa

	a)
	verde
	azul
	laranja
	Dourado

	b)
	vermelho
	vermelho
	marrom
	Prateado

	c)
	marrom
	preto
	preto
	-------


7. Determine o código de cores para os seguintes resistores com tolerância de 10%:

a) 220 Ω

b) 68 KΩ

c) 4700 Ω

d) 9,1 MΩ

8. Determine a corrente resultante quando conectamos uma bateria de 9V aos terminais de um circuito cuja resistência é 2,2 Ω.

9. Qual deve ser o valor da resistência necessária para limitar a corrente em 1,5 mA se a diferença de potencial entre os terminais do resistor for de 6V.

10. Se um voltímetro tem uma resistência interna de 15 KΩ, calcule a corrente através do medidor quando a leitura de tensão for 62 V.

11. A corrente de entrada em um transistor é 20 µA. Se a tensão aplicada na entrada for 24 mV, determine a resistência de entrada do transistor.

12. A resistência interna de um gerador de C.C. é 0,5 Ω. Determine a queda de tensão sobre a resistência interna se a corrente for de 15 A.

13. Faça um esboço do gráfico I-U para um componente eletrônico cuja resistência interna vale 20 Ω entre 0V e 10 V, e 2 Ω para uma tensão acima de 10 V.

14. Faça um esboço da curva característica I-U de um dispositivo cuja resistência interna vale 500 Ω entre 0 V e 1 V, passando a valer 50 Ω entre 1V e 2V. Sua resistência muda então para -20 Ω para tensões mais elevadas. Usando a curva característica, determine a corrente quando as tensões aplicada forem: 0,7 V; 1,5 V; 2,5 V.

15. Um resistor de 10 Ω tem uma taxa de deslocamento de cargas de 300 Coulombs por minuto (C/min). Qual a potência dissipada pelo resistor?

16. A queda de tensão entre os terminais de um resistor de 3 Ω é 9 mV. Qual a potência dissipada pelo resistor?

17. Uma bateria C.C. pode fornecer 45 mA a 9V. Qual a potência gerada pela bateria?
18. Construa o gráfico da potência em função da corrente para um resistor de 100 Ω. Utilize uma escala de 0 a 1W, com divisões de 0,1 W para a potência; e uma escala de 0 a 100 mA com divisões de 10 mA para a corrente. A curva obtida é linear? Usando o gráfico obtido, determine a corrente para uma potência dissipada de 500 mW.

19. Seja o circuito da Fig. 1. Qual o valor da corrente indicada pelo amperímetro, desprezando-se a influência da resistência do LED. Se o LED para iluminar necessita de uma corrente de 7,185 mA, ele iria funcionar adequadamente? Justifique sua resposta em caso afirmativo ou negativo (Se não, determine o valor do resistor para que o LED funcione adequadamente.). Qual a potência dissipada pelo resistor com o LED aceso.

[image: image2.png]Multimeter-XMM1 [X |





Fig. 1 Circuito limitador de corrente para LED.
20. Seja o circuito da Fig. 2. Analise o circuito, ou seja, determine o valor da corrente, da tensão e da potência em cada resistor.

[image: image3.png]- R n
iskahm ey = Space
Chave
Ri
ot
R
tohin
RS
ko R

2eohin





Fig. 2 Circuito resistivo.
Circuitos Elétricos de C.C. - Prof. Dr. Ginalber Serra / Agosto – Dezembro 2007





CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO MARANHÃO


DEPARTAMENTO DE ELETROELETRÔNICA


EXERCÍCIOS PROPOSTOS: Leis de Ohm








_1249827065

_1249828369

