1
2


[image: image1.png]



översvämning år1999
Ubblixbodammens reglering (dammen skall vara helt öppen vid 35,24 möh) 

Dammen består av 20 luckor, och en mittenlucka (bredd 6 meter) Helt öppen damm: c:a 20m3 sek.           
                            En dammlucka har en  genomströmning  på ca 0,7 m3 sek. (Ullforsdammen, dämningsnivån högst  33.50 möh.)   

DOM VA 16/73, sid. 9, st. 3,  Citat ”Då vattenståndet är över +35.24 m skall dammen vara helt öppen. För långt som

möjligt motverka att vattenståndet i sjön överskrider dämningsgränsen + 35.24 m skall tappningsplanen frångås och förhandstappning ske om vid annalkande vårflod mycket snö finns på marken eller om kraftiga flöden eljest kan väntas. ” slut på citat.  Nedanstående antecknade överdämningar bygger på domen och domens bil. 1.                      




                                                        .
                            

                         Annedals          Neder-               Antal                                          Stigande +                Skall                                 

 
nivå
börd
luckor

sjunkande /
         enligt                                                  

Dat.År
skala
mm
öppna

Vattennivån  +/-     domen vara                                          
1999

1999-01-31
35.40 möh.   Jan.99. 60 mm        6 luckor öppna                                      +                     helt öppen

1999-02-28
35.50            feb.99. 36 mm.       8 luckor öppna                                      +                     helt öppen

1999-03-25
35.55
.
Varannan Lucka öppen
          +
        helt öppen
                                           

1999-03-31        35.58           mars.99.36 mm                                                                     +

1999-04.30
36.20           april.99. 79 mm..
Alla (ej mittenluckan 6 m) Överdämn. 96 cm
        helt öppen


1999-05-30                           maj 99    16 mm

1999-06-30                           iuni 99  30 mm

1999-12-30                           dec.99. 87 mm.  

2000

2000-01-31        35.10            Jan.00. 27 mm        2 luckor öppna                                     +               förhandstappning       

2000-02-28
35.15            feb.00.  17 mm.                                                                     +              förhandstappning                                             

2000-03-31        35.18           mars 00. 16 mm

2000-04.30                            april  00  20 mm.

2000-05-21
35.20.
                          Alla (ej mittenluckan 6 m)
          0
        

2000-05-25
35.18

----------”----------
          -/-
        

2000-05-30                           maj 00,   41 mm

2000-06-26
35,17           juni 00,  46 mm
Helt stängd

          -0.                    2  lu.öppn.

2000-11-14
34.98

---”---

           0                      2 –”—

2000-12.26
35.52           Dec.00. 69.mm-       Alla (ej mittenluckan) Överdämn.72 cm.
         helt öppen

                Annedals             Neder-                         Antal                                     Stigande +                Skall                              

                 nivå
                    börd                             luckor
                        sjunkande -               enligt                                      
Dat.          skala                    mm                               öppna
                       vattennivån  +/-        domen 

2001

2001-01-.31       35.50          Jan.01.  43 mm         Alla(ej mittenluckan)                             +                     helt öppen

2001-02-27
35.50          feb.01.   42 mm.       Alla (ej mittenluckan)                             +                     helt öppen

2001-03-31        35.50         mars 01. 40 mm                                            Överdämn. 70 cm                       helt öppen

2001-04-30 april 01  33  mm.

2001-05-30                          maj 01   29  mm

2001-07-11
35,00.         juni 01   20 mm.
 helt stängd

            +
  förhandstappning             

2001-12-01
35.00

1 lucka öppen

            +
  förhandstappning      

2001-12-14
35.05         Dec.01.   44-mm
1 lucka öppen

            +
  förhandstappning 

2002

2002-01-10
35,10

1 lucka öppen

            +
  förhandstappning

2002-01-15
35.10

1 lucka öppen

            +
  förhandstappning       

2002-02-03       35.30         Jan.02.  54 mm          20 luckor öppna (6 metersluckan  stängd)  +                         helt öppen

2002-02-07       35.42                                           20 luckor öppna (6 metersluckan stängd +
          helt öppen                                                                                                                         2002-02-14      35,63
                         20 luckor öppna  (6 metersluckan stängd  +                    helt öppen

2002-02-26      35.52    Överdämn. 72cm             20 luckor öppna (6  metersluckan stängd) -                   helt öppen       2002-02-28
35.50        febr.02. 57 mm.
20 luckor öppna (6 metersluckan stängd) -                    helt öppen

2002-03-09
35.32

20 luckor öppna (6 m.luckan stängd)       -
         helt öppen


2002-03-16
35.29

20 luckor öppna (6 m. luckan stängd)       -                    helt öppen
2002-03-26
35.50  Överdämn. 70 cm            20 luckor öppna(6 m. luckan stängd)       +
         helt öppen                        






  02-03-30     35.58              mars 02. 63 mm,            helt öppen     

              +                   helt öppen
 

02-04-09     35.59 (Överdämn. 59 cm)                      helt öppen                                           +                   helt öppen
02-04-21    35.45                                                        Helt öppen                                           -                  Helt öppen      

02-04-30                           April, 02.  10 mm                  

02-05-02    35,21                                                         Helt öppen                                           -                 Helt öppen                               

02-05-11     35.19

      Helt stängd                                           0                2 luck. öppna

02-05-28     35.17            Maj 02.  43 mm.                 Helt stängd

              0
       2 luck. öppna

02-06-17     35.10                                                        Helt stängd
                                        0                  2 luck. öppna

02-06-30     35.15

      Helt stängd

              + +              förhandstappning                            02-07-03     35.18            juni 02. 120 mm.                Helt stängd                                          ++               förhandstappning

02-07-11     35.12

     2 luckor öppna
             -                   10m3/ sek.
 

02-07-16     35.08                                                       Helt stängd

              0                  10m3/sek. 


02-07-27     35.29  (Överdämn. 29 cm)                    2/3:del. öppen c:a 14 m3/sek.                  ++           Helt öppen c:a 20m3/sek   02-08-01     35.30          Juli-02. 118 mm                   2/3:del. öppen,c.a 14 m 3/sek.                 ++           Helt öppen c:a 20m3 sek.      

02-08-11     35.22

     2/3:del  öppen,c:a 14 m3/sek.
               0             Helt öppen c:a 20m3 sek.

02-08-19     35.10   (Överdämn. 26 cm)
    2 luckor öppna                                       -            10m3 sek.=14 luck. Öppn

02-09-03     34.85         Aug.-02. 03 mm.
    2 luckor öppna                                       -             2 luckor öppna

02-09-17     34.79

    1 lucka öppen
               -             2 luckor öppna

02-10-01
           Sept.-02. 13 mm.                                                                                                                      





_1107093264.bin

