Energía eólica 

Antecedentes históricos 

La utilización del viento como fuente de energía se remonta a la antigüedad, en  los barcos a vela desde aproximadamente el año 3.000 a. C. y en los molinos desde el siglo VII d.C.  

Su uso para producir  energía eléctrica  data de fines  del siglo XIX,  Poul la Cour (Dinamarca) y Charles F. Brush (Estados Unidos)  fueron los pioneros de los modernos aerogeneradores.

A partir de la década de 1930, en varios países se construyeron equipos de una  potencia del orden de los 100kw.  y en 1941 en Estados Unidos  se construyó un equipo de 1000 kw.   

Posteriormente   se siguieron produciendo  equipos  de poca potencia destinados a  suministrar energía a viviendas aisladas, estaciones de comunicaciones, faros y otras instalaciones pequeñas.

Pero, recién en la década de 1970,  debido al aumento del precio del petróleo   con la consiguiente crisis energética   y a la toma posterior de conciencia respecto a las consecuencias para el medio ambiente de otras fuentes de energía, se comenzó  a difundir.

 Principio de operación 

Los aerogeneradores son eficientes en zonas en las que el viento tenga una velocidad promedio  superior a los 21 kilómetros por hora, comienzan a funcionar  cuando  el viento alcanza los 19 km./h, el rendimiento óptimo es para velocidades de entre 40 y 48 km./h y salen de servicio cuando la velocidad alcanza los110 km./h

Poseen una hélice o aspas que mediante un eje y un sistema de engranajes  o mediante poleas con correas dentadas transmiten el movimiento, multiplicando la velocidad, a un generador eléctrico. 

Pueden ser de eje horizontal, los que parecen gigantescos  molinos o de eje vertical, que tienen la ventaja de que pueden capturar el viento de cualquier dirección, no obstante los primeros son los más difundidos.  Cuentan   además con sistemas  de regulación  para controlar la velocidad y la posición del rotor,  frenos, sistemas electrónicos e hidráulicos. Estos dispositivos están en el interior de una carcaza la que, en el caso de los aerogeneradores de eje vertical está colocado sobre una torre elevada que sitúa al sistema a una altura adecuada. 

Debido a que el régimen de vientos normalmente es irregular, en muchos casos se utilizan baterías para almacenar la energía obtenida. 

[image: image1.png]e goesdray i

-‘\ pedac d la Cooperana.
S

Qputa At 1 genesiors 6
Fotieion

b o

fahy

o v

Darregueira 1 generadod 50w
Someps g s Copena




[image: image2.emf][image: image3.bmp][image: image4.bmp]

[image: image5.png]



[image: image6.png]


Desarrollo mundial 

La utilización de la energía eólica  está tomando cada vez mas importancia en muchos países, actualmente 150 millones de hogares en todo el planeta se abastecen con esta forma de energía, y se estima que para mediados del presente siglo representará el  10% de la energía mundial. 
Alemania: Es la nación que ha alcanzado un mayor  desarrollo y  exporta una gran cantidad de equipos. Su producción es 17,8 teravatios/hora (equivalente a 17,8 billones de watts  por hora).

Estados Unidos: en California se encuentran algunas de las mayores granjas  eólicas del mundo y sus generadores pueden producir unos 1.120 Mw. de potencia (mas  que una central nuclear)

España: El 12 % de la energía  eléctrica producida proviene de aerogeneradores

Dinamarca: obtiene más del 2%  de la energía que consume a partir del viento.

Gran Bretaña: por ser un país muy ventoso está aprovechando  esta forma de energía principalmente en el noroeste de Inglaterra y en Gales.

Suecia, Noruega y Canadá también se destacan por los importantes trabajos de investigación y desarrollo, pero  la nómina de naciones que están desarrollando y aplicando la energía eólica es mucho mayor. 

Vista del interior de un


aerogenerador





Generador 





Engranaje pequeño





Engranaje grande





Eje 





Esquema simplificado del sistema de transmisión





� EMBED MSPhotoEd.3  ���





� EMBED MSPhotoEd.3  ���





Turbina de 2 Mw.


En Dinamarca 





Generador  de eje  vertical












































_1089253440.bin

_1089253548.bin

