	[image: image1.emf]

	INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE XALAPA
	[image: image2.emf]

	Fecha de Efectividad:   18 de Junio 2007
	No. de Revisión:00

	Requerimiento: 7.1
	Código: ECF-0427
	Copia No. 00
	Hoja No.  1   de   6

	Responsable del Proceso: Docente frente a Grupo

	Planeación Didáctica de Mediciones Eléctricas


[image: image3.wmf] 


	[image: image4.wmf] 



	INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE XALAPA
	[image: image5.wmf] 



	Fecha de Efectividad:   18 de Junio 2007
	No. de Revisión:00

	Requerimiento: 7.1
	Código: ECF-0427
	Copia No. 00
	Hoja No.  2   de   6

	Responsable del Proceso: Docente frente a Grupo

	Planeación Didáctica de Mediciones Eléctricas



1. DATOS DE LA ASIGNATURA

	Nombre de la asignatura: 
	
	Mediciones Eléctricas

	Carrera: 
	
	Ingeniería en Eléctronica 

	Clave de la asignatura:
	
	ECF-0427

	Horas teoría-Horas práctica-Créditos:
	
	2-4-8


2. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA

2.1. Relación con otras asignaturas del plan de estudio.

	ANTERIORES
	
	POSTERIORES

	Asignaturas
	Temas
	
	Asignaturas
	Temas

	
	
	
	Asignaturas 
Teóricas-prácticas

del plan de

estudios
	


2.2. Aportación de la asignatura al perfil del egresado.
• Le permitirá operar instrumentos de medición y posteriormente utilizarlo
   para mantenimiento a equipo electrónico.

3. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO 

• El estudiante utilizará de manera adecuada los instrumentos para medir e interpretar las señales eléctricas.
4. PLANEACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDAD

	4.1
	Unidad:
	1
	
	Tema:
	Conceptos Básicos 


	Objetivo de la Unidad
	
	Evaluación de la Unidad

	El alumno conocerá los conceptos básicos para la medición de señales.

	
	Examen                       70%   Trabajos en clase        10% 

Tareas                         10%

Asistencia                    10%


	No. Subtema
	Descripción del Subtema
	Actividades del Maestro
	Práctica del Alumno
	No. Sesiones

	1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
	Sistemas de unidades, patrones y calibración. 

Concepto de medida.

Presición, exactitud y sensibilidad.

Errores en mediciones y su reducción.

Tipos de corriente eléctrica.

Formas de onda.

Frecuencia, periodo y amplitud.

Valor promedio y valor eficaz.


	-Elaborar instrumentos de evaluación diagnóstica sobre temas que sean del dominio del alumno. 

-Solicitar que los alumnos investigen sobre algunos de los temas de la unidad.

-Exponer los casos asignados utilizando dinámicas pertinentes y reforzados por el maestro.
	-Revisar sus conocimientos previos al tratar de realizar los instrumentos de evaluación.

-Investigar los temas del contenido temático.

-Analizará si la información que se le proporcionó es suficiente, contestando las preguntas que les hace el maestro.
	1/2
1/2

1/2

1/2

1

1

2

2



	
	
	
	
	


	Bibliografia:
	
	Recurso Didáctico:

	1.- Wolf stanley & Richard, Guia para mediciones electrónicas y practicas de laboratorio, Ed. Prentice Hall 1992.
2.- Cooper William David & Helfrick Albert, Instrumentacion eléctronica moderna y técnicas de medicion, Ed. Prentice Hall 1991.

3.-Alan S. Morris, Principios de mediciones e instrumentación, Ed. Prentice Hall.

4.- Hayt William H. &Kemmerly Jack, Analisis de circuitos de ingeniería, Ed. McGraw Hill, 2ª. Edicion.
5.- J.R. Cogdell, Fundamentos de electrónica, Ed. Prentice Hall
	
	Pizarrón

Borrador

Plumones

Material impreso y fotocopiado
Cañon


4. PLANEACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDAD

	4.1
	Unidad:
	2
	
	Tema:
	Instrumentos Básicos


	Objetivo de la Unidad
	
	Evaluación de la Unidad

	El alumno operará los instrumentos básicos de medición.

	
	Examen                       40%
Practicas de Lab.         30%                        Trabajos en clase        10% 

Tareas                         10%

Asistencia                    10%


	No. Subtema
	Descripción del Subtema
	Actividades del Maestro
	Práctica del Alumno
	No. Sesiones

	2.1
2.2
2.3
	Operación, ventajas y desventajas de medidores electromecánicos. (analogicos) y electrónicos (digitales).

· Voltmetro
· Ampermetros

· Ohmetro.

Manejo, ventajas y desventajas de los medidores electromecánicos y los electrónicos en la medición de corriente y voltaje de c.a y c.d.
Normas de seguridad.
	-Elaborar instrumentos de evaluación diagnóstica sobre temas que sean del dominio del alumno. 

-Solicitar que los alumnos investigen sobre algunos de los temas de la unidad.

-Exponer los casos asignados utilizando dinámicas pertinentes y reforzados por el maestro.

-Supervisar que los alumnos realicen las prácticas indicadas.
	-Revisar sus conocimientos previos al tratar de realizar los instrumentos de evaluación.

-Investigar los temas del contenido temático.

-Analizará si la información que se le proporcionó es suficiente, contestando las preguntas que les hace el maestro.

-Resolución de casos prácticos
	3
3

4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Bibliografia:
	
	Recurso Didáctico:

	1.- Wolf stanley & Richard, Guia para mediciones electrónicas y practicas de laboratorio, Ed. Prentice Hall 1992.

2.- Cooper William David & Helfrick Albert, Instrumentacion eléctronica moderna y técnicas de medicion, Ed. Prentice Hall 1991.

3.-Alan S. Morris, Principios de mediciones e instrumentación, Ed. Prentice Hall.

4.- Hayt William H. &Kemmerly Jack, Analisis de circuitos de ingeniería, Ed. McGraw Hill, 2ª. Edicion.

5.- J.R. Cogdell, Fundamentos de electrónica, Ed. Prentice Hall
	
	Pizarrón

Borrador

Plumones

Material impreso y fotocopiado

Cañon


4. PLANEACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDAD

	4.1
	Unidad:
	3
	
	Tema:
	Instrumentos Avanzados


	Objetivo de la Unidad
	
	Evaluación de la Unidad

	El alumno operará los instrumentos avanzados de medición.

	
	Examen                       40%

Practicas de Lab.         30%                        Trabajos en clase        10% 

Tareas                         10%

Asistencia                    10%


	No. Subtema
	Descripción del Subtema
	Actividades del Maestro
	Práctica del Alumno
	No. Sesiones

	3.1


	Funcionamiento, operación y aplicación de:

· Genreadores de señales

· Osciloscopio analogico
· Osciloscopio digital
	-Elaborar instrumentos de evaluación diagnóstica sobre temas que sean del dominio del alumno. 

-Solicitar que los alumnos investigen sobre algunos de los temas de la unidad.

-Exponer los casos asignados utilizando dinámicas pertinentes y reforzados por el maestro.

-Supervisar que los alumnos realicen las prácticas indicadas.
	-Revisar sus conocimientos previos al tratar de realizar los instrumentos de evaluación.

-Investigar los temas del contenido temático.

-Analizará si la información que se le proporcionó es suficiente, contestando las preguntas que les hace el maestro.

-Resolución de casos prácticos
	11

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Bibliografia:
	
	Recurso Didáctico:

	1.- Wolf stanley & Richard, Guia para mediciones electrónicas y practicas de laboratorio, Ed. Prentice Hall 1992.

2.- Cooper William David & Helfrick Albert, Instrumentacion eléctronica moderna y técnicas de medicion, Ed. Prentice Hall 1991.

3.-Alan S. Morris, Principios de mediciones e instrumentación, Ed. Prentice Hall.

4.- Hayt William H. &Kemmerly Jack, Analisis de circuitos de ingeniería, Ed. McGraw Hill, 2ª. Edicion.

5.- J.R. Cogdell, Fundamentos de electrónica, Ed. Prentice Hall
	
	Pizarrón

Borrador

Plumones

Material impreso y fotocopiado

Cañon


4.       PLANEACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDAD

	4.1
	Unidad:
	4
	
	Tema:
	Medicion de Parámetros


	Objetivo de la Unidad
	
	Evaluación de la Unidad

	El alumno conocerá y seleciionará el método mas adecuado para medir parámetros de elementos de circuitos. 

	
	Examen                       20%

Practicas de Lab.         50%                        Trabajos en clase        10% 

Tareas                         10%

Asistencia                    10%


	No. Subtema
	Descripción del Subtema
	Actividades del Maestro
	Práctica del Alumno
	No. Sesiones

	4.1

      4.1.1
      4.1.2

      4.1.3

      4.1.4
4.2


	Medición y prueba de dispositivos y elementos
 Resistencias (varios   métodos)

· Tipos de resistencias

· Métodos de medición de resistencias

Inductancia y capacitancia
· Reactancia capacitiva e inductiva

· Voltaje y corriente

· Métodos de medición

Mediciones con puentes

· Puentes de wheatstone, kelvin, de C.A., maxwell, schering, wien.

· Condiciones de equilibrio

· Aplicaciones

Prueba de dispositivos seconductores
Medición de potencia y energia

· Potencia y energia en c.c.

· Potencia y energia en c.a.
	-Elaborar instrumentos de evaluación diagnóstica sobre temas que sean del dominio del alumno. 

-Solicitar que los alumnos investigen sobre algunos de los temas de la unidad.

-Exponer los casos asignados utilizando dinámicas pertinentes y reforzados por el maestro.

-Supervisar que los alumnos realicen las prácticas indicadas.
	-Revisar sus conocimientos previos al tratar de realizar los instrumentos de evaluación.

-Investigar los temas del contenido temático.

-Analizará si la información que se le proporcionó es suficiente, contestando las preguntas que les hace el maestro.

-Resolución de casos prácticos
	8
4

	
	· Monofasica
· Bifásica

· Trifásica

· Factor de potencia
	
	
	

	4.3
	Efectos de carga de los instrumentos en las mediciones
· Impedancia de los instrumentos de medicion

· Sondas o puntas de prueba
	
	
	9


	Bibliografia:
	
	Recurso Didáctico:

	1.- Wolf stanley & Richard, Guia para mediciones electrónicas y practicas de laboratorio, Ed. Prentice Hall 1992.

2.- Cooper William David & Helfrick Albert, Instrumentacion eléctronica moderna y técnicas de medicion, Ed. Prentice Hall 1991.

3.-Alan S. Morris, Principios de mediciones e instrumentación, Ed. Prentice Hall.

4.- Hayt William H. &Kemmerly Jack, Analisis de circuitos de ingeniería, Ed. McGraw Hill, 2ª. Edicion.

5.- J.R. Cogdell, Fundamentos de electrónica, Ed. Prentice Hall
	
	Pizarrón

Borrador

Plumones

Material impreso y fotocopiado

Cañon


4.       PLANEACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDAD

	4.1
	Unidad:
	5
	
	Tema:
	Instrumentos Especiales


	Objetivo de la Unidad
	
	Evaluación de la Unidad

	El alumno operará los instrumentos especiales de medición.  

	
	Examen                       40%

Exposición                   50%
Asistencia                    10%


	No. Subtema
	Descripción del Subtema
	Actividades del Maestro
	Práctica del Alumno
	No. Sesiones

	5.1
5.2

5.3
	Analizador de estados logicos
· Operación y aplicación.

Analizador de espectros

· Operación y alicación.

Equipos especiales de medición

· Graficadores

· Trazador de curvas

· Luxómetro

· Tacómetro

· Medidores de campo magnetismo

· Analizador de fourier.
	-Elaborar instrumentos de evaluación diagnóstica sobre temas que sean del dominio del alumno. 

-Solicitar que los alumnos investigen sobre algunos de los temas de la unidad.

-Exponer los casos asignados utilizando dinámicas pertinentes y reforzados por el maestro.

-Supervisar que los alumnos realicen las prácticas indicadas.
	-Revisar sus conocimientos previos al tratar de realizar los instrumentos de evaluación.

-Investigar los temas del contenido temático.

-Analizará si la información que se le proporcionó es suficiente, contestando las preguntas que les hace el maestro.

-Resolución de casos prácticos
	2
2
2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Bibliografia:
	
	Recurso Didáctico:

	1.- Wolf stanley & Richard, Guia para mediciones electrónicas y practicas de laboratorio, Ed. Prentice Hall 1992.

2.- Cooper William David & Helfrick Albert, Instrumentacion eléctronica moderna y técnicas de medicion, Ed. Prentice Hall 1991.

3.-Alan S. Morris, Principios de mediciones e instrumentación, Ed. Prentice Hall.

4.- Hayt William H. &Kemmerly Jack, Analisis de circuitos de ingeniería, Ed. McGraw Hill, 2ª. Edicion.

5.- J.R. Cogdell, Fundamentos de electrónica, Ed. Prentice Hall
	
	Pizarrón

Borrador

Plumones

Material impreso y fotocopiado

Cañon


5. REVISION DE LA PLANEACION DIDACTICA

Esta planeación deberá ser revizada cada dos ciclos escolares a partir de la fecha de su efectividad.

COPIA NO CONTROLADA
	RV00/06/07
	
	F-AA-01


COPIA NO CONTROLADA
	RV00/06/07
	
	F-AA-02



_1243419348.doc
[image: image1.png]






