1

Parcialito de uso de materiales del 9/4/02.

(Resuelto)

1.- Se mezclan 120 ml (medidos con matraz de 0,1 ml de precisión) de una solución de NaNO3 5,42 % p/v con 10,00 ml de solución de NaNO3 1,2675 M y 2,5.102 ml de H2O. Suponiendo aditividad de volúmenes, calcule la molaridad (M) de la solución final. (Considere el PMR (NaNO3) con suficientes cifras significativas; i.e. 85,00000…).

100 ml ---------------- 5,42 g NaNO3
120,0 ml -------------- x = 6,50 g NaNO3  (redondeado de 6,504)

85 g NaNO3----------- 1 mol NaNO3
6,50 g NaNO3--------- x = 7,65.10-2 moles NaNO3 (redondeado de 7,64705882.10-2)

1000 ml ---------------- 1,2675 moles NaNO3
10,00 ml --------------- x = 1,268.10-2 moles NaNO3 (redondeado al par de 1,2675.10-2)

Volumen final: 120,0 ml + 10,00 ml + 2,5.102 ml = 3,8.102 ml



120,0? ml


+
  10,00 ml 



25?,?? ml



------------



380,00 ml


3,8.102 

Moles totales de NaNO3: 7,65.10-2 + 1,268.10-2 = 8,92.10-2 moles NaNO3.



0,0765? mol


+
0,01268 mol



----------



0,08918 



0,0892 mol

3,8.102 ml ------------- 8,92.10-2 moles NaNO3
1000 ml ----------------- x = 2,3.10-1 moles NaNO3 (redondeado de 0,2347368421)

ergo, [NaNO3] = 0,23 M

2.- a)Cuando un termómetro se encuentra a 5 °C la columna de mercurio está a 6 cm por encima del bulbo; y cuando se encuentra a 25 °C, a 16 cm del bulbo. Calcule la sensibilidad y la precisión del termómetro si el error de lectura es de 0,5 mm. 

b) Indique cuál o cuáles de las siguientes medidas habrán sido tomadas con ese termómetro:

22,00 °C, 22,0 °C, 22 °C o 22,000 °C.

Sensibilidad: S= (h/(t

(h = 16 cm - 6 cm = 10 cm

(t = 25 °C - 5 °C = 20 °C

S = 10 cm/ 20 °C = 0,50 cm °C-1
Si el error de lectura es de 0,5 mm la precisión del termómetro (o la imprecisión de la lectura) será:

(t = (h/S

0,5 mm ( 0,05 cm

(t = 0,05 cm / 0,5 cm °C-1 = 0,1 °C

b) Con ese termómetro se habrá hecho la lectura de 22,0 °C.

3.- Una masa de 28,3943 g es pesada en 3 balanzas distintas obteniendo los siguientes resultados:

I: 28.39405 g; 28.39872 g; 28.39901g; 28.39413g.

II: 28.39356 g; 28.39385 g; 28.39321 g; 28.39389 g.

III: 28.39432 g; 28.39472 g; 28.39408 g; 28.39491 g.

Escriba correctamente el peso del cuerpo en cada caso e indique (justificando) cuál es la balanza más precisa y cuál es la más exacta.


I
desv
II
desv
III
desv

28,3943
28,39405
0,0024275
28,39356
6,75E-05
28,39432
0,0001875


28,39872
0,0022425
28,39385
0,0002225
28,39472
0,0002125


28,39901
0,0025325
28,39321
0,0004175
28,39408
0,0004275


28,39413
0,0023475
28,39389
0,0002625
28,39491
0,0004025

prom
28,396477

28,393627

28,394507


desvprom
0,0023875

0,0002425

0,0003075


Ea
0,0021775

0,0006725

0,0002075


Et
0,004565

0,000915

0,000515


prom= promedio de las pesadas.

desvprom= desviación promedio.

desv= desviaciones individuales.

Ea= error absoluto = |prom - µ|, donde µ es el valor aceptado.

Et= error total= Ea + desvprom.

Expresión correcta:

I: 28,396 ± 0,002 g.

II: 28,3936 ± 0,0002 g.

III: 28,3945 ± 0,0003 g.

La más precisa es la balanza II porque tiene la menor desviación promedio.

La más exacta es la balanza III porque tiene el menor Ea (en rigor, el menor Et).

http://www.geocities.com/iq_comision1


