จ

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการอนุรักษ์

พลังงานไฟฟ้าในอาคารสุจิณโณ 
คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อผู้เขียน

นางกาญจน์  นทีวุฒิกุล

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต


คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ
 รศ.ดร. เดช     กาญจนางกูร
ประธานกรรมการ

ผศ.ธงชัย        ชูสุวรรณ

กรรมการ

ผศ.กัญญา      กุนทีกาญจน์
กรรมการ

บทคัดย่อ

        การศึกษาเศรษฐศาสตร์เป็นการจัดสรรทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  พลังงานไฟฟ้าก็ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงต้องมีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกัน จนรัฐบาลต้องตราพระราชบัญญัติให้มีการส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535ขึ้น กำหนดชนิดและขนาดของอาคารควบคุมเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นที่ตั้ง

          อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอาคารที่อยู่ในข่ายของการควบคุมเพราะเป็นอาคารโรงพยาบาลที่มีลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดเกือบ 24 ชั่วโมง มีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 197,500.00 กิโลวัตต์ต่อเดือน  คิดเป็นเงิน 459,333.77 บาทต่อเดือน จึงเห็นว่าเป็นอาคารที่ควรแก่การศึกษาถึงขั้นตอนของการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าด้วยการคำนวณถึงผลได้ และค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างว่าให้ผลคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่และเพียงใด
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักสองประการคือ ประการแรกเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ และความเหมาะสม ในการอนุรักษ์พลังงานของอาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประการที่สองเพื่อวิเคราะห์ความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อต้นทุนหรืออัตราส่วนลด หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าเสียโอกาสของทุนในระบบเศรษฐกิจ (Opportunity Cost of Capital)ของโครงการมีการผันแปร เพื่อทำให้ทราบสถานะของโครงการภายใต้ความผันแปร อันเกิดจากต้นทุนและอัตราส่วนลดดังกล่าว

ผลการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost Benefit Analysis)เมื่อใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 เป็นอัตราส่วนลด พบว่าโครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคารสุจิณโณ มีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมต่อการลงทุนเพราะให้ผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR)13.52% มีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากับ13,663,162.59 บาทและมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 2.18 
สำหรับการวิเคราะห์ความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงการทางต้นทุน ถ้าต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ10 ยังคงได้ผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR) 11.45 % มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิโครงการ (NPV) เท่ากับ 12,507,112.44 บาท  และ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 1.98

 ส่วนการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรืออัตราส่วนลด  ถ้าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรืออัตราส่วนลดมากขึ้นกว่าเดิมจากร้อยละ6 เป็นร้อยละ 9 โครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าดังกล่าวยังคงให้ผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR) 10.39% มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิโครงการ(NPV)  8,867,455.83 บาท และมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน(B/C ratio) เท่ากับ 1.79  ดังนั้นสามารถตัดสินใจได้ว่าโครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของอาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ในการลงทุน

