PRÁCTICA  No. 1

“EXPLICACIÓN Y MANEJO DEL MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO”


OBJETIVO.- Desarrollar destreza en el manejo tanto de material como de instrumentación aplicable a técnicas de experimentación en el área de LABORATORIO.

PRERREQUISITOS.- 

a) Definición de: ácido, base, sal, amortiguador.

b) Conocimiento básico del manejo del balanzas granatarias y analíticas.

c) Conocimientos básicos de medición de líquidos, sólidos.


Hacer una lista  completa del material y equipo de cristaleria con dibujo y su funcion.
PRÁCTICA No  2

“FOTOCOLORIMETRÍA”

OBJETIVO:

 Conocimiento del espectrofotometro, su fundamento y manejo.

 Determinar los espectros de absorción de dos sustancias coloridas.

PRERREQUISITOS:

Definir los siguientes términos:

a) Longitud de onda.

b) Espectro de absorción.

c) Absorbancia.

d) Transmitancia.

e) Espectro electromagnético.

f) Diferencia entre Espectrofotometro y Fotometro.

g) Ley de Lambert-Beer.

h) Patrón de referencia, o solución estandar
INTRODUCCION:


La utilización de fotocolorímetros y espectrofotómetros se basa en la determinación de un parámetro, esto es, medir la luz absorbida por una sustancia que se encuentra en el seno de un líquido y esto se relaciona directamente con la concentración de la sustancia en el líquido. Estos instrumentos que sirven para medir la intensidad de la luz transmitida o absorbida por una solución, consisten prácticamente de una fuente de luz, filtros (fotocolorímetros) o un monocromador (espectrofotómetro ), una hendidura de salida de luz seleccionada, un receptáculo para la muestra ( celdilla ), fotocelda y galvanómetro ( figura 1 ).

Lámpara ------>   Filtro   ------>  Celdilla ---> Fotocelda ------> Galvanómetro            




**                             

Figura No. 1.-
Diagrama de flujo de luz en un fotocolorímetro o espectrofotómetro.


La diferencia entre un fotocolorímetro y un espectrofotómetro es a nivel del separador de las diferentes longitudes de onda que componen la luz, siendo más sensible el monocromador del  espectrofotómetro, ya que los límites son más estrechos, que los filtros del fotocolorímetro en cuál los límites están más separados. 

Las medidas fotocolorimétricas están basadas en 2 leyes:


a) La Ley de Lambert


b) La Ley de Beer


La Ley de Lambert nos indica que la proporción de luz incidente absorbida por un medio es independiente de su intensidad, pero no del espesor de la capa líquida ni de las características del medio. Matemáticamente la expresión se puede resumir como sigue:

               Así   K  l


Donde K es un coeficiente de extinción, y la l es igual al grosor de la capa del líquido expresado en centímetros. 


La Ley de Beer nos indica que la intensidad de la luz que pasa a través de una solución a una concentración c  y un grosor l  es la misma cuando la concentración es 2c y el grosor l/2 o cuando la concentración es c/2 y el grosor 2l, de tal manera que la absorción de luz es proporcional al número de moléculas del material absorbente a través de las cuáles pasa la luz. Así, si la sustancia absorbente está disuelta en un solvente transparente, la absorción de la solución es proporcional a la concentración molar.(1)

Matemáticamente se expresa como sigue:







              K  E  c


Donde K es el coeficiente de extinción, E es el coeficiente de extinción molar y c es la concentración en moles por litro. 


Por lo tanto combinando las dos leyes tenemos que:

             Así    E  c  l


Los materiales que cumplen con la ley de Lambert-Beer, o sea donde hay proporcionalidad entre la Absorbancia (As) y la concentración dentro de ciertos límites de concentración, pueden ser estudiados por este método, trabajando una curva de calibración que permita la interpolación dentro del margen de cumplimiento de la ley de Lambert-Beer o utilizando un estándar.

MATERIAL.-



1.- Solución de H2SO4 0.5 M.



2.- Solución de KMnO4 0.0004 M.



3.- Solución de K2Cr2O7 0.0016 M.



4.- 11 Tubos de ensaye de 15x160 mm



5.- 2 Pipetas de 10 ml.



6.- 2 Pipetas de  5 ml.



7.- 2 Celdillas para Fotocolorímetro.



8.- 1 Gradilla.



9.- Fotocolorímetro

METODOLOGIA.-
Experimento No. 1

DETERMINACION DE LOS ESPECTROS DE ABSORCION.
1.- Determinar los espectros de absorción de cada una de las soluciones tipo, leyendo las absorbancias (As) a cada una de las longitudes de onda (nanómetros, nm) del Fotocolorímetro; calibrando a cero con la solución de H2SO4 0.05 M.

2.- Seleccionar las longitudes de onda de máxima absorbancia para cada una de las soluciones tipo.


En el reporte  incluir una tabla con las absorbancias de cada sustancia tipo y la longitud de onda utilizada. Con estos datos construir una gráfica para cada espectro de absorción, colocando en las ordenadas las absorbancias y en las abcisas las longitudes de onda. Debe indicar cual es la longitud de onda de máxima absorbancia para cada una de las soluciones tipo.

Experimento No. 2

PREPARACION DE CURVAS DE CALIBRACION PARA CADA SOLUCION TIPO.
1.- Preparar 4 diluciones (1:2, 1:4, 1:8, 1:16) para cada una de las soluciones tipo, utilizando la solución de H2SO4 como diluyente.

2.- Leer la absorbancia de cada dilución a la longitud de onda seleccionada en el inciso anterior.

En el reporte incluir las curvas de calibración para cada una de las soluciones tipo, graficando absorbancia vs. concentración .

REPORTE DE LA PRACTICA No. 2

RESULTADOS:

EXPERIMENTO No. 1

1.- Llenar la siguiente tabla:


Long. de onda                                As
                  As

                                                                 K2Cr2O7           KMnO4

  __330__


________
 ________


  __360__


________
 ________


  __390__


________
 ________


  __420_   


________
 ________


  __450__


________
 ________


  __480__


________
 ________


  __510__


________
 ________


  __540__


________
 ________


  __570__


________
 ________


  __600__


________
 ________


En el reporte  incluir una tabla con las absorbancias de cada sustancia tipo y la longitud de onda utilizada. Con estos datos construir una gráfica para cada espectro de absorción, colocando en las ordenadas las absorbancias y en las abcisas las longitudes de onda. Debe indicar cual es la longitud de onda de máxima absorbancia para cada una de las soluciones tipo.

EXPERIMENTO No. 2

Longitud de onda seleccionada para el K2Cr2O7 = __________ =As1
Longitud de onda seleccionada para el KMnO4  = __________ =As2
Dilución  :
   



     K2Cr2O7  


         KMnO4
Dilución
Absorbancia
Concentración
Absorbancia
Concentración

   1 : 2





   1 : 4





   1 : 8





   1 : 16






En el reporte incluir las curvas de calibración para cada una de las soluciones tipo, graficando absorbancia vs. concentración .

DISCUSION:

___________________________ ________________________________

___________________________ ________________________________ 

___________________________ ________________________________

___________________________ ________________________________

___________________________ ________________________________ 

___________________________ ________________________________

___________________________ ________________________________

___________________________ ________________________________

CONCLUSIONES:

__________________________ _________________________________ 

__________________________ _________________________________

__________________________ _________________________________

__________________________ _________________________________ 

__________________________ _________________________________

__________________________ _________________________________

CUESTIONARIO:
1.- Defina los siguientes términos:   exactitud , precisión  y confiabilidad de una prueba de laboratorio.

__________________________ _________________________________ 

__________________________ _________________________________

__________________________ _________________________________

2.- Defina los siguientes términos:   sensibilidad y especificidad de una prueba de laboratorio.

__________________________ _________________________________ 

__________________________ _________________________________

__________________________ _____________________________

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

__________________________ _________________________________ 

__________________________ _________________________________

__________________________ ______________________________

PRACTICA No. 3
"REACCIONES DE IDENTIFICACION DE AMINOACIDOS".

OBJETIVO.-

     Al término de esta practica el alumno sera capaz de diferenciar a los aminoácidos utilizando técnicas colorimétricas mas comunes para identificarlos, así cómo, relacionar la estructura de los aminoácidos con su reactividad y sus funciones en el organismo.

PREREQUISITOS: 


1.- Conocer las caracteristicas diferenciales de la estructura de los aminoácidos.


2.- Identificar las diferencias y semejanzas de los  aminoácidos con otros monómeros (por ejemplo :   carbohidratos y lípidos).


3.- Identificar las propiedades químicas en base a su  polaridad.

INTRODUCCION:

     Los aminoácidos son los monómeros que dan la estructura de los polímeros conocidos como proteínas o polipéptidos, 20 tipos de aminoácidos, son los principales componentes de las proteínas, los cuales poseen las siguientes caracteristicas estructurales:

                                     H

                                      |      

                    R       -      C   -     COO-
                                      |     

                                 +NH3

    Contienen un carbón asímetrico (con excepción de la glicina) llamado carbono alfa, al cual se le unen cuatro radicales que son:

- un grupo  - carboxilo (COO-)

- un grupo  - amino (+NH3)

- un átomo de hidrógeno (H)  y

· un radical de composición variable que permite diferenciar a los aminoácidos (R). Llamado cadena lateral.

     Debido a las caracteristicas fisicoquímicas de la cadena lateral, es posible relacionar su posición, dentro de la estructura proteíca ya que si es de caracteristicas no polares (hidrofóbico), al contacto con el agua tenderá a esconderse; o en su defecto, si es de caracteristicas polares (hidrofílico), tenderá a interaccionar con el agua. Desde luego, para saber cual es la estructura de la cadena lateral debemos de conocer cual es el pH de la solución ya que dependiendo del pH la cadena lateral estará protonada (H+) o desprotonada, este parámetro se puede conocer utilizando los pKa de cada aminoácido y la ecuación de Henderson-Hasselbach lo cual permite determinar cual es la estructura predominante a un pH dado; por ejemplo:

                           H                                H                              H

                            |            pk1                |            pK2              |          

                           R - C - COOH  ----->  R - C - COO- ------> R - C - COO-
                            |                                 |                                l

                          +NH3                          +NH3                           NH2

                          pH = ácido                                                   pH = alcalino

     Los cambios de carga observados en el aminoácido mostrado, dependen del pH en que se encuentre el aminoácido, ya que como se observa en la figura anterior, bajo condiciones ácidas el aminoácido está totalmente protonado y en condiciones alcalinas está totalmente desprotonado, esto se debe a que los aminoácidos son ácidos débiles y por lo tanto tienen una constante de  disociación por cada grupo  o radical capaz de comportarse como ácido o base débil. Esto permite conocer el punto isoelétrico de un aminoácido, el cual se define como el pH en el cual la carga neta es cero.

     Los aminoácidos que son utilizados para la síntesis de proteínas son 20, los cuales se les ha identificado como aminoácidos naturales y los no naturales son los que aún cuando siendo aminoácidos, no forman parte estructural de las proteínas (no están codificados en el código genético).

     El cuerpo humano es incapaz de sintetizar los 20 aminoácidos requeridos para la formación de todas las proteínas y por lo cual partiendo de esta base, los aminoácidos se dividen en : esenciales; porque es necesario que el individuo ingiera en la dieta y no esenciales; los cuales son producidos por el propio organismo y por lo tanto no es crítico si el individuo no los consume en su dieta. Cabe hacer notar, que los 20 aminoácidos son importantes para el buen desarrollo del organismo.

MATERIAL.-

1.- 15 tubos de ensaye

5.- 2 pipetas de 5.0 ml

2.- 1 gradilla



6.- 1 pipeta de 10.0 ml

3.- 5 pipetas de 1.0 ml

7.- 1 Bureta

4.- 4 pipetas Pasteur

METODOLOGIA.-

Nota.- A menos que se especifique, todos los volúmenes a añadir están dados en mililítros (ml)

Experimento No. 1                     PRUEBA DE SULLIVAN

REACTIVOS
BLANCO
PATRON
PROBLEMA

AGUA
0.5
------------
--------

CISTEINA
----------------
0.5
---------

NH4OH
2 gotas
2 gotas
2 gotas

NaCN
0.5
0.5
0.5

NITROPRUSIATO DE SODIO
2 gotas
2 gotas
2 gotas

Sol. Problema
-------------
------------
0.5

Experimento No. 2

Reacción de identificación de fenoles para-sustituidos (tirosina)

REACTIVOS
BLANCO
PATRON
PROBLEMA

AGUA
1.0
---
---

TIROSINA
---
1.0
---

PROBLEMA
---
---
1.0

NITROSONAFTOL
2  gotas
2  gotas
2   gotas


Mezclar y calentar en baño a ebullición durante 5 minutos.

ACIDO NITRICO
2   gotas
2  gotas
2 gotas


La aparición de un color rosa violáceo es positiva.

Experimento No. 3

Reacción de identificación de aminoácidos con ninhidrina

La ninhidrina (hidrato de tricetohidrindeno) es un agente oxidante que reacciona con todos los alfa aminoácidos dando un color purpura. La prolina e hidroxiprolina da un color amarillo. 

REACTIVOS
BLANCO
PATRON 
PROBLEMA

AMINOACIDO
---
1.0
---

PROBLEMA
---
---
1.0

NINHIDRINA
1.0
1.0
1.0

AGUA
1.0
---
1.0


Mezclar y calentar en baño de agua hirviendo durante 10 min.

La aparición de un color azul violáceo es positiva con excepción de la prolina y la hidroxiprolina.

CUESTIONARIO:

1.- Mencione 5 diferencias fundamentales tanto químicas como bioquímicas que permiten diferenciar a los aminoácidos de los carbohidratos y de los lípidos.

2.- Existe un enorme grupo de aminoácidos no naturales, mencione 10 ejemplos e indique su importancia bioquímica.

3.- Cómo se calcula el punto isoeléctrico de un aminoácido?

4.- Que importancia médica tiene la identificación de los aminoácidos.?

5.- Cuál es el mecanismo de identificación de aminoácidos al utilizar ninhidrina.

6.- Cuál es la función del cianuro de sodio en la reacción del nitroprusiato?

9.- Esquematize los 20 L- a -aminoácidos naturales en una tabla indicando:

Nombre del aminoacido
Grupo funcional
Propiedades

Ej. Tirosina (dibujo)
Anillo fenolico 
Polar, neutro, 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

PRACTICA NO. 4

SEPARACIÓN EN CAPA FINA DE UNA MEZCLA DE AMINOÁCIDOS

OBJETIVO:

Al Término de esta práctica el alumno será capaz de identificar por lo menos dos técnicas de separación de aminoácidos, así como relacionar las características fisicoquímicas de la estructura en función de la técnica de separación. Además describirá las ventajas y desventajas de las técnicas utilizadas, comparándola con otras. 

PRERREQUISITOS:

1.- Conocer en base a que características de la molécula esta dada su solubilidad en solventes orgánicos y acuosos.

2.- Cuales son las características diferenciales de los aminoácidos naturales en base a su estructura.

3.- cual es el fundamento de la reacción de ninhidrina con los aminoácidos.

INTRODUCCIÓN:

 Se llama cromatografía al método que se sigue para la resolución o separación de mezclas de componentes en zonas concentradas o en diferentes fases de aquellas en que se encontraban inicialmente. Esto es independiente, de las fuerzas que provocan el paso de dichas sustancias, de una fase a otra.

Debido a lo anterior, la cromatografía presenta una gran versatilidad, eficiencia y conveniencia que permite su aplicación en un gran número de técnicas en el laboratorio.

I.- Las técnicas cromatográficas permiten separar mezclas de:


Gases


Iones simples


Moléculas orgánicas e inorgánicas(aminoácidos, azúcares,


vitaminas, drogas, lípidos, Esteroides, etc)


Macromoléculas

                                              (proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos)

                                              Partículas (componentes subcelulares, bacterias, etc)

 II .- Las técnicas cromatográficas permiten conocer:

        
El peso molecular de la sustancia de interés.

        
Identificar una o más sustancias de una mezcla.

       
La concentración de las moléculas presentes.

III.-  La cromatografía basa su separación:

        
 La diferencia en velocidad de migración de las sustancias 
presentes en la mezcla a través de los poros del soporte 
llamado adsorbente.

         
Esta migración se efectuará por el flujo de un gas o un 
líquido(fase móvil),el cual Percola a través del 
adsorbente(fase estacionaria)

IV.-  La  separación de los componentes se lleva a cabo por una combinación de    

         procesos, los cuales son:

         Partición del soluto(componente a separar) entre la mezcla de solventes(fase    

         móvil).

         Adsorción de los solutos con la fase estacionaria(interacciones superficiales).

         Atracción electrostática de solutos(iones) con carga opuesta.

V.- La clasificación de las técnicas de cromatografía en base al método:

      
Cromatografía en columna.

      
Cromatografía en capa fina

      
Cromatografía en papel

     
Cromatografía de gases.

     En el caso de la cromatografía en capa fina basa su separación debido a una mezcla de procesos que son: adsorción y partición.

      Esta técnica de separación de aminoácidos es utilizada para determinar fallas metabólicas o renales(aminoaciduria), y la muestra que se utiliza es un concentrado de orina.

MATERIAL:

1.- Equipo para cromatografía de capa fina

2.- Horno a 80 C

3.- Pipetas pasteur

4.- Papel sanitario.

METODOLOGÍA.

NOTA: No tocar con las manos la placa cromatográfica porque la contamina por la presencia de aminoácidos en las manos.

1.- Hacer unas marcas con lápiz sobre la placa a un centímetro de la base de la placa. No 

      no raye a todo lo largo de la placa.

2.- A esta altura colocar una gota de la solución de aminoácido tipo(conocido) y a una 

     distancia de aproximadamente dos centímetros, aplicar una gota de la mezcla   

     problema.

3.- Dejar secar al aire (no soplar)

4.- Mientras tanto añadir el solvente butanol:acido acético:agua, en la cámara y cerrar.

5.- Colocar las placas de cromatografía en la cámara cuidando de no empalmar una con 

      otra. Las placas deben quedar con la muestra de aminoácidos en la parte inferior 

      para hacer una  cromatografía ascendente.

6.- Cerrar la cámara y dejar que ascienda el solvente por la placa hasta un poco antes 

      que salga.

7.-  Sacar las placas y marcar con lápiz hasta donde avanzó el solvente.

8.-  Dejar secar la placa al aire.

9.-  Rociar con la solución de ninhidrina toda la placa y calentar ligeramente hasta que 

      se revele el color, indicando la presencia del aminoácido.

10.- Medir los frentes del solvente y del soluto para cada mancha y calcular sus respectivos

       Rf(relación de frentes).   Rf = frente del soluto
                                                       frente del solvente.

11.-  Compare el RF de los aminoácidos tipo con los del problema para identificar el o

         los aminoácidos presentes en la mezcla problema.


frente del solvente









aminoácido

                                                                                            aa
























aminoácido








marca con lápiz

Esquema de una cromatografía ascendente en capa fina.

RESULTADOS.

Problema No.__________

La  mezcla  problema contiene:

DISCUSIÓN:

CONCLUSIONES:

CUESTIONARO:

1.- Si el Rf para la L- glicina es de 0.45 cual sería el Rf para la D.glicina. Explique su respuesta..

2.- En base a los resultados obtenidos por todo el grupo, indique de manera ascendente como se separarían los siguientes aminoácidos:

Ala, Met, Phe, Tyr, His, Glu, Gln. Utilizando la misma mezcla de solventes.

3..- En caso de que se estuviera analizando una mezcla de aminoácidos presentes en una muestra de orina, que componentes de ésta además de los aminoácidos se teñirían con la ninhidrina.

4.- Porqué los Rf son  específicos de la técnica de separación de los solventes utilizados.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA


PRACTICA No. 5


"REACCIONES DE IDENTIFICACION DE PROTEINAS".

OBJETIVO: 

        Al término de esta practica, el alumno deberá ser capaz de describir algunas de las técnicas de detección cualitativa de proteínas en base a los componentes de su estructura.

PRERREQUISITOS:


1.- Definición de Péptido, Polipéptido y Proteína.


2.- Clasificación de las Proteínas.   


3.- Niveles de complejidad estructural de las Proteínas.

INTRODUCCION:

        La palabra Proteína proviene del griego preeminente, que significa primero; fué inicialmente propuesta por Berzeluis en 1838 para referirse a unas serie de compuestos orgánicos nitrogenados con cierta complejidad que se encuentran altamente distribuidos en la naturaleza y son la base para actividades tanto estructurales y funcionales de todo organismo vivo. 

        Las proteínas estas compuestas por aminoácidos naturales ordenados en una secuencia discreta y unidos entre sí por enlaces peptídicos que siempre involucran los radicales amino y carboxilo de cada aminoácido.

        La variabilidad de las proteínas se debe a una serie de aspectos tales como: complejidad estructural, residuos aminoacídicos que la forman, propiedades químicas y físicas y funciones específicas de cada proteína en el organismo que la contiene.

       Se concluye, por lo tanto, que el análisis químico de las proteínas en base a sus propiedades es muy amplio y su aplicación en el campo médico, clínico y de investigación es muy importante.

Basándose en los análisis físicos y químicos de ellas, se han planteado cuatro niveles estructurales de conformación, se han postulado las posible formas estructurales , su naturaleza electrostática , su capacidad de solubilidad así como sus funciones dentro del organismo.

MATERIAL.-

1.- 12 tubos de 20 x 150 mm

7.- Sol Gelatina 0.1 %

2.- 3 pipetas de 1.0 ml.


8.- Sol. Tirosina 0.1 %

3.- 1 pipeta de 10.0 ml.


9.- Sol. NaOH 10.0 %

4.- 1 Gradilla



    
10.- Sol. Sulfato de Cu 0.5 %

5.- Sol. de albúmina 0.1%
    

11.- Ac. nítrico concentrado

6.- Sol. de peptona 0.1%

    
12.- Hidróxido de amonio

METODOLOGIA.-

Experimento No. 1

        Reacción de Biuret:

        Existen diversas técnicas de detección y cuantificación de proteínas algunas más complicadas que otras y algunas más confiables que otras. Una de las reacciones más utilizadas es la de Biuret; en esta reacción, el sulfato de cobre alcalino reacciona con compuestos que contienen dos o más enlaces peptídicos, ya que el radical carbamilo que se forma en el enlace peptídico es muy afín a los iones de cobre. Se le da el nombre de Biuret porque este es un compuesto que da una reacción típicamente positiva con el sulfato de cobre alcalino. La formación del color violeta es directamente proporcional al número de enlaces peptídicos que contenga la proteína y no es sensible a péptidos.

       Preparar una serie de tubos de acuerdo al siguiente cuadro:

 Tubo #
         1
          2     
         3
           4
          5

Agua destilada
    1 ml
        ---
        ---
        ---
        ---

Albúmina
       ---
       1 ml
        ---
        ---
        ---

Peptona
       ---
        ---
        1 ml
        ---
        ---

Gelatina
       ---
        ---
        ---
        1 ml
        ---

Tirosina
       ---
        ---
        ---
        ---
        1 ml

Reactivode Biuret
     2.5 ml
       2.5ml
        2.5 ml
        2.5 ml
       2.5 ml

Agitar y dejar reposar los tubos durante 15 min. Observar la coloración y su intensidad.

Reportar los resultados de la siguiente forma: (++) = violeta intenso, (+) = Ligeramente coloreado, (-) = no formación de color.

Experimento No. 2


Reacción Xantoproteíca:

        Esta reacción afecta la integridad estructural de los residuos aminoacídicos de las proteínas. En este caso, Los aminoácidos que contienen un núcleo aromático, forman nitroderivados de color amarillo cuando se calientan con ácido Nítrico concentrado. Al añadir una solución alcalina se forman sales de estos derivados que son de color naranja.

Preparar una serie de tubos de acuerdo al siguiente cuadro:

Tubo  #
          1
           2
           3
         4
         5

Agua destilada
        1.0 ml
        ---
       ---
       ---
        ---

Albúmina
        ---
        1.0 ml
       ---   
       ---
        ---

Peptona
        ---
        ---
       1.0 ml
       ---
        ---

Gelatina
        ---
        ---
       ---
       1.0 ml
        ---

Tirosina
        ---
        ---
       ---
       ---
       1.0 ml

Ac. Nítrico
         1.0 ml
         1.0 ml
       1.0 ml
        1.0 ml
       1.0 ml

Mezclar y calentar a baño de agua a ebullición durante 5 min. y enfriar a temperatura ambiente durante 10 min.

agregar por estratificación y SIN MEZCLAR:

Hidróxido de     Amonio
        0.5 ml
        0.5 ml
       0.5 ml
       0.5 ml
       0.5 ml

La formación de un anillo color naranja en la interfase es  resultado positivo.

Reportar con un signo positivo (+) los tubos donde se haya formado el color naranja

REPORTE:

CONCLUSIONES:

CUESTIONARIO:

1.- Describir y explicar mediante un esquema la reacción entre el Reactivo de Biuret y los enlaces peptídicos.

2.- Correlacionar los pesos moleculares y los componentes aminoacídicos de la albúmina, peptona, gelatina y tirosina.

3.- Explique porque cada proteína se comporta de diferente manera en las reacciones de Biuret y Xantoproteica.

4.- Analice las dos reacciones y diga si son confiables para una determinación a nivel clínico.

5.- Mencione dos reacciones que sirvan para cuantificar proteínas  

6.- Defina el término Secuenciación protéica.

7.- Mencione tres reacciones de identificación que se utilicen en la secuenciación de proteínas.


PRACTICA No. 6


DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS DE LAS PROTEINAS


OBJETIVOS:


Al término de esta practica, el alumno será capaz de describir y demostrar de manera cualitativa las propiedades químicas de las proteínas en base a los siguientes aspectos:

       a.- Solubilidad de las proteínas.

       b.- Las propiedades electroquímicas de las proteínas.

       c.- El efecto ácido-basico en la solubilidad de las  proteínas.

PRERREQUISITOS:


1.- Salting In y Salting Out.


2.- Agentes precipitantes de proteínas.


3.- Propiedades fisicoquímicas del agua.


4.- Ecuación de Henderson-Hasselbach.

INTRODUCCION:


Se considera a las proteínas como polímeros biológicos de aminoácidos. En las proteínas existen 20 tipos de aminoácidos diferentes los cuales están en un número y secuencia determinados por el código genético.


Con respecto a su tamaño, las proteínas van desde un peso molecular de 6000 Dalton hasta varios millones de Dalton con una considerable variación de formas y estructuras. Para su estudio se consideran cuatro niveles de complejidad estructural; siendo la más simple la estructura primaria y la más compleja la estructura cuaternaria cuya conformación depende de diferentes fuerzas químicas de atracción y repulsión que son ejercidas sobre la estructura molecular de la proteína y por lo tanto son responsables de su estabilidad.

    Por convención se acepta dividir a las proteínas en dos grupos: proteínas simples y conjugadas, las cuales presentan diferencias en sus propiedades químicas y físicas. Sin embargo, para los fines que se persiguen en esta practica se les mencionara en forma general.

    Los factores que pueden afectar la solubilidad de una proteína son: La fuerza iónica del medio, el pH. la temperatura y la constante dielectrica del solvente. Cuando hay un cambio de cualquiera de estos factores, la proteína responde con una intensidad proporcional al cambio, esto es, que puede afectar la estructura proteíca de una manera superficial o lo hace tan drásticamente que desnaturaliza a la proteína. Por fortuna, en nuestro organismo, la variación de tales factores es mínima por lo que son imperceptibles los cambios en la proteína.

MATERIAL.-

1.- 13 tubos de ensaye de 10 X 150 mm

2.-  1 pipeta de 10 ml

3.-  5 pipetas de 5 ml

4.-  1 pipeta de 5 ml

5.-  1 gradilla

METODOLOGIA.-

   En esta practica se trata de provocar cambios de solubilidad  en proteínas que se encuentran en el organismo, mediante la modificación las propiedades de los solventes, para  establecer una relación con los efectos que se pueden presentar en el organismo.


Fundamento Químico: la adición de una sal a una solución proteíca modifica la constante dielectrica del solvente permitiendo una mayor solubilidad de la proteína. Sin embargo, cuando se añade exceso de una sal, se neutralizan las cargas de la proteína y ésta tiende a precipitar. Este mismo efecto ocurre al añadir sales metálicas cargadas electropositivamente. Con la adición de un ácido o una base a una solución protéica se alcanza un estado en que hay el mismo número de aniones que de cationes. Este efecto, neutraliza la carga de la proteína y tiende a precipitar. El pH que determina el número igual de cargas de signos opuestos se denomina punto isoeléctrico.

Experimento No. 1

Determinación del punto Isoeléctrico de la caseína por adición de un ácido.

Preparar una serie de tubos como se indica a continuación:

Tubo
pH
Agua destilada
Ac. Acetico 0.01N
Ac. Acetico 0.1
Ac. Acetico 1.0N
Caseinato de Sodio

1

8.38
0.62
0
0
1.0

2

7.75
1.25
0
0
1.0

3

8.75
0
0.25
0
1.0

4

8.5
0
0.5
0
1.0

5

8.0
0
1.0
0
1.0

6

7.0
0
2.0
0
1.0

7

5.0
0
4.0
0
1.0

8

1.0
0
8.0
0
1.0

9

7.4
0
0
1.6
1.0

10

5.8
0
0
3.2
1.0

Mezclar bien y observar los cambios que presente la solubilidad de la caseína en cada tubo.

Calcular el pH de cada tubo utilizando la ecuación de Hendersosn-Hasselbach.     

Experimento No. 1

Determinación del punto Isoeléctrico de la caseína por adición de un ácido.

Tubo
pH
Solubilidad



1



2



3



4



5



6



7



8



9




Cual es el punto isoeléctrico de la proteína ?

_____________________________ ____________________________

CUESTIONARIO:

1.-De que factores depende la solubilidad de una proteína en el agua.

2.-Explique en términos fisicoquímicos el efecto que provoca la adición de un ácido o una base fuerte.

3.-Explique como afecta un cambio en la constante dieléctrica del agua a la solubilidad de una proteína.

4.-Qué es el Salting in y que tipo de compuestos pueden promoverlo.

5.-Qué es el Salting out y que tipo de compuestos pueden promoverlo.

6.-Qué relación existe entre el punto isolelectrico y la solubilidad de una proteína.

7.-Qué es la ecuación de Henderson-Hasselbach y en que casos está indicado utilizarse.

8.- Mencione que propiedades fisicoquímicas de la albúmina le permiten interaccionar y transportar cualquier compuesto incluyendo hidrofóbicos a través de un medio acuoso.

PRACTICA # 7


“ANÁLISIS ENZIMATICO CUALITATIVO”

OBJETIVO:

   Al término de esta práctica, el alumno será capaz de definir el efecto fisicoquímico que generan las enzimas sobre diferentes sustratos. Indicando además, las propiedades químicas que permiten que una enzima, catalize la modificación de un sustrato.

PRERREQUISITOS:

1.- Definición de enzima, sustrato, apoenzima, holoenzima, pro-enzima, zimógeno, 

      coenzima, cofactor.

2.- Determine lo que significa: especificidad enzimática y alosterismo.

3.- Defina el efecto de una hidrolasa, oxidorreductasa, transferasa, liasa, ligasa e

      isomerasa.

INTRODUCCIÓN:

Todos los organismos vivos pueden obtener y gastar la energía muy rápidamente, debido a la presencia de catalizadores biológicos llamadas enzimas. Al igual que los catalizadores inorgánicos; las enzimas modifican la velocidad de una reacción química sin afectar el equilibrio final y sólo se requieren pequeñas cantidades para efectuar la transformación de un gran número de moléculas del sustrato. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los catalizadores inorgánicos las enzimas son bastante específicas ya que catalizan un número comparativamente pequeño e reacciones; en algunos casos, tan solo una reacción, así mismo las enzimas funcionan solo bajo condiciones muy definidas de pH, temperatura, concentración de sustrato, coenzimas, etc.


Estas condiciones se ilustran en algunos de los experimentos que se tienen determinados en este tema.


Las enzimas se designan y se clasifican dé acuerdo con el tipo de reacción que catalizan; los seis grupos principales de enzimas son: Oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas o sintetasas.

MATERIAL:



6 tubos de ensaye, 3 pipetas de 1.0 ml.,  


2 pipetas de 5 ml., 2 pipetas pasteur,


2 gradillas, 6 tapones de algodón.

METODOLOGÍA:

Experimento  #1 

Efecto del calor sobre la actividad de las enzimas. “Actividad de la ureasa.”

tubo
1
2
3

semilla de vegetal
pizca
pizca
pizca

agua(ml)
----
5.0
5.0

Mezclar para tratar de homogenizar el polvo de sandia y enseguida coloque un tapón de algodón a los tubos 1 y 2 y colóquelos en baño a ebullición durante 20 minutos.(Cuidar que no se acabe el agua del baño.)

agua(ml)
5.0
--------
-------

azul bromotimol (gotas)
2
2
2

Añadir ácido débil (gotas) en caso de que la solución tenga un color azul

.

Urea
5.0
5.0
5.0

Mezclar y tomar el tiempo que transcurre hasta alcanzar el vire de color amarillo a azul en cada uno de los tubos.

Experimento # 2

Determinación de la actividad de renina.

Tubo
1
2
3

Leche(ml)
3.0
3.0
3.0

oxalato de amonio(ml)
------
0.5
0.5

sol. renina(gotas)
3
3
3

Mezclar e incubar a 37°C durante 10 minutos y anotar los cambios observados en cada uno de los tubos.

Calentar el tubo 2 a ebullición y enfriar.

cloruro de calcio(gotas)
------
10
10

Mezclar y compara los cambios observados en los tubos 2 y 3 con el 1.

REPORTE:

CONCLUSIONES:

CUESTIONARIO:

1.- De acuerdo a la clasificación enzimática a que clase pertenecen las enzimas utilizadas(renina y ureasa) y porqué?

2.- Mencione 3 bacterias que contengan la enzima ureasa.

3.- ¿Qué grupos químicos participan en el sitio activo de las enzimas?

4.- ¿Las enzimas cambian la constante de equilibrio de las reacciones que catalizan? si, no; porqué?

5.- Porqué algunas proteínas actúan como catalizadores(enzimas) de reacciones con alta especificidad, mientras que otras proteínas que también contienen aminoácidos en su estructura no lo hacen?

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.

PRACTICA # 8

CINÉTICA ENZIMÁTICA I

“Efecto de la concentración del sustrato y de la enzima sobre la actividad enzimática”.

OBJETIVOS:


El alumno observará el comportamiento de la actividad enzimática de acuerdo a los parámetros de concentración tanto del sustrato como de la enzima determinando los valores de:

a).- Vmax (velocidad máxima de reacción)

b).- ½ Vmax
c).- Km (constante de Michaelis).

d).-    S   óptima  (concentración óptima de sustrato).

PRERREQUISITOS: 

1.- Describir el mecanismo de acción de las enzimas en las reacciones químicas.

2.- Cuál es la relación que existe entre la velocidad de una reacción catalizada y la concentración de enzima.

3.- Definir la relación entre la concentración de sustrato y la velocidad de la reacción enzimática.

4.- Interpretar la cinética de Michaelis-Menten y la Lineweaver-burk.

INTRODUCCIÓN:


La cinética química es el estudio de la velocidad de cambio que existe entre el estado inicial de los reactantes y los productos y el estado final. La velocidad es expresada en términos de cambios de concentración de sustrato o producto por unidad de tiempo, esto se puede seguir, determinando la desaparición de reactantes  aparición de productos en función del tiempo. Es particularmente importante hacer notar que constantemente hay cambios en la velocidad de reacción conforme procede la reacción hasta llegar al equilibrio, una vez alcanzado éste, los cambios de velocidad son iguales a cero.

El determinar la velocidad de una reacción no revela nada acerca de la Estequiometria de los reactantes y productos ni del mecanismo de la reacción.


En la mayoría de las reacciones enzimáticas al seguir su comportamiento cinético se pueden obtener generalmente varios órdenes de reacción; al examinar la curva de velocidad responde en forma característica a los aumentos de concentración de sustrato:

1).- A muy bajas concentraciones de sustrato el comportamiento de velocidad con respecto a la concentración de sustrato es esencialmente lineal, esto es, la velocidad es directamente proporcional a la concentración de sustrato y en esta región se presenta la cinética de primer orden.

2).- -En la etapa final de la curva observamos que la velocidad es esencialmente independiente de la concentración de sustrato, aquí la cinética es de orden cero.

3).- En la parte intermedia de la curva se presenta una mezcla de órdenes de reacción, ya que se observan cambios en la velocidad de reacción pero no siguen una constante de proporcionalidad.


Este tipo de estudio cinético fue desarrollado por primera vez por Michaelis-Menten y formularon la siguiente ecuación:

v = Vmax (S)
      Km+(S)

donde las constantes Vmáx y Km  son características para cada enzima bajo ciertas condiciones.


En forma práctica es difícil determinar el valor de Km de una curva de saturación de sustrato, pero se puede recurrir a la gráfica de Lineweaver-Burk que utiliza los recíprocos de velocidad y sustrato, ésta tiene la ventaja de dar valores de Km y Vmax. estadísticamente más significativos con tan sólo 6 a 8 datos experimentales.


En los experimentos a realizar se van a observar los efectos de la concentración de sustrato y concentración de enzima sobre la actividad enzimática en una reacción.

MATERIAL:



8 tubos de ensaye, una gradilla


3 pipetas de 1.0 ml., 2 pipetas 5.0 ml.

             un baño de agua a 37 °C,  un baño de agua a ebullición.

METODOLOGÍA:

Efecto de la concentración de sustrato sobre la actividad enzimática.



La invertasa es una enzima hidrolítica que actúa sobre la sacarosa (un disacárido) liberando glucosa y fructosa. La actividad de la enzima se detiene al añadir una solución alcalina y el poder reductor de los productos se mide haciéndolos reaccionar cn el reactivo de 3,5-dinitrosalicilato.

tubo
1
2
3
4
5
6

enzima
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
----------

amortiguador
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

sacarosa 0.02M
1.0
-----
-----
-----
-----
-----

sacarosa 0.03M
-----
1.0
-----
-----
-----
-----

sacarosa 0.05M
-----
-----
1.0
-----
-----
-----

sacarosa 0.10M
-----
-----
-----
1.0
-----
-----

sacarosa 0.30M
-----
-----
----------
-----
1.0
-----

agua
-----
--------
-----
-----
-----
1.0

Mezclar e incubar a 35°C durante 20 minutos.

Dinitrosalicilato
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

Mezclar y calentar en baño de agua a ebullición durante 5 minutos. Enfriar y leer a 540 nm.,  ajustando a cero con el tubo no. 6.

REPORTE:

CONCLUSIONES:

CUESTIONARIO:

1.- La velocidad inicial de una reacción enzimática es dependiente exclusivamente de la cantidad de sustrato presente? si, no porqué?

2.- Cual es la diferencia entre los cambios de energía libre que existen entre un proceso catalizado por una enzima y el mismo proceso no catalizado.

3.- ¿Por qué a concentraciones de sustrato mucho mayores que el valor de la Km la velocidad de la reacción es independiente de la concentración de sustrato?

4.- La Km de una enzima varía con la concentración de enzima? si, no, por qué?

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.

PRACTICA  # 9

“EFECTO DE LAS COENZIMAS SOBRE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA”

OBJETIVO:


Determinar cualitativamente, mediante la observación de los grados de decoloración; las relaciones existentes entre la actividad de la deshidrogenasa láctica (LDH) y la presencia de nicotinamida adenin dnucleótido (NAD), en función de los siguientes aspectos:

            Determinar si la actividad de LDH depende de la presencia de NAD.

            Especificar la actividad de indicador redox del azul de metileno

            Aportar pruebas experimentales que demuestren la coenzima no se modifica 

            estructuralmente durante la actividad de enzima.

PRERREQUISITOS:

1.- Definir los términos: cofactor, coenzima y metaloenzima.

2.- Mencionar las coenzimas que actúan en oxidorreducciones.

3.- Explicar como afectan las coenzimas a la cinética enzimática. 

INTRODUCCIÓN:


La mayoría de las manifestaciones metabólicas de un organismo, se relacionan con cambios de energía, la cual se obtiene por la oxidación sistemática de los nutrientes y esto es debido a que en los procesos de oxidorreducción hay transferencias de energía generadas por diferencias n el potencial electroquímico. Un sistema de potencial elevado, oxida al de más bajo potencial con la consiguiente liberación de energía para las necesidades vitales.


En todas las reacciones de oxidorreducción, existe transferencia de electrones. La oxidación se define como: la pérdida de electrones por parte de un compuesto,  mientras que la reducción es la ganancia de dichos electrones por otro compuesto. Por lo tanto, la oxidación y la reducción son fenómenos que se realizan en forma simultánea.


La oxidación biológica implica transferencia de hidrógenos y electrones a través de una serie de sistemas enzimáticos que actúan como intermediarios, para llegar al aceptor final que es el oxígeno. El proceso oxidativo se inicia por la oxidación de una deshidrogenasa específica que no reacciona directamente con el oxígeno, sino que requiere intermediarios como el NAD, las flavoproteínas y los citocrómos.


En el presente experimento, se pretende realizar un estudio cualitativo, donde se utilizará la deshidrogenasa láctica de músculo de rata; que sólo es activa en estado de anaerobiosis y requiere NAD como intermediario para completar su actividad, la cual se manifiesta en la siguiente reacción.

PIRUVATO----------------  LDH-------------LACTATO

NADH+ H+

NAD +


Con este experimento se pretende demostrar que: Si la LDH es una enzima que funciona normalmente, basándose en la concentración de NAD y anaerobiosis promoviendo la reducción del piruvato en presencia de NADH+ H+; entonces, aumentando la concentración de NAD +  podemos revertir la reacción para oxidar al lactato y generar NADH+ H+ el cual reaccionará con el azul de metileno y provocará su decoloración. Si esta premisa se cumple se habrá demostrado que la concentración de la coenzima puede regular la dirección de la actividad de una enzima reversible.

MATERIAL:

1.- Una rata adulta de 250g de peso( o un conejo)

2.- Cuatro tubos de ensayo de 20 x 150 mm.

3.- Tres pipetas de 5.0 ml.

4.- Una pipeta de 2.0 ml.

5.- Una pipeta de 1.0 ml.

6.- Dos vasos de precipitado de 150 ml.

7.- Un matraz erlenmeyer de 125 ml.

8.- Un mortero con pistilo.

9.- Un estuche de disección

    10.- Un baño maría ajustado a 37 °C

    11.- Eter(anestésico para la rata)

    12.- Arena lavada(agente triturante)

    13.- NaCl al 0.9%( solución isotónica para resuspenden células). 

    14.- KCN al 0.5%(inhibidor de las deshidrogenasas mitocondriales).

    15.- Lactado de sodio al 1%(substrato de la LDH)



    16.- Azul de metileno 0.002M(indicador redox que reacciona con NAD).

    17.-Aceite mineral (compuesto que al sellar los tubos promueve la anaerobiosis).

Efecto de la Nicotinamida adenin dinucleótido(NAD) en la actividad de la enzima Lactato Deshidrogenasa.

a).- Preparación de la enzima LDH:

1.- Matar una rata con éter, disecarla y obtener de 2 a 3      gramos fragmentos de músculo de las patas.

2.- Colocar el tejido en un mortero previamente sumergido en hielo y añadir NaCl al 0.9%(10 ml por gramo de tejido) y agregar un poco de arena. Triturar perfectamente.

3.- Dejar reposar la mezcla en el mortero por 15 minutos.

4.- Centrifugar a 3000 rpm por 15 minutos y recuperar el sobrenadante etiquetándolo como LDH.

b).- Preparación de la coenzima NAD:

1.- Obtener otos 3 g de tejido muscular de las patas traseras de la rata.

2.- Cortar el músculo en fragmentos más pequeños y ponerlo en agua a ebullición por 5 minutos en un matraz Erlenmeyer de 125 ml. en una proporción de 8ml de agua por gramo de músculo.

3.- Pasar la preparación a un mortero con un poco de arena y triturar perfectamente.

4.- Centrifugar a 3000 rpm por 15 minutos. recuperar el sobrenadante y etiquetarlo como NAD.

c).- Detección de la actividad enzimática de LDH:

Preparar una serie de cuatro tubos de ensaye como se indica a continuación:

NOTA: se debe tener precaución al utilizar el KCN ya que es altamente tóxico. UTILICE BURETA.

Tubo
1
2
3
4

KCN al 0.5%(ml)
1.0
1.0
1.0
1.0

Lactato de sodio al 1% (ml)
1.0
1.0
-----
1.0

Azul de metileno 0.002 M (ml)
0.3
0.3
0.3
0.3

Agua destilada (ml)
1.0
-----
1.0
1.0

Coenzima (NAD) (ml)
-----
1.0
1.0
1.0

Enzima (LDH) (ml)
1.0
1.0
1.0
-----

Mezclar bien el contenido de cada tubo y agregar 1.0 ml. de aceite mineral.

Incubar en baño de agua a 37°C los tubos MANTENIÉNDOLOS INMOVILES y observar los grados de decoloración de cada solución. Hacer estas observaciones en intervalos de 15 minutos durante 45 minutos.

REPORTE:

CONCLUSIONES:

CUESTIONARIO:

1.- Relacione el efecto de cada reactivo con los resultados obtenidos.

2.- Determine si los resultados que obtiene son acordes con los esperados.

3.- Explique el fundamento químico de la reacción entre el azul de metileno y el

     NAD.

4.- Mencione los errores, si es el caso, en el planteamiento o en el manejo del 

     experimento que pudieran modificar los resultados.

5.- Mencione las diferencias entre una enzima y un cofactor.

6.- Explique cual es el efecto del oxígeno en la actividad de las oxidasas.

7.- Mencione cinco coenzimas que actúen con transferasas.

8.- Explique la relación que existe entre algunas coenzimas y las vitaminas del

     complejo B-

9.- Describa la función del fosfato de piridoxal en la reacción que cataliza la 

     enzima transaminasa glutámico oxaloacética (TGO).

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

PRACTICA # 10

“Efecto de los inhibidores sobre la actividad enzimática”

(Ensayo sobre la inhibición competitiva y no competitiva de las enzimas lactato deshidrogenasa y succinato deshidrogenasa).

OBJETIVO:


Analizar el efecto inhibitorio de los compuestos químicos malonato de sodio, sobre la actividad enzimática de lactato deshidrogenasa y succinato deshidrogenasa, en base al tipo de inhibición que generan. 

PRERREQUISITOS:

1.- Explicar el término actividad enzimática.

2.- Describir el fenómeno de inhibición competitiva.

3.- Describir el fenómeno de inhibición no competitiva.

4.- Enumerar al menos cinco inhibidores que actúen en cada tipo de inhibición.

5.- Explicar el comportamiento cinético de una enzima cuando esta bajo el efecto de ambos tipos de inhibición.

INTRODUCCIÓN:


Algunos compuestos reaccionan con las enzimas disminuyendo su actividad catalítica. Este efecto se utiliza para preparar drogas o insecticidas que inhiben selectivamente ciertas enzimas en la bacteria o insecto infectante y que no afecte al hospedero.


La inhibición es una de las formas más útiles para regular la actividad de una enzima. Los estudios logrados en base a inhibidores, han contribuido a la información actual sobre cinética enzimática y mecanismos tanto metabólicos como clínicos.


Los dos tipos principales de inhibición son: La inhibición competitiva: donde el compuesto inhibidor interacciona con el sitio catalítico, compitiendo con el sustrato por la unión con dicho sitio. En este caso el grado de inhibición depende directamente de la concentración del inhibidor, con respecto al sustrato específico, por lo tanto, si la concentración de sustrato es mayor que la del inhibidor, no se presentará el efecto inhibitorio. Más aún, si a una enzima bajo el efecto de un inhibidor competitivo se le adiciona mayor cantidad de sustrato, casi siempre desaparecerá el efecto inhibitorio.


La mayoría de los inhibidores competitivos tienen una estructura química semejante a la del sustrato natural por lo tanto son muy específicos. Como el inhibidor competitivo se une al sitio catalítico, la enzima pierde afinidad con el sustrato original y esto modifica la constante de Michaelis(Km).


La inhibición no competitiva es aquella, donde el inhibidor se combina con la enzima, pero no con el sitio catalítico de manera que la enzima puede unirse al sustrato y al inhibidor simultáneamente. La inhibición ocurre porque al unirse el inhibidor provoca cambios moleculares en la enzima que disminuye su actividad catalítica. El aumento de la concentración de sustrato no tiene efecto sobre el inhibidor.


Los inhibidores no competitivos son inespecíficos o sea que un mismo inhibidor puede afectar a varias enzimas a la vez. Existen inhibidores muy complejos como el pentacloruro de mercurio, el benzoato de sodio o muy simples como los iones metálicos plata, cobre, plomo y cianuro. La inhibición no competitiva no afecta la afinidad de la enzima por el sustrato por los que la Km se mantiene intacta.


En este caso, el complejo enzima-sustrato-inhibidor no se puede disociarse y ocurre una disminución en la cantidad de enzima activa disponible.

MATERIAL:


1.- Catorce tubos de ensayo de 20 x 150 mm.


2.- Cuatro pipetas de 1.0 ml.


3.- Dos pipetas de 2.0 ml.


4.- Dos pipetas Pasteur.


5.- Una gradilla.


6.- Solución de succinato de sodio 0.1M.


7.- Solución de malonato de sodio 0.1 M.


8.- Solución de azul de metileno 0.002M.


9.- Aceite mineral.

10.- Preparación de la enzima deshidrogenasa succinica  (DSC).

11.- Solución de cloruro de sodio al 0.9%.

METODOLOGÍA:


En este experimento se probará el efecto inhibitorio del malonato de sodio mediante un diseño en donde, se aumenta gradualmente la concentración de inhibidor con respecto al sustrato, manteniendo constante la concentración de la enzima. La verificación de la actividad se determinará, en referencia a la actividad de un redox  biológico(azul de metileno) ya que las enzimas que utiliza el diseño son Oxidorreductasas.

Preparación de DSC a partir de músculo cardiaco de rata.

1.- Tomar de 2 a 3 gramos de músculo de corazón de una rata recién disecada y cortarlo en fragmentos pequeños.

2.- -Colocar el tejido en un mortero previamente sumergido en hielo y añadir NaCl al 0.9% en una proporción de 10 ml. por gramo de músculo, agregar un poco de arena lavada y triturar perfectamente.

3.- Dejar reposar la mezcla en el mortero por 15 minutos.

4.- Centrifugar el homogeneizado a 3000 rpm por 15 minutos. Recuperar el sobrenadante y etiquetado como DSC.

EXPERIMENTO NO. 1

Efecto del malonato de sodio sobre la actividad de DSC: 

Preparar una serie de tubos de acuerdo al siguiente cuadro:

Tubo
1
2
3
4
5
6
7

Succinato de sodio 0.1M
0.5
----
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

Azul de metileno 0.002 M
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

Malonato de sodio 0.1 M
----
-----
-----
1.5
0.5
0.25
0.25

Agua destilada
1.0
1.5
.3.0
-----
0.5
0.75
0.25

Enzima DSC
2.0
2.0
----
2.0
2.0
2.0
2.0

Mezclar bien el contenido de cada tubo y agregar a todos los tubos 1.0 ml de aceite mineral.

Incubar en baño de agua a 37°C y observar los grados de decoloración que genera cada tubo a los 15, 30, 45 y 60 min. de incubación.

REPORTE:

CONCLUSIONES:

CUESTIONARIO:

1.- ¿Cuál es el tipo de inhibición que genera el malonato de sodio?

2.-  Determine si el diseño experimental que se plantea en esta práctica es el adecuado para la diferenciación de una inhibición competitiva y no competitiva.

3.- Explique los cambios moleculares que genera el inhibidor no competitivo sobre la estructura de la enzima.

4.- Describa el comportamiento cinético de una enzima bajo el efecto de un inhibidor competitivo.

5.- Hago la misma descripción para una inhibición no competitiva.

6.- Analice las diferencias entre un inhibidor y un efecto alostérico negativo.

7.-¿Qué tipo de reacciones específicas inhiben los siguientes compuestos?

Yodoacetato, Cianuro, Alopurinol,Tioguanina, Floruros, 2,4-dinitrifenol y metotrexato.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

PRACTICA NO. 11

DETERMINACIÓN DE UREA Y CREATININA SERICA

OBJETIVO:

          Al finalizar esta práctica, el alumno deberá tener los fundamentos para poder interpretar desde el punto de vista clínico, los resultados obtenidos de la cuantificación de urea y creatinina de una muestra de suero de un paciente.

PRERREQUISITOS:

1.- Describir los puntos principales del ciclo de la urea.

2.- Describir los mecanismos de producción de la creatinina.

3.- Identificar los principales tejidos productores de urea y creatinina

4.- Explicar las razones de la producción de estos dos metabolitos por el humano.

INTRODUCCIÓN

          La urea es el principal producto de excreción, proveniente del catabolismo de las proteínas, el cual se origina a partir de los grupos amino de los aminoácidos. Esta vía, es el principal medio de excreción de nitrógeno por el organismo. La urea es sintetizada en el hígado por medio del ciclo de la urea(descrito en 1932 por Sir Hans Krebs y Kurt Henseleit) también llamado ciclo de la ornitina, cuya función fundamental es convertir el amoniaco y el bióxido de carbono en urea.

          La urea es el producto final del metabolismo proteico; sintetizada por el hígado, transferida al torrente circulatorio y excretada por el riñón. 

          El nitrógeno ureico sanguíneo (BUN) esta elevado en toda lesión renal, que perturbe su función excretora. L a urea también se eleva en casos de azoemia prerrenal (elevación de los productos nitrogenados del metabolismo orgánico POR CAUSAS NO RENALES), que depende un bajo volumen plasmático circulante, como ocurre en la hemorragia masiva, deshidratación, hipotensión o choque.

          Está también elevada en los casos que cursen con catabolia proteínica elevada, acompañada de baja eliminación renal.

         Cuando los niveles de urea pasan de 214 mg/100 ml., aparecen depresión mental, somnolencia y desequilibrio hidroelectrolítico, y si los niveles siguen aumentando, aparecerá el coma urémico.

         Los niveles bajos de urea se observan en embarazo, hidratación excesiva, hepatopatías graves y mal nutrición.

          La creatinina se forma en los  músculos a partir del fosfato de creatina. Un 2% de esta sustancia se convierte diariamente en esta sustancia. Es excretada por los riñones, y en pequeña cantidad por las heces. La creatinina libre que aparece en la sangre y orina no vuelve a ser utilizada. Esta se excreta en la orina de manera constante. En condiciones fisiológicas normales a partir de la creatina en cantidades constantes. La creatinina normal del suero no se modifica ni con la dieta, edad, sexo, catabolia proteínica ni ejercicio. Sin embargo, con una ingesta proteica sustancial, que incluye una cantidad considerable de carne y con ejercicios intensos durante largos períodos, se han observado en sujetos jóvenes sanos, excreciones urinarias de creatinina del orden del 2.5 a 2.7 g/24 hrs., pero con niveles sanguíneos normales; por lo tanto, se deduce que los niveles sanguíneos de creatinina en los sujetos normales son más constantes que los niveles en la orina.

          La cifra normal esta comprendida entre 0.5 y 1.2 mg/100 ml de suero o plasma, y es proporcional a la masa muscular, por lo que en la mujer los niveles

 normales son más bajos(0.5 a 1.0 mg/100ml). sus aumentos generalmente van parejos con los de la urea, aunque la creatinina tarda más en subir.

          Cuando en la insuficiencia renal con uremia se encuentran cifras mayores de 5 mg/100 ml., el pronóstico es mortal a corto plazo. Esta considerablemente elevada en las nefrosis por tóxicos. 

         Se observa también cifras altas en los casos de obstrucción urinaria, las que se normalizan al ceder la obstrucción.

METODOLOGÍA:

Experimento No. 1.

Cuantificación de urea sérica.

REACTIVOS
BLANCO
PATRON O ESTANDAR
PROBLEMA

Diacetil monoxima
1.5 ml.
1.5 ml.
1.5 ml.

Agua
0.05 ml
-------
-------

Solución patrón
-------
0.05 ml
-------

Problema
--------
---------
0.05 ml

Reactivo Ácido
1.5 ml
1.5 ml
1.5 ml

Mezclar y calentar en baño a ebullición durante 15 minutos. Enfriar al chorro de agua y leer ajustando con el blanco de reactivos a 520 nm.

CALCULOS:

Nitrógeno uréico =  Absorbancia del problema  X concentración del patrón =   mg/dl

                                 Absorbancia del patrón

Urea = Nitrógeno ureico x 2.14 = mg/dl

Valores normales 

Nitrógeno ureico de 10 a 18 mg/dl

Urea de 22 a 40 mg/ml.

Experimento No. 2.

Determinación de Creatinina.


REACTIVOS
BLANCO
ESTANDAR
PROBLEMA

FILTRADO
3.0 ml
3.0 ml
3.0 ml

NaOH 0.75 N
1.0 ml
1.0 ml
1.0 ml

AC. PICRICO
1.0 ml
1.0 ml
1.0 ml

Preparación del filtrado de Folin Wu.

El ácido sulfúrico reacciona con el tungstato de sodio para formar el ácido túngstico el cual precipita a las proteínas que son separadas por filtración o centrifugación.

REACTIVOS
BLANCO
ESTANDAR
PROBLEMA

AGUA DEST.
3.5 ml.
3.5 ml.
3.5 ml.

TUNGSTANTO 

DE SODIO 10%
0.5 ml.
0.5 ml.
0.5 ml.

H2SO4  2/3 N
0.5 ml.
0.5 ml.
0.5 ml.

ST. CREATININA 2mg/dl

0.5 ml


SUERO
---------------
-------------------
0.5 ml.

AGUA
0.5 ml.



Centrifugar 5 minutos a 2500 r.p.m.

CALCULOS: Creatinina = Absorbancia del problema  x concentración del patrón = mg/dl

                                               Absorbancia del patrón

Valores normales:

Varones: de 0.7 a 1-2 mg/dl

Mujeres: de 0.5 a 1.0 mg/dl

DISCUSIÓN:

CONCLUSIONES:

CUESTIONARIO:

1.-¿Cuál es la función de la urea en el organismo?

2.- ¿Porqué los niveles de urea se elevan en el caso de la insuficiencia renal severa?

3.- ¿Cómo están los niveles de urea durante el embarazo y porque?

4.- ¿Mencione cual es la función del ácido pícrico en la determinación de creatinina?

5.- ¿Mencione dos posibles errores que se pueden originar en la determinación por    

      alteraciones del suero?

6.- El nivel de creatinina en suero se considera que es constante, por lo cual, se utiliza   

     para determinar si hay daño en riñón calculando la velocidad de filtración glome-

     rular. Explique como se hace esta determinación y para que sirve.

7.- Explique que es el balance de nitrógeno.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.

PRACTICA No.12

CUANTIFICACION DE PROTEINAS SERICAS

OBJETIVO:

          Conocer y practicar dos técnicas de cuantificación de proteínas del suero y analizar los resultados en relación a posibles anormalidades desde el punto de vista metabólico.

PRERREQUISITOS:

1.- Analizar el fundamento químico de la reacción de Biuret.

2.- Conocer el perfil proteínico del suero.

3.- Analizar clínicamente el término proteínas totales.

INTRODUCCIÓN:

         Una de las fracciones orgánicas más importantes de la sangre es la de las proteínas, tanto por su contenido porcentual como por las funciones que realizan. El contenido totoral de proteínas del plasma es normalmente del orden de 5.7 a 8.0 g/dl. Las proteínas séricas constituyen la mayor parte de los sólidos del plasma y son una mezcla compleja de proteínas simples y conjugadas como glucoproteínas y lipoproteínas.

         Las proteínas del plasma están constituidas en tres grupos principales: Albúmina, globulinas y fibriinógeno. El fibriinógeno normalmente constituye del 4 al 6 % de las proteínas plasmáticas, es producido por el hígado y tiene importancia fundamental para la coagulación de la sangre.

          La albúmina es la principal proteína del suero; se halla también en los espacios extravasculares, linfa y otros líquidos biológicos como el amniótico, bilis, jugo gástrico, etc. Se encuentra en la orina de pacientes con enfermedades renales y es uno de los componentes principales del líquido del edema. Las dos funciones principales de la albúmina plasmática son: El mantenimiento de la presión colidosmótica y el transporte de algunos metabolitos tales como bilirrubinas, aminoácidos, ácidos grasos, enzimas, medicamentos, etc. La albúmina es sintetizada por las células hepáticas en una cantidad de 12 a 14 g/día.


Las globulinas se dividen en tres grupos principales: globulinas alfa, beta y gamma. Las globulinas alfa y beta ejercen diversas funciones en la circulación tales como transporte de metabolitos y de iones metálicos. Las globulinas gamma actúan en la actividad inmunológica ya que constituyen las inmunoglobulinas que resisten a la infección. La mayor parte de las globulinas alfa y beta son de origen hepático pero las gamma se pueden sintetizar en hígado y tejido linfático.


El hígado es el centro principal de proteínas plasmáticas. La formación de albúmina y fibriinógeno parece estar limitada al hígado; aproximadamente el 80% de las globulinas se fabrican en el hígado, incluyendo las lipoproteínas. El principal papel del hígado en la síntesis proteínica del plasma se refleja en la disminución notable de albúmina y fibriinógeno que tiene un lugar en tejido hepático dañado, como se observa en pacientes con cirrosis o a consecuencia de una hepatotectomía experimental.


Existen una gran cantidad de compuestos químicos entre los cuales se incluyen a las drogas y los fármacos que afectan la integridad metabólica de los hepatocitos. Algunos de ellos afectan la capacidad de síntesis de metabolitos como la albúmina y en la mayoría de los casos el efecto es tan drástico que puede llegar a ser letal. Dentro de los compuestos que han sido catalogados como hepato-tóxicos están el cloroformo, el dinitrofenol, la clorpromazida, el fluoruracilo y la tetraciclina. Esta última afecta al hígado de una manera proporcional a la concentración que se administra. En pacientes desnutridos la tetraciclina es hepatotóxica a dosis mayores de 3 g/día y su efecto comienza a las 48 hrs. de administrarse esta dosis.


Si la tetraciclina es un antibiótico que a dosis mayores de 3 g/día disminuye el metabolismo del hepatocito y la albúmina se sintetiza únicamente en el hígado, entonces, es factible encontrar bajos niveles de albúmina sérica en un individuo que ha sido tratado con altas dosis de este antibiótico.

CUANTIFICACION DE PROTEINAS TOTALES



REACTIVOS
BLANCO
PATRON
PROBLEMA

Reactivo de Biuret
2.5 ml.
2.5 ml.
2.5 ml.

Suero no hemolizado
-------
-------
0.1 ml

Solución patrón
-------
0.1 ml
-------

Solución salina
0.1 ml
--------
-------

Agitar los tubos y dejar reposar durante 15 min. Medir la absorbancia del patrón y del problema ajustando a cero con el blanco a 550 nm. 

Proteínas totales =  Absorbancia del problema x concentración del patrón = g/dl




        Absorbancia del patrón

CUANTIFICACION DE ALBÚMINA

REACTIVOS
BLANCO
PATRON
PROBLEMA

Reactivo verde de bromocresol
3 ml.
3 ml.
3 ml.

Suero no hemolizado
--------
--------
0.01 ml

Solución patrón
-------
0.01 ml.
---------

Solución salina
0.01 ml
-------
--------

Mezclar y dejar reposar los tubos durante 10 min. a temperatura ambiente. Medir la absorbancia del problema y el patrón ajustando a cero con el blanco a 640 nm.

CALCULOS:

ALBÚMINA = Absorbancia del problema   x  concentración del patrón  = g/dl

                          Absorbancia del patrón

PROTEINAS TOTALES – ALBÚMINA = GLOBULINAS

RELACION ALBÚMINA /GLOBULINAS

DISCUSIÓN:

Discuta si las pruebas de cuantificación de albúmina y proteínas totales son confiables para analizar este efecto.

Describa el significado metabólico de la relación albúmina / globulinas y mencione su aplicabilidad a este experimento.

Describa que efecto podría tener su suero hemolizado en la confiabilidad de este experimento

CUESTIONARIO:

1.- Explique en términos fisicoquímicos como se mantiene el equilibrio colidosmótico de la     sangre y que papel juega la albúmina en este efecto.

2.- Analice la estructura de la albúmina y explique como esta proteína funciona en el transporte de diferentes tipos de metabolitos por la circulación sanguínea.

3.- Mencione cinco tipos de 1 globulinas diferentes e indique sus funciones.

4.- Mencione cinco tipos diferentes de globulinas que funcionen en el transporte de iones o metabolitos en la sangre.

5.-Explique como es el efecto tóxico del 2,4-dinitrofenol sobre el hepatocito e indique como afecta a los niveles de proteínas totales en sangre.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.

PRACTICA No 15

REACCIONES DE IDENTIFICACION DE CARBOHIDRATOS

OBJETIVO.


Identificación de los carbohidratos en base a sus propiedades químicas.

PREREQUISITOS:

1.  Definir carbohidrato

2.  Diferenciar los diferentes tipos de carbohidratos y clasificaciones.

3.   Identificar las propiedades químicas de los carbohidratos.

Introducción. Los carbohidratos son derivados aldehidicos o cetónicos de alcoholes superiores polivalentes ( más de un OH). se clasifican en base al número de moléculas que los componen. Monosacáridos (azúcares simples) no se pueden hidrolizar en moléculas más sencillas, pueden subdividirse en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas etc. según el número de átomos de carbono qu tengan.





aldosas

cetosas

Ejemplos. Triosas

glicerosa

dihidroxiacetona



Tetrosas
Eritrosa

Eritrulosa



Pentosas
Ribosa

Ribulosa



Hexosa
Glucosa

Fructosa

disacáridos. Son compuestos que están formados por dos moléculas de monosacáridos

Oligosacáridos. Están formados de 3 a 6 moléculas de monosacáridos

Polisacáridos. Al ser hidrolizados dan más de 6 moléculas de monosacáridos


La identificación de los carbohidratos en base a sus propiedades

Las muestras a identificar son las siguentes:

agua como testigo negativo, glucosa, fructosa, galactosa, sacarosa, almidón, amilosa, lactosa y arabinosa

Experimento # 1

IDENTIFICACION DE COMPUESTOS REDUCTORES

REACCION DE FEHLING.  Esta reaccion nos identifica carbohidratos  con capacidad reductora, se basa en que algunos azúcares en un medio fuertemente alcalino y en presencia de oxígeno o de diversos agentes oxidantes ej. Cu, Ag dan las reacciones de reduccion que dependen de la existencia de un grupo carbonilo libre como glucosa, galactosa, fructosa, maltosa y lactosa.

Fundamento. si calentamos una solucion de Cu(OH)2 en un medio alcalino formamos oxido cuprico (negro) CuO y en presencia de sustancias reductoras se precipita como oxido cuproso de color café rojizo pardo

Solucion A contiene sulfato de cobre

Solucion B contiene tartrato de sodio y potasio e Hidroxido de potasio

METODO

MUESTRA      1.0 ml..

SOL. A              0.5 ml

SOL. B              0.5 ML.

CALENTAR A BANO DE EBULLICION 5 MIN. COLOR ROJO ES POSITIVO.

Experimento # 2

REACCION DEL YODO O LUGOL


Esta reaccion identifica los polisacáridos como amilosa, amilopectina, glucogeno, se forma un complejo adsortivo entre el Iodo y las cadenas helicoidales del polisacárido (enlaces alfa 1,4 glucosídicos y enlaces alfa 1,6 glucosídicos de por lo menos 8 residuos de glucosas

METODO.

MUESTRA…………  1.0 ml.

LUGOL     …………  1 GOTA

Experimento # 3

REACCION DE MOLISH-UDRANSKY


Es una reacción general para los carbohidratos ya que se basa en la formación furfural y sus derivados al combinarse con el reactivo de alfa-naftol para formar un complejo púrpura, se utiliza el H2SO4 el cual hidroliza y deshidrata al carbohidrato para reaccionar posteriormente con el alfa-naftol.


La prueba de Molish es positiva con aldehídos y algunos ácidos como el fórmico, oxálico, láctico, cítrico etc. y las cetonas. Esta reacción es muy sensible, pues es positiva con soluciones de glucosa al 0.001 % y de sacarosa al 0.0001%.

           METODO

MUESTRA                              1.0 ml

REACTIVO DE MOLISH        2  gotas

Mezclar y agregar resbalando por las paredes del tubo 0.5 ml de H2SO4  ( no mezclar )

la aparición de interfase de un anillo violacéo es positiva.

EXPERIMENTO # 4

REACCION DE SELLIWANOFF


Esta reacción nos permite diferenciar aldosas y cetosas debido a que las cetosas se deshidratan más rápidamente en presencia de un ácido fuerte para la formación de un furfural.


METODO

MUESTRA
                          
           1.0 ml

REACTIVO DE SELLIWANOFF

5.0 ml

Mezclar y calentar en baño de ebullición durante 1 min. anote el resultado.

Las cetosas dan color rojo y las aldosas dan la prueba débil y lentamente.

RESULTADOS:

   Al final de la práctica todos los equipos deberán tener los resultados que se piden en la tabla que se da a continuación.

MUESTRA
MOLISH
SELLIWANOFF
FEHLING
IODO

AGUA





GLUCOSA





FRUCTOSA





GALACTOSA





SACAROSA





ALMIDON





AMILOSA





LACTOSA





ARABINOSA





CONCLUSIONES

CUESTIONARIO

1.  Mencione las diferencias de las propiedades químicas de los monosacáridos con los aminoácidos y los lípidos.

2.  Mencione tres funciones fundamentales de los carbohidratos en la célula ejemplificando en cada uno de los casos

3.   Mencione dos homopolisacaridos y tres heterosacaridos y su composición indicando también los tipos de enlaces que presentan.

4.  Defina y ejemplifique con carbohidratos los siguientes conceptos:

     Isomería óptica

     Anomerismo

     Epimerismo

BIBLOGRAFIA CONSULTADA

PRACTICA  No 16

EXTRACCION Y CARACTTERIZACION DE GLUCOGENO

OBJETIVO. Desarrollar una técnica de extracción de glucógeno a partir de tejido hepático de conejo o rata y determinar la calidad del glucógeno obtenido por medio de reacciones cualitativas de caracterización.

PREREQUISITOS.

1.  Identificar la composición del glucógeno y sus diferencias estructurales y funcionales con las células y el almidón.

2.   Diferenciar los efectos sobre el metabolismo del glucógeno de las siguientes hormonas: Insulina, Glucagón y adrenalina

3.  Identificar las características de por lo menos tres enfermedades por almacenamiento de glucógeno.

INTRODUCCIÓN.


El glucógeno es un polisacárido ramificado constituído de moléculas de alfa d-glucosa unidas por enlaces glucosídicos. Es el único polisacárido que se produce y se almacena en el humano, siendo el hígado el principal promotor de la glucogénesis que es la vía metabólica de dicho polisacárido.

Todas las células del organismo son capaces de producir glucógeno en la capacidad de síntesis de cada célula estará dada por la cantidad de enzima glucógeno sintetasa que presenta. El hepatocito, por lo tanto,  es la célula que mayor cantidad de glucógeno sintetasa presenta.

Desde el punto de vista energético, éste polisacárido es importante ya que por ser una fuente almacenadora de glucosa es factible que se pueda utilizar cuando el organismo  así lo requiera mediante una vía de hidrólisis del glucógeno que se conoce como glucogenólisis.

Tanto en la glucogénesis como la glucogenólisis son vías reguladas hormonal y alostéricamente. La insulina promueve la actividad de la glucogénesis y en forma directa sobre la glucógeno sintetasa y la adrenalina activa en forma indirecta a la glucogenólisis e inhibe de la misma forma a la glucogenesis esto es , induce la formación de AMP-Cíclico para que este a su vez active a la glucogeno-fosforilasa e inhiba a la glucógeno sintetasa.

El  mecanismo de regulación es complejo y algunas veces puede fallar a tal grado que altera el almacenamiento de glucógeno y generar estados patológicos llamados glucogénosis, algunos de los cuales pueden llegar a ser fatales tales como las enferedades de Von-Gierke, Andersen, de Pompe, Mc. Ardle, Hers, etc. Estas enfermedades se caracterizan por presentarse debido a una deficiencia congénita de algunas de las enzimas arriba mencionadas y otras relacionadas con ellas.

MATERIAL.

1.  6 Tubos de ensaye 15 X 150 mm

2.   1 Mortero con pistilo 

3.   2 Pipetas de 1.0 ml. 

4.   1 Pipeta de 5.0 ml.

5.   1 vaso de pp.

6.   Gradilla.

7.   Vidrio de reloj.

8.   Balanza granataria

9.   Probeta de 100 ml.

METODOLOGIA.

1.- Sacrificar a la rata con eter o cloroformo procurando no excitar demasiado al animal.

2.- Rápidamente extraer el hígado y colocarlo en un recipiente frío 

3.- Pesarlo rápidamente y cortarlo en trozos pequeños (utilizar el vidrio de reloj).

4.- Colocar unos trozos en un mortero frío al cual se le añade TCA al 10 % en proporción de 1.0 ml por cada gramo de tejido y una pizca de arena lavada.

5.- Centrifugar 5 Min. a 2000 r.p.m.

6.- Recuperar el sobrenadante en un tubo de ensaye grande y medir el volúmen.

7.- Añadir 2 volúmenes de alcohol al 95  % por volúmen de sobrenadante  recuperado agitando lentamente hasta que el glucógeno flocule.

8.-  Centrifugar a 2 000 r.p.m. 5 Min.

9.- Desechar el sobrenadante y resuspender el p.p. en  5.0 ml. de agua destilada.

10.- Hacer el siguiente análisis:

Utilizado la suspensión de glucógeno como muestra problema, desarrolle las técnicas de Fehling,Lugol, Selliwanoff y Molish.

     Al final de la práctica todos los equipos deberán tener los resultados en la tabla que se da a continuación.

RESULTADOS


MOLISH
FEHLING
SELLIWANOFF
IODO

MUESTRA





DISCISION: En basa de los resultados obtenidos discuta la calidad del glucógeno obtenido analizando por separado cada una de las pruebas aplicadas en esta caracterización.

CONCLUSION:

CUESTIONARIO:

1.  Explique el mecanismo de acción de los segundos mensajeros en la regulación hormonal y enzimática del mecanismo del glucógeno.

2.  Describa las implicaciones bioquímicas que presenta la enfermedad de Von Gierke.
3.  Describa dos eventos bajo los cuales se pueda activar la vía de glucogenolísis.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

