[image: image1.wmf]Fluxograma dos passos sequenciais do processamento de artigos em estabelicimentos de saúde

LIMPAR

DESCONTAMINAR

ESTOCAR

ESTERILIZAR

ACONDICIONAR

MEIO FÍSICO

DESTINAR AO

USO IMEDIATO

ACONDICIONAR EM

FRASCO

ESTERILIZADO

SECAR

ASSEOTUCANEBTE

ENXAGUAR COM

H20 ESTERILIZADA

IMERGIR

TOTALMENTE

LÍQUIDO

ESTOCAR

ESTERILIZAR

ACONDICIONAR

GASOSO

MEIO QUÍMICO

SE

ESTERILIZAÇÃO

ESTOCAR

SE CONCLUÍDO O

PROCESSAMENTO

ESTOCAR

ACONDICIONAR EM

RECIPIENTE

DESINFETADO

SECAR

IMERGIR PELO

TEMPO E TEMPERA-

TURA ADEQUADOS

MEIO FÍSICO

LÍQUIDO

ESTOCAR

ACONDICIONAR EM

RECIPIENTE

DESINFETADO

SECAR

ENXAGUAR COM

H20 POTÁVEL

PREENCHER

TUBULAÇÕES

IMERGIR

O ARTIGO

MEIO QUÍMICO

LÍQUIDO

SE

DESINFECÇÃO

CONFORME O DESTINO DO ARTIGO

SECAR

ENXAGUAR

CONSIDERAR TODOS CONTAMINADOS

ARTIGOS CRÍTICOS, SEMI-CRÍTICOS E NÃO CRÍTICOS

COM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA OU SUJIDADE


� EMBED OrgPlusWOPX.4  ���








[image: image2.wmf]Fluxograma dos passos sequenciais do processamento de artigos em estabelicimentos de saúde

LIMPAR

DESCONTAMINAR

ESTOCAR

ESTERILIZAR

ACONDICIONAR

MEIO FÍSICO

DESTINAR AO

USO IMEDIATO

ACONDICIONAR EM

FRASCO

ESTERILIZADO

SECAR

ASSEOTUCANEBTE

ENXAGUAR COM

H20 ESTERILIZADA

IMERGIR

TOTALMENTE

LÍQUIDO

ESTOCAR

ESTERILIZAR

ACONDICIONAR

GASOSO

MEIO QUÍMICO

SE

ESTERILIZAÇÃO

ESTOCAR

SE CONCLUÍDO O

PROCESSAMENTO

ESTOCAR

ACONDICIONAR EM

RECIPIENTE

DESINFETADO

SECAR

IMERGIR PELO

TEMPO E TEMPERA-

TURA ADEQUADOS

MEIO FÍSICO

LÍQUIDO

ESTOCAR

ACONDICIONAR EM

RECIPIENTE

DESINFETADO

SECAR

ENXAGUAR COM

H20 POTÁVEL

PREENCHER

TUBULAÇÕES

IMERGIR

O ARTIGO

MEIO QUÍMICO

LÍQUIDO

SE

DESINFECÇÃO

CONFORME O DESTINO DO ARTIGO

SECAR

ENXAGUAR

CONSIDERAR TODOS CONTAMINADOS

ARTIGOS CRÍTICOS, SEMI-CRÍTICOS E NÃO CRÍTICOS

COM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA OU SUJIDADE

_1184141064.bin

