PRÁCTICA  No.3

ERROR E INCERTIDUMBRE

CONTEXTO

Cuando se miden magnitudes físicas  difícilmente los valores obtenidos  corresponden al valor verdadero de su medida, aun y cuando se utilicen aparatos con mucha precisión o se

hagan  con sumo cuidado.

El error en las medidas  puede presentarse por diversas causas; las más comunes son la construcción  y calibración del instrumento  de medida y las lecturas hechas.

Para poder dar un resultado lo más aproximado al real  es conveniente realizar un análisis de error  ; es decir, determinar la fuente de error y su magnitud.

Cuando se registra el resultado de una medición , se debe de señalar la incertidumbre , para lo cual se indica  cuánto más o menos  existe de error; es decir, se requiere tomar varias veces las medidas y en todas ellas usar el mismo instrumento.

El valor de  la incertidumbre  será la mitad de  la diferenciad en  la medición  y se expresa  a continuación  del número medido, seguido del símbolo ± (que se lee más-menos).

Cuando son varias las mediciones, se saca un promedio con dos decimales  y,  ese valor promedio   se resta por separado, de cada una de las mediciones hechas.  Todas las diferencias obtenidas  se suman y luego  se  dividen  entre las  mediciones  realizadas.  El resultado final  de  la medida es :

El promedio    ±  el valor de la incertidumbre.

OBJETIVOS

El alumno:

1.-
Aprende a que cualquier medición  de una magnitud  no carece de error.

2.-
Diferencia  cuando un error puede ser tolerable al ser parte del  experimento,


y cuando  un error es provocado  por fallas en el equipo  que se está utilizando.

3.-
Desarrolla la habilidad de tomar en  consideración  todos los factores que  in-


fluyen en mayor o menor grado  en el experimento.

4.-
Explica él por que de la incertidumbre o error en su experimento.

Material  


-
4 masas


-
1 balanza


-
1 esfera grande


-
1 cronómetro


-
1 cubo de madera


-
1 cuña de madera


-
1 metro


-
1 beacker


-
1 probeta de 100 ml


-
1 balón aforado de 100 ml.

Práctica  A


Balancear la balanza que se le de y luego determinar la masa de cada uno de los cuatro objetos que

se le dan.


Anotar los datos en el cuadro correspondiente y  determinar el valor de la incertidumbre.

Cuadro de  masas en gramos

	
	

	Masa  1
	

	Masa  2
	

	Masa  3
	

	Masa  4
	

	Cálculos
	

	Promedio matemático
	

	Diferencia de las masas
	

	Incertidumbre
	


Contesta:

1.-
¿Qué posibles factores crees que influyen en la diferencia de resultados?   _______________

__________________________________________________________________________________

2.-
¿Qué resultado tiene mayor incertidumbre?    ______________________________________

3.-
¿Por qué?  __________________________________________________________________

Práctica  B

Colocar la cuña de madera en su mesa, medir  desde la parte inferior hacia delante, 50 cm

Colocar allí el cubo de madera, luego, soltar desde la parte alta de la cuña,  la esfera, y encender el cronómetro, en el preciso instante en que deja de hacer contacto con la cuña,

Detener el cronómetro al pegar la esfera con el cubo de madera y medir el tiempo empleado, hacerlo 5 veces y  anotar sus datos.

Medición de tiempo

	
	

	Tiempo  1
	

	Tiempo  2
	

	Tiempo 3
	

	Tiempo 4
	

	Tiempo 5
	

	Cálculos
	

	Promedio matemático
	

	Diferencia de los tiempos
	

	Incertidumbre
	


Contesta:

1.-
¿Qué posibles factores crees que influyen en la diferencia de resultados?   _______________

__________________________________________________________________________________

2.-
¿Qué resultado tiene mayor incertidumbre?    ______________________________________

3.-
¿Por qué?  __________________________________________________________________

Práctica  C

a) Medir 100  ml de agua  con un beacker  y luego vaciarlos en un balón aforado de 100 ml, verificar si  hay error en la medida. Si hay alguna diferencia, mídela  con una probeta de 10 ml.

b) Medir  100 ml de agua con una probeta  y luego vaciarlo  en un balón aforado de 100 ml ,

verificar si  hay error en la medida. Si hay alguna diferencia, mídela  con una probeta de 10 ml.

Medición de  volumen

	
	

	Volumen de  probeta
	

	Volumen de beacker
	

	Cálculos
	

	Promedio matemático
	

	Diferencia de los volúmenes
	

	Incertidumbre
	


Contesta:

1.-
¿Qué posibles factores crees que influyen en la diferencia de resultados?   _______________

__________________________________________________________________________________

2.-
¿Qué resultado tiene mayor incertidumbre?    ______________________________________

3.-
¿Por qué?  __________________________________________________________________

Dibujo de los instrumentos empleados

