Test 1-8

Sie sind unter folgendem Namen angemeldet: 
Question 1: 
Welcher der folgenden Punkte muss bei der Auswahl eines potenziellen Standorts für einen Verteilerraum berücksichtigt werden?
[image: image1.wmf]n

m

l

k

j

i

A.   Das Ermitteln sicherer Standorte, die in der Nähe des POP liegen

[image: image2.wmf]n

m

l

k

j

B.   Das Ermitteln der exakten Anzahl an Installationsstrecken, die für das Netzwerk erforderlich sind

[image: image3.wmf]n

m

l

k

j

C.   Das Ermitteln des Standorts für Fileserver und Drucker des Gebäudes

[image: image4.wmf]n

m

l

k

j

D.   Das Treffen einer ersten Auswahl möglicher Standorte anhand der EIA/TIA-568B-Spezifikationen


Question 2: 
Was versteht man unter der "Eine-Hand"-Regel?
[image: image5.wmf]n

m

l

k

j

i

A.   Geräte dürfen nur mit einer Hand berührt werden, so dass elektrischer Strom nicht durch das Herz fließt.

[image: image6.wmf]n

m

l

k

j

B.   Verwenden Sie beim Einrichten des Netzwerks immer nur eine ungeschützte Hand - tragen Sie an mindestens einer Hand immer einen Handschuh.

[image: image7.wmf]n

m

l

k

j

C.   Wenn Sie mit nicht isoliertem Werkzeug arbeiten, verwenden Sie immer nur eine Hand. Halten Sie sich mit der anderen Hand an geerdetem Material fest.

[image: image8.wmf]n

m

l

k

j

D.   Es gibt keine solche Regel.


Question 3: 
Welches Übertragungsmedium wird mittlerweile am häufigsten für Backbone-Verkabelungen verwendet?
[image: image9.wmf]n

m

l

k

j

A.   Unabgeschirmte verdrillte Paarkabel mit einem Widerstand von 100 Ohm

[image: image10.wmf]n

m

l

k

j

B.   Abgeschirmte verdrillte Paarkabel mit einem Widerstand von 150 Ohm

[image: image11.wmf]n

m

l

k

j

i

C.   50/125-µm- oder 62,5/125-µm-Glasfaserkabel

[image: image12.wmf]n

m

l

k

j

D.   50-Ohm-Koaxialkabel


Question 4: 
Welcher der folgenden Punkte beschreibt den Unterschied zwischen Wechselstrom und Gleichstrom am besten?
[image: image13.wmf]n

m

l

k

j

A.   Mit Gleichstrom arbeiten Computer effizienter, während es bei Wechselstrom zu Störungen kommen kann.

[image: image14.wmf]n

m

l

k

j

B.   Die Übertragung von Wechselstrom erfolgt bei einem konstanten Wert, wohingegen bei Gleichstrom ständig Schwankungen auftreten.

[image: image15.wmf]n

m

l

k

j

C.   Bei Gleichstrom werden Ionen von einem Pol zum anderen verschoben, wohingegen bei Wechselstrom sich die Ionen in eine Richtung bewegen.

[image: image16.wmf]n

m

l

k

j

i

D.   Gleichstrom fließt mit einem immer gleichen Wert, wohingegen sich der momentane Wert des Wechselstroms ständig ändert.


Question 5: 
Wie werden durch Störsignale auf der Netzversorgung Probleme verursacht?
[image: image17.wmf]n

m

l

k

j

A.   Durch Überlasten der logischen Gatter

[image: image18.wmf]n

m

l

k

j

i

B.   Durch Überlagerung zusätzlicher unerwünschter Spannung über die gewünschten Signale

[image: image19.wmf]n

m

l

k

j

C.   Durch Behindern der CPU beim Entdecken von Signalwellen

[image: image20.wmf]n

m

l

k

j

D.   Durch Intensivieren des Anfangs und des Endes von Signalen

Question 6: 
Aus welchem Material sollte der Bodenbelag des Verteilerraums bestehen?
[image: image21.wmf]n

m

l

k

j

i

A.   Fliesen oder einem anderen Material mit glatter Oberfläche

[image: image22.wmf]n

m

l

k

j

B.   Teppich

[image: image23.wmf]n

m

l

k

j

C.   Rauer Steinoberfläche

[image: image24.wmf]n

m

l

k

j

D.   Teppich, der elektromagnetische Strahlen absorbiert

Formularbeginn

Question 7: 
Welche der folgenden Aussagen beschreibt das Erdungspotenzial unterschiedlicher Transformatoren am besten?
[image: image25.wmf]n

m

l

k

j

A.   Alle Transformatoren besitzen das gleiche Erdungspotenzial.

[image: image26.wmf]n

m

l

k

j

B.   Das Erdungspotenzial eines Transformators wird vom Stromversorgungsunternehmen festgelegt.

[image: image27.wmf]n

m

l

k

j

C.   Das Erdungspotenzial eines Transformators wird vom Hersteller festgelegt.

[image: image28.wmf]n

m

l

k

j

i

D.   Verschiedene Transformatoren können unterschiedliche Erdungspotenziale aufweisen.


Question 8: 
Wie kann das Entstehen von potenziell gefährlichen Stromkreisen zwischen Gebäuden vermieden werden?
[image: image29.wmf]n

m

l

k

j

A.   Zwischen den beiden Gebäuden sollte ein Schutzschalter installiert werden, der das Netzwerk abschaltet, wenn die Spannung ein gewisses Maximum übersteigt.

[image: image30.wmf]n

m

l

k

j

i

B.   Es sollten Glasfaserkabel für das Backbone des Netzwerks verwendet werden.

[image: image31.wmf]n

m

l

k

j

C.   Es sollten abgeschirmte verdrillte Paarkabel (STP) für das Backbone des Netzwerks verwendet werden.

[image: image32.wmf]n

m

l

k

j

D.   Es sollten neue Schutzleiter installiert werden, so dass die Gebäude auf identischem Potenzial sind.


Question 9: 
In welchen Situationen ist ein Schutzleiter nicht ausreichend?
[image: image33.wmf]n

m

l

k

j

A.   Wenn die Erdung nicht ordnungsgemäß mit der Quelle verbunden ist.

[image: image34.wmf]n

m

l

k

j

B.   Wenn zwei Teile eines Netzwerks über eine nahezu identische Erdung verfügen.

[image: image35.wmf]n

m

l

k

j

C.   Wenn vom Stromanbieter unregelmäßige Spannungsstöße übertragen werden, die die Erdung unterbinden.

[image: image36.wmf]n

m

l

k

j

i

D.   Wenn zwei Komponenten eines Netzwerks über eine unterschiedliche Erdung verfügen.


Question 10: 
Wenn die Firma Müller GmbH die ersten drei Stockwerke eines Gebäudes gemietet hat und jedes Stockwerk eine Fläche von 1500 qm hat, wie viele Verteilerräume müssen dann entsprechend EIA/TIA 569 installiert werden?
[image: image37.wmf]n

m

l

k

j

A.   Einer

[image: image38.wmf]n

m

l

k

j

B.   Drei

[image: image39.wmf]n

m

l

k

j

i

C.   Sechs

[image: image40.wmf]n

m

l

k

j

D.   Neun


Question 11: 
Warum sollte man keine Leuchtstofflampen in Verteilerräumen anbringen?
[image: image41.wmf]n

m

l

k

j

A.   Die Farben erscheinen bei solchem Licht anders, wodurch man Leitungen falsch verkabeln könnte.

[image: image42.wmf]n

m

l

k

j

i

B.   Von ihnen gehen elektrische Störungen aus.

[image: image43.wmf]n

m

l

k

j

C.   Sie könnten für Netzwerkkomponenten verwendete Kunststoffmaterialien verspröden.

[image: image44.wmf]n

m

l

k

j

D.   Oft ist zu wenig Platz in einem Verteilerraum, um die Leuchtstoffröhren problemlos und sicher auszutauschen.


Question 12: 
Was sollte der erste Schritt beim Entwerfen eines Netzwerks sein?
[image: image45.wmf]n

m

l

k

j

i

A.   Das Zusammenstellen von Informationen über die Organisation

[image: image46.wmf]n

m

l

k

j

B.   Das Sammeln von Informationen über Netzwerkkomponenten und -medien, die verwendet werden sollen

[image: image47.wmf]n

m

l

k

j

C.   Das Ermitteln der Kosten und das Erstellen eines Budgets für die Implementierung

[image: image48.wmf]n

m

l

k

j

D.   Das Ermitteln der Ressourcen und Beschränkungen der Organisation

Question 13: 
Wie können durch UTP-Kabel, die als Backbone-Kabel zwischen Gebäuden verwendet werden, Blitzeinschläge in ein Gebäude begünstigt werden?
[image: image49.wmf]n

m

l

k

j

A.   Das Kupfer im Kabel fungiert als Blitzableiter und zieht den Blitzschlag an.

[image: image50.wmf]n

m

l

k

j

i

B.   Das Kupfer bildet einen Weg für den Blitz in das Gebäude.

[image: image51.wmf]n

m

l

k

j

C.   UTP-Kabel ermöglichen keine Blitzeinschläge, wenn das Kabel mindestens einen Meter unter der Erdoberfläche verlegt ist.

[image: image52.wmf]n

m

l

k

j

D.   UTP-Kabel ermöglichen nur dann Blitzeinschläge, wenn die Isolierung beschädigt ist.


Question 14: 
Wo sollte sich der Hauptverteiler (MDF) befinden, wenn eine erweiterte Sterntopologie in einem Gebäude mit mehreren Etagen implementiert wird?
[image: image53.wmf]n

m

l

k

j

A.   Neben dem POP

[image: image54.wmf]n

m

l

k

j

B.   Im Erdgeschoss

[image: image55.wmf]n

m

l

k

j

i

C.   In einer der mittleren Etagen

[image: image56.wmf]n

m

l

k

j

D.   Im Keller


Question 15: 
Wie lässt sich das Problem kurzer und längerer Spannungseinbrüche beheben?
[image: image57.wmf]n

m

l

k

j

A.   Durch Überspannungsschutzeinrichtungen

[image: image58.wmf]n

m

l

k

j

B.   Durch Neuverkabelung

[image: image59.wmf]n

m

l

k

j

C.   Durch Generatoren

[image: image60.wmf]n

m

l

k

j

i

D.   Durch unterbrechungsfreie Stromversorgungen


Question 16: 
Welchen Vorteil weisen Online-USV auf (Online UPS)?
[image: image61.wmf]n

m

l

k

j

A.   Sie benötigen keine großen Batterien.

[image: image62.wmf]n

m

l

k

j

i

B.   Sie reduzieren die Umschaltzeit effektiv auf 0.

[image: image63.wmf]n

m

l

k

j

C.   Sie sind kostengünstiger, da sie aus weniger Teilen bestehen.

[image: image64.wmf]n

m

l

k

j

D.   Sie sind leichter zu installieren und zu warten.


Question 17: 
Warum stellen Gleichtaktprobleme eine Gefahr für Ihren Computer dar?
[image: image65.wmf]n

m

l

k

j

i

A.   Sie gelangen direkt an das Gehäuse des Computers.

[image: image66.wmf]n

m

l

k

j

B.   Sie gelangen direkt an den Bildschirm des Computers.

[image: image67.wmf]n

m

l

k

j

C.   Sie verursachen Kurzschlüsse und einen Brand.

[image: image68.wmf]n

m

l

k

j

D.   Sie bringen Computerkomponenten zum Schmelzen.


Question 18: 
Welche Störungen der Stromversorgung können durch das Ein- und Ausschalten von Motoren, durch von Energieversorgungsunternehmen durchgeführte Schaltvorgänge oder von Blitzeinschlägen ausgehen?
[image: image69.wmf]n

m

l

k

j

A.   Schwingungen

[image: image70.wmf]n

m

l

k

j

B.   Kurze Spannungseinbrüche

[image: image71.wmf]n

m

l

k

j

i

C.   Spannungsstöße

[image: image72.wmf]n

m

l

k

j

D.   Längere Spannungseinbrüche

Question 19: 
Welche minimale und welche maximale relative Luftfeuchtigkeit sollte in Verteilerräumen herrschen?
[image: image73.wmf]n

m

l

k

j

A.   Zwischen 10 % und 50 %

[image: image74.wmf]n

m

l

k

j

B.   Zwischen 20 % und 70 %

[image: image75.wmf]n

m

l

k

j

i

C.   Zwischen 30 % und 50 %

[image: image76.wmf]n

m

l

k

j

D.   Zwischen 30 % und 70%


Question 20: 
Wie lässt sich das Problem elektrischer Spannungsspitzen beheben?
[image: image77.wmf]n

m

l

k

j

A.   Durch Schutzleiter

[image: image78.wmf]n

m

l

k

j

i

B.   Durch Überspannungsschutzeinrichtungen

[image: image79.wmf]n

m

l

k

j

C.   Durch Netzspannungsmesser

[image: image80.wmf]n

m

l

k

j

D.   Durch unterbrechbare Stromversorgungen


Question 21: 
Was kann passieren, wenn die Schutzleiterverbindung zu einem Netzwerkanschluss fehlerhaft ist?
[image: image81.wmf]n

m

l

k

j

A.   Nichts, weil laut IEEE-Standards LAN-Verbindungen der Netzwerkmedien und Stromanschlüsse getrennt geführt werden müssen.

[image: image82.wmf]n

m

l

k

j

B.   Die Netzwerkmedien können elektrisch aufgeladen werden und einen Spannungsstoß in der Hardware im gesamten Netzwerk verursachen.

[image: image83.wmf]n

m

l

k

j

C.   Die Netzwerkmedien werden zu einem Weg für elektrischen Strom und können keine Daten mehr übertragen.

[image: image84.wmf]n

m

l

k

j

i

D.   Zwischen dem UTP-Kabel des LAN und dem Gehäuse eines Netzwerkgerätes könnte möglicherweise lebensgefährliche Spannung anstehen.


Question 22: 
Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten, inwieweit elektrostatische Entladung Probleme verursachen kann?
[image: image85.wmf]n

m

l

k

j

A.   CPUs, Festplatten und RAM werden zerstört.

[image: image86.wmf]n

m

l

k

j

i

B.   Halbleiter und Daten werden zerstört.

[image: image87.wmf]n

m

l

k

j

C.   Elektrizität wird durch einen Computer geschickt.

[image: image88.wmf]n

m

l

k

j

D.   Der BIOS-Chip wird beschädigt.

Question 23: 
Welches Netzwerkgerät wird in einer erweiterten Sterntopologie eingesetzt, wenn der Versorgungsbereich eines einzelnen Verteilerraums nicht ausreicht?
[image: image89.wmf]n

m

l

k

j

i

A.   Repeater

[image: image90.wmf]n

m

l

k

j

B.   Backoff

[image: image91.wmf]n

m

l

k

j

C.   Terminator

[image: image92.wmf]n

m

l

k

j

D.   Überspannungsschutzeinrichtung


Question 24: 
Welche der folgenden Spezifikationen gilt für einen Verteilerraum in Bezug auf Kabelzugang und -zuführung?
[image: image93.wmf]n

m

l

k

j

A.   Alle horizontalen, von Arbeitsplätzen kommenden Verkabelungen sollten unter einem Doppelboden verlegt werden.

[image: image94.wmf]n

m

l

k

j

B.   Alle Kabel, die vom Verteilerraum zu Zwischenverteilern, Computern und Kommunikationsräumen auf anderen Etagen desselben Gebäudes führen, müssen durch ein Kabelrohr von 80 mm Durchmesser (oder kleiner) oder Kabelschläuche geschützt werden.

[image: image95.wmf]n

m

l

k

j

C.   Alle Wand- bzw. Deckenöffnungen, durch die Kabelrohre oder -schläuche verlaufen, müssen mit rauch- und feuerhemmendem Material abgedichtet sein.

[image: image96.wmf]n

m

l

k

j

i

D.   A und C

Question 25: 
Welches Siliziummedium ist in der Lage, große Ströme zu absorbieren, ohne Schaden zu nehmen?
[image: image97.wmf]n

m

l

k

j

A.   Überspannungsschutzeinrichtung

[image: image98.wmf]n

m

l

k

j

i

B.   Metalloxidvaristor

[image: image99.wmf]n

m

l

k

j

C.   Leistungsverbraucherplatte

[image: image100.wmf]n

m

l

k

j

D.   Schwarzes Modul


Question 26: 
Was ist eine gängige Ursache für Schwingungen?
[image: image101.wmf]n

m

l

k

j

i

A.   Extrem lange Kabelstrecken

[image: image102.wmf]n

m

l

k

j

B.   Blitzeinschläge in der näheren Umgebung

[image: image103.wmf]n

m

l

k

j

C.   Ein- und Ausschalten elektrischer Motoren

[image: image104.wmf]n

m

l

k

j

D.   Vom Stromversorgungsunternehmen durchgeführte Schaltvorgänge


Question 27: 
Was geschieht, wenn Sie zwei Objekte mit unterschiedlichen Spannungspotenzialen berühren?
[image: image105.wmf]n

m

l

k

j

A.   Nichts

[image: image106.wmf]n

m

l

k

j

i

B.   Sie schließen den Stromkreis und bekommen einen Stromschlag.

[image: image107.wmf]n

m

l

k

j

C.   Auf den Computer wird ein Spannungsstoß übertragen.

[image: image108.wmf]n

m

l

k

j

D.   Es kann zu Datenverlusten auf dem Computer kommen.


Question 28: 
Wie werden die Probleme zwischen den unter Spannung stehenden oder Neutralleitern und dem Schutzleiter bezeichnet?
[image: image109.wmf]n

m

l

k

j

A.   Störtaktprobleme

[image: image110.wmf]n

m

l

k

j

i

B.   Gleichtaktprobleme

[image: image111.wmf]n

m

l

k

j

C.   Schutzleiterprobleme

[image: image112.wmf]n

m

l

k

j

D.   Gegentaktprobleme


Question 29: 
Welches ist der erste Schritt bei der Auswahl eines Verteilerraums für ein Netzwerk?
[image: image113.wmf]n

m

l

k

j

A.   Das Ermitteln der Anzahl der Computer, die in das Netzwerk integriert werden sollen

[image: image114.wmf]n

m

l

k

j

B.   Das Ermitteln der Anzahl der Drucker und Fileserver, die in das Netzwerk integriert werden sollen

[image: image115.wmf]n

m

l

k

j

i

C.   Das Ermitteln aller Geräte, die in das Netzwerk integriert werden sollen, mit Hilfe eines Grundrissplans

[image: image116.wmf]n

m

l

k

j

D.   Das Ermitteln der topologischen Anforderungen der Geräte, die in das Netzwerk integriert werden sollen


Question 30: 
Wie wird elektrischer Strom in Computergeräten geerdet?
[image: image117.wmf]n

m

l

k

j

A.   Ein Schutzleiter ist immer mit der CPU verbunden.

[image: image118.wmf]n

m

l

k

j

B.   Die gesamte Hardware ist direkt mit dem Schutzleiter verbunden.

[image: image119.wmf]n

m

l

k

j

C.   Jeder Teil des Computers besitzt einen eigenen Schutzleiter.

[image: image120.wmf]n

m

l

k

j

i

D.   Die Systemplatine und Rechnerschaltkreise sind elektrisch mit dem geerdeten Gehäuse verbunden.

100 Prozent


[image: image121]


Formularende

[image: image122]
_1070198184.unknown

_1070198209.unknown

_1070198234.unknown

_1070198243.unknown

_1070198247.unknown

_1070198249.unknown

_1070198284.unknown

_1070198293.unknown

_1070198250.unknown

_1070198248.unknown

_1070198245.unknown

_1070198246.unknown

_1070198244.unknown

_1070198239.unknown

_1070198241.unknown

_1070198242.unknown

_1070198240.unknown

_1070198237.unknown

_1070198238.unknown

_1070198235.unknown

_1070198217.unknown

_1070198222.unknown

_1070198228.unknown

_1070198232.unknown

_1070198233.unknown

_1070198229.unknown

_1070198224.unknown

_1070198226.unknown

_1070198227.unknown

_1070198225.unknown

_1070198223.unknown

_1070198219.unknown

_1070198221.unknown

_1070198218.unknown

_1070198213.unknown

_1070198215.unknown

_1070198216.unknown

_1070198214.unknown

_1070198211.unknown

_1070198212.unknown

_1070198210.unknown

_1070198192.unknown

_1070198196.unknown

_1070198205.unknown

_1070198207.unknown

_1070198208.unknown

_1070198206.unknown

_1070198199.unknown

_1070198203.unknown

_1070198204.unknown

_1070198201.unknown

_1070198202.unknown

_1070198200.unknown

_1070198197.unknown

_1070198194.unknown

_1070198195.unknown

_1070198193.unknown

_1070198188.unknown

_1070198190.unknown

_1070198191.unknown

_1070198189.unknown

_1070198186.unknown

_1070198187.unknown

_1070198185.unknown

_1070198161.unknown

_1070198169.unknown

_1070198173.unknown

_1070198179.unknown

_1070198181.unknown

_1070198183.unknown

_1070198180.unknown

_1070198175.unknown

_1070198177.unknown

_1070198178.unknown

_1070198176.unknown

_1070198174.unknown

_1070198171.unknown

_1070198172.unknown

_1070198170.unknown

_1070198165.unknown

_1070198167.unknown

_1070198168.unknown

_1070198166.unknown

_1070198163.unknown

_1070198164.unknown

_1070198162.unknown

_1070198142.unknown

_1070198152.unknown

_1070198156.unknown

_1070198158.unknown

_1070198160.unknown

_1070198157.unknown

_1070198154.unknown

_1070198155.unknown

_1070198153.unknown

_1070198146.unknown

_1070198148.unknown

_1070198150.unknown

_1070198151.unknown

_1070198149.unknown

_1070198147.unknown

_1070198144.unknown

_1070198145.unknown

_1070198143.unknown

_1070198137.unknown

_1070198140.unknown

_1070198141.unknown

_1070198139.unknown

_1070198133.unknown

_1070198135.unknown

_1070198136.unknown

_1070198134.unknown

_1070198129.unknown

_1070198131.unknown

_1070198132.unknown

_1070198130.unknown

_1070198127.unknown

_1070198128.unknown

_1070198126.unknown

_1070198124.unknown

