[image: image1.jpg]STINVI I

S CAMPOS



ICET – Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia

Química e Energia  - Prof. Barbieri

GRAXAS – De terminação da consistência e ponto de gota de uma graxa.
Definição:  Trata-se de um produto semifluido ou pastoso, consiste de uma mistura de óleo mineral ou sintético (85 – 90%) e um agente espessante. Pelo menos em 90% das graxas, o espessante reage com um ácido graxo. Um exemplo é o estearato de lítio (sabão de lítio).

Funções: Uma graxa satisfatória para uma dada aplicação deve cumprir os seguintes requisitos:
· Reduzir a fricção e o desgaste dos elementos do equilíbrio, sob as várias condições de operação;
· Proteger contra ferrugem e corrosão;
· Evitar que poeira, água e outros contaminantes penetrem nas partes lubrificantes;
· Não derramar, não gotejar e permanecer onde necessários nas partidas e nas operações intermitentes;
· Manter sua estrutura e consistência durante um longo período de utilização;
· Permitir livre movimento das partes móveis a baixas temperaturas e poder ser bombeada facilmente a essas temperaturas;
· Possuir as características físicas desejáveis para fácil aplicação e manter essas características durante a armazenagem;
· Tolerar certo grau de contaminação sem perda significativa de eficiência. 

Vantagens do Uso de Graxas: Graxas e óleos  lubrificantes têm exatamente a mesma finalidade: minimizar a fricção e o desgaste entre superfícies deslizantes. 

Natureza: As graxas podem ser definidas também como produtos formados pela dispersão de um espessante em um óleo lubrificante.

· O espessante é também chamado de sabão. É formado pela saponificação de uma gordura por um sal metálico. O metal formador do sal dá o nome da graxa.

· A estrutura das graxas convencionais, quando observadas ao microscópio, mostra-se uma malha de fibras formadas pelo sabão, na qual é retido o  óleo.

Fabricação: A fabricação e feita em tanques (tachos), providos de um misturador de pás envoltos por uma camisa de vapor para aquecer o produto.

[image: image2.png]g Vapor hgua Salowa Vapor Agus Salmou

Vapor i
¥ Oleolp @ 4 Soda Ciustiza ) {Foda Caust

sabiio bruto coalho de sabiio sabiio puro,

Solugiof

Salina negro
Lixivia glicerina.

=2 ym P

P 4 oo




reação de saponificação 

(C17H35COO)3  + 3 H2O  ---> C17H35COOH  + C3H5(OH)3

estearato de glicerilo            ácido esteárico    glicerina 

posteriormente a hidrolise:

(C17H35COOH)  + NaOH  ---> C17H35COONa  + H2O
ácido esteárico      soda       estearato de sódio 
óleo mineral disperso nesse sabão origina a graxa.

Ainda se utiliza-se para o término do produto filtragens.

Alguns aditivos em graxas lubrificantes

	Tipos de aditivo
	Composição
	Finalidade

	Agente espessante
	Sabões metálicos
	Manter o óleo por adsorção 

	Inibidor de oxidação 
	Fenil-beta naftilamina
	Inibir oxidação da graxa

	Inibidor de corrosão 
	Sulfona de amonia
	Inibir a corrosão de partes metálicas

	Agentes de adesividade
	Polibutilenos 
	Melhora a aderência nas partes metálicas

	Extrema pressão 
	Nafteleno de chumbo
	Reduz o atrito


Propriedades Físico-Químicas das Graxas - Consistência de Graxas – Ensaio de Penetração
· É a característica que a graxa possui de resistir à deformação. A consistência é a propriedade mais importante das graxas podendo ser comparada, por analogia, à viscosidade no caso dos óleos lubrificantes.
· A consistência das graxas lubrificantes  é mediada com um aparelho denominado Penetrômetro, que consiste em um cone de aço que, pela ação de uma carga padronizada, penetra na graxa. A consistência é determinada através da profundidade de penetração

·  Sabe-se que as graxas trabalhadas, isto é, depois de mexidas ou agitadas, modificam sua consistência. 
Determinação da consistência da graxa   

· O conhecimento da consistência da graxa é importante para sua escolha

·  O National Lubricating Grease Institute (NGLI)  estabeleceu uma classificação das graxas lubrificantes, dividindo-as em nove tipos de acordo com a consistência.
· No Brasil, onde a temperatura ambiente não atinge extremos muito rigorosos, é mais empregada a graxa NLGI2,
· Em locais onde a temperatura é mais elevada, emprega-se a NLGI 3 e onde a temperatura é mais baixa , a NLGI 1.
· As mais altas temperaturas e cargas a baixas velocidades, devem ser usadas graxas mais consistentes.

Procedimento para determinação do grau de NGLI de uma graxa.

A determinação e feita com o auxilio de um penetrômetro de acordo com o seguinte procedimento:  

· Nivelar a graxa trabalhada no pote, com o auxilio de uma espátula;

· Regula o ponteiro do aparelho no zero;

· Abaixar o cone até que sua ponta toque a superfície da graxa;  

· Destravar, segurando a trava e contar 5 segundos. Em seguida soltar a trava bloqueando a penetração ;

· Ler a penetração. (a escala  esta em mm/10). Obter o NGLI na tabela correspondente 

· Caso a penetração fuja dos limites tabelados, arredonda-la para a faixa mais próxima. Exemplo NGLI = 400 significa que penetrou 40 mm.

· Levantar o cone, retirar o excesso de graxa com a espátula levando-a de volta ao pote, e em seguida limpa-lo no próprio aparelho, com papel embebido em solvente.

· Não remova o cone metálico de sua base;

· Nivelar novamente a graxa no pote;

· Repetir a experiência para outro tipo de graxa

· Estudar a graxa através da classificação que é feita através de uma tabela.

Determinação de ponto de gota de uma graxa

· O ponto de gota de uma graxa limita sua aplicação. Na prática, usa-se  limitar a temperatura máxima de trabalho em 20 a 30 0C abaixo do ponto de gota.

· Em geral as graxas possuem seu ponto de gota nas seguintes faixas:

           Graxas de cálcio................................65 a 105 oC 

           Graxas de sódio................................150 a 260 oC

           Graxas de lítio...................................175 a 220 oC

           Graxas de complexo de cálcio.. ......200 a 290 oC

Procedimento 

· Com o  auxilio de uma espátula, colocar a graxa no cone de metal (o lubrificante deve ser aplicado na parte interna do recipiente);

· Introduzir o termômetro apropriado na graxa até a metade do bulbo, evitando que este toque nela;

· Com cuidado, colocar o conjunto termômetro –cone no tubo de ensaio até adaptar o cone nas garras de fundo, e a rolha no gargalho. NÃO FORCE.

· Regular o bico de bunsen de forma a elevar a temperatura do banho de 4 a 7 oC por mimuto;

· Esta temperatura é controlada pelo termômetro externo imerso no banho de glicerina;

· Agitar periodicamente o banho com uma bagueta;

·   Quando a primeira gota do lubrificante pingar, ler a temperatura no termômetro interno. Este é o ponto de gota procurado;

· Lavar o interior do tudo de ensaio com escova e detergente. Enxugar o interior com o papel;

· Limpar o cone com papel embebido em solvente , deixando seu interior e o furo perfeitamente limpo. NÃO USAR AGUA;

· Remontar o aparelho párea novo ensaio.

PAGE  
5

