www.py5lza.hpg.com.br
See too:  http://br.geocities.com/py5lza
Revisado em 15/11/2006

1-Cargas elétricas de mesmo sinal :

a ( ) se atraem  b ( X ) se repelem    c ( ) ficam imóveis           d ( ) a e b estão corretas

Cargas de nomes iguais se repelem, caragas de nomes diferentes se atraem

Experiência: atritar um bastao de vidro e ou  pente de cabelos e tentar atrair , repelir  pequenas bolinhas de papel

+ + =   se repelem

- -  =   se repelem

-  + =   se atraem

+ -   =  se atraem 

2- Em um condutor ao estabelecermos uma diferença de potencial (ddp) haverá:

a ( )  corrente  atômica   b( ) corrente de prótons   c(X ) corrente de elétrons   d ( ) corrente de neutrons 

Analogia com a hidráulica: Uma caixa de água elevada, devido a diferença gravitacional, ocorrerá uma corrente de água pelos canos que estiverem conectados. A unidade de medida é litros por segundo.

Uma bateria automotiva com diferença de potencial (ddp) = 12 Volts fará circular uma corrente de elétrons ao circuito que estiver conectado. A unidade de medida é o Ampère .

 A definição de Ampere é  : Coulombs/segundo , que representa a passagem de 6,28  bilhões de bilhões elétrons em um segundo através de um condutor. 

3- A resistência elétrica  se caracteriza por: 

a ( X) dificultar a passagem de elétrons   b( )   facilitar a passagem de elétrons  c( )  desviar para a massa os eletróns   d ( ) armazenar os elétrons 

Os elétrons ao serem forçados a passar por um condutor  , devido a ddp, encontrarão maior ou menor dificuldade devido a colisão com os átomos presentes no material ou devido dificuldade de arrancar elétrons fortemente unidos a órbita do átomo. 

Existem materiais : 

A) bons condutores:  exemplo cobre, ouro, aluminio, água salinizada, 

B) Maus condutores: exemplos ferro, tungstênio, água destilada, carvão, ar úmido,  árvores, etc 

C) Isolantes : exemplos ar seco, borracha, mica, plástico, agua destilada, etc

D) Semicondutores: exemplo silício e germânio,   dopados em laboratório 

4- A soma das correntes que entram em um nó é igual a soma das correntes que se afastam deste nó, este enunciado se refere a lei de :

a ( )   Ohm             b ( )  Coulomb      c ( ) Newton   d (X ) Kirchhoff

Analogia com a hidráulica: imagine uma malha de canos interligadas em forma de  Y, T, L, X, Z, K, W, etc a quantidade  de água  que entra nesta malha é igual a quantidade de água que sai. Imagine uma malha ou rede de circuitos elétricos a corrente que entra é igual a corrente de elétrons que sai. 

Enunciado clássico:  a soma algébrica das correntes é igual a zero .

Exemplo: Na entrada de um circuito uma corrente  de 10 A se ramifica em 3 outras correntes de 3 A, 2 A e 5 A . Na saída teremos novamente a junção destas correntes igual a soma. 

Se considerarmos ( convencionarmos entrada com sinal positivo e saída com sinal negativo)  que a corrente de entrada é  + 10 A e a de saída, após a junção) é de  – 10 A então a soma algébrica (+ 10 A  (+)  – 10 A)  será igual a Zero. Do you understood ? Capitche ? 

5- O valor da corrente de um circuito é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à  resistência, este enunciado se refere a lei de:

a ( )  Kirchhoff   b (X) Ohm   c ( ) Coulomb    d ( )  Lenz

I= E / R

Mantendo o valor do resistor fixo:

Quanto maior a tensão , maior é a corrente elétrica 

Mantendo a Tensão fixa:

Quanto maior a resistência do circuito menor a corrente elétrica

6- Tensão, corrente e resistência são medidas em : 

a ( ) Watt, Ampère , Hertz  b ( )  Volt, Ampère e Siemens    c ( )  Farad, Henry e Ohms                                     d (X ) Volt, Ampère e Ohm

7- O valor da resistência total de quatro resistores , associados em série , é  85 ohms. Sabe-se que os valores em ohms  dos resistores são  (r1=30, r2=40, r3 =10 ). Qual o valor de r4 ?  

a ( )  80 ohms      b ( )  85 Ohms    c (X )  5 Ohms    d ( )   6 Ohms

Solução

Rt= r1+r2+r3+r4

85=30+40+10+r4

r4=05 Ohm

8- Se aumentarmos a resistência de um circuito a corrente:

a ( ) aumenta  b (  )  não se altera  c (X )  diminui      d ( ) oscila

Lei de Ohm I=E/R

9- Dois capacitores C1  e C2 estão ligados em série. Sabemos que C1= 30 pico Farads e C2 = 20 pico Farads. Qual o valor da capacitância total?

a ( X )  12 pF         b ( )   20 pF          c ( )  30 pF                    d ( ) 50 pF

Solução

 C total =  ______1_________   = ______1______      =  _______1________ =   12,04 pF

                  1/C1 +   1/C2                       0.05 + 0,033                        0,083

10- Podemos alterar a capacitância :

a ( )   alterando a natureza do dieletrico       b ( )  alterando a área das placas   c ( )  conectando um resistor em paralelo    d (X)  a e b estão corretas

(área das placas).

O capacitor armazena energia elétrica , comparado com uma caixa de água ,  quanto  maior a caixa mais água contém.

Dielétrico

Imagine agora uma esponja no fundo da caixa da água, parte da água migrara para a esponja aumentando o espaço de armazenamento. O tipo de dielétrico altera a capacidade de armazenamento do capacitor.

11- Uma tensão de 13,8 Volts,  sobre dois resistores associados em série de 47 Ohms e 28 Ohms,  gera uma corrente de:

a ( )  13,8 A             b ( X) 184 mA                            c (  ) 75  mA            d ( )  47 mA

Solução:

I= V/R         13,8 /  47+28            13,8 / 75                  I= 0,184 A  = 184 mA

12- O Voltímetro mede principalmente

a (X )   Tensão, Corrente e Resistência       b (  )     Velocidade, Freqüência e Indutância                          c (  )  Capacitancia , Condutancia e Temperatura    d (  ) Altura, Massa e Unidades S

13- A potência nominal de uma lâmpada é de 200 W esta  ligada em 127 V. Qual a corrente que circula nesta lâmpada?

a ( X )      1,57 A              b ( )     15,7 A                 c ( )   2,50  A                      d  ( ) 1,27 A

Solução

P=E.I       200= 127 / I       I= 200 / 127     I= 1, 57 A 

14-  A tensão domiciliar em algumas cidades é 127 V. Qual a tensão máxima ou de pico? 

a (  )   220 V     b ( )    60 V                   c ( )      254 V                   d ( X ) 179,63 V

Solução

E eficaz = E max  x  0,707    E max = E eficaz / 0,707    E max = 127 / 0,707 

  E max = 179,63  V

15- A potência consumida por uma resistência elétrica em 2 horas é de 2,2 K Watt / h ora quando ligado em 110V. Qual a corrente?

a ( )   11 A             b (X )    10 A              c (  )   2,2 A                   d ( )  22 A 

Solução

Formulas

 & = energia consumida (  t em horas )

P = E x I   (Watt)              & =  P x t  ( Watt / hora )       

& = P x t                 2,2 K Watt = P x 2 h              P = 2,2 K Watt / 2              P = 1,1 K Watt

P = E x I            I = P /  E      I =  1100 watt / 110 V        I = 10 A                         

16- Em um transformador teórico  (sem perdas)  temos a tensão de entrada igual a 127 V e a tensão de saída igual a 13,8 V.  A corrente que circula no enrolamento de saída  é igual a 20 A . 

Respectivamente pergunta-se: Qual a corrente que circula no enrolamento de entrada ,  qual a potência de entrada & qual  potência de saída?

A ( )   10,5 A,  127 W  &  20 W     b ( X ) 2,17 A,  276 W  & 276 W     c ( )  1,8 A,  200W  &  150 W      d ( )  30,6 A, 200 W  &  400 W

Solução

Formulas

 Ep / Es = Is / Ip                           P = E x I

127 V / 13,8 V = 20 A / Ip       Ip  x 127 = 20 x 13,8       Ip = 276 / 127       Ip = 2,1732 A

P entrada = 127 x 2,1732  Pentrada = 275, 99 Watts = 276 Watts

P saída = 13,8 v x 20 A    P saída = 276 Watts

17- Na modulação AM DSB SC a portadora :

a ( )   É interrompida      b (  )   É modulada em freqüência         c (  )    É pulsante                                    d (X) É suprimida

No estagio modulador (tradicional ccto ponte chaveadora por 4 diodos)  entra sinal de áudio e sinal de portadora resultando em portadora suprimida) vide literatura interessante  sobre modulador em anel......entenda como os diodos em ponte funcionam  com a função chaveador...

18- A reatancia capacitiva (XC) é medida em

a ( X)    Ohms                        b ( )   Farad            c (  )      Henry       d (  )   Hertz

A reatancia capacitiva XC é oposição á  passagem da Corrente  Alternada, quanto  quanto maior a freqüência menor a oposição, esta oposição é medida em Ohms. Xc=1/2pi.f.c

19- Um circuito é dito ressonante  quando :

a ( )  XL< XC       b ( ) XL > XC   c ( X  )   XL= XC     d ( )  XL= 2 XC

Em um circuito com indutancias e capacitancias fizermos passar uma corrente de freqüência variável, em uma determinada frequencia a corrente  tera ganho Maximo quando as oposicoes Xl e XC forem iguais. 

20- Aumentando a freqüência  da tensão aplicada em um indutor a reatância :

a ( )    diminui           b( )  não altera    c (  ) tende a zero   d ( X ) aumenta

O indutor se opõe a variação de corrente, quanto maior a freqüência maior a oposição XL que é medida em Ohms.

1
1

