[image: image1.png]2
%
K
3
E
H
S

Process

IEC 11582
[LEES

Costs.
Sensor-/
Actuator-

—_—
Explosion protection

Fio. 1. Comunicacio Industial




                                                                                         REDES PROFIBUS


[image: image21.jpg]'UNISAL

Centro Universiririo Satesiano b S0 Pauto
PP U.E. Campinas




CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO de SÃO PAULO

UNIDADE de ENSINO de CAMPINAS

Trabalho

“REDES de campo asi e profibus”




Alunos: 
Alexandre Esteca   / RA: 03030325



Turma: 
Richard Roberto Caires   / RA: 03030289





Gustavo Ribeiro Barnabé /  RA: 03030736






Luis Eduardo 

/ RA: 03030324






Rodrigo Rodrigues 
/ RA: 03030936



Professor:
Guilherme
REDES
Maio / 2006

objetivo

 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo descrever o sistema de Redes PROFIBUS
1. introdução:
Comunicação Industrial 
[image: image22.png]UleAL






A tecnologia da informação tem sido determinante no desenvolvimento da tecnologia da automação, alterou hierarquias e estruturas no ambiente dos escritórios e chega agora ao ambiente industrial nos seus mais diversos setores, desde as indústrias de processo e manufatura até prédios e sistemas logísticos. A capacidade de comunicação entre dispositivos e o uso de mecanismos padronizados, abertos e transparentes são componentes indispensáveis do conceito de automação de hoje. A comunicação vem se expandindo rapidamente no sentido horizontal nos níveis inferiores (field level), assim como no sentido vertical integrando todos os níveis hierárquicos. De acordo com as características da aplicação e do custo máximo a ser atingido, uma combinação gradual de diferentes sistemas de comunicação, tais como Ethernet, PROFIBUS e AS-Interface, oferece as condições ideais de redes abertas em processos industriais. 


No nível de atuadores/sensores o AS-Interface é o sistema de comunicação de dados ideal, pois os sinais binários de dados são transmitidos via um barramento extremamente simples e de baixo custo, juntamente com a energia (24Vdc) necessária para alimentar estes mesmos sensores e atuadores. Outra característica importante é que os dados são transmitidos ciclicamente, de uma maneira extremamente eficiente e rápida. 


No nível de campo, a periferia distribuída, tais como módulos de E/S, transdutores, acionamentos (drives), válvulas e painéis de operação, comunicam-se com sistemas de automação via um eficiente sistema de comunicação em tempo real, o PROFIBUS DP ou PA. A transmissão de dados do processo é efetuada ciclicamente, enquanto alarmes, parâmetros e diagnósticos são transmitidos aciclicamente, somente quando necessário. No nível de célula, os controladores programáveis, tais como CLP’s e PC’s comunicam-se uns com os outros, o que requer grandes pacotes de dados e um grande número de funções poderosas de comunicação. Além disto, uma integração eficiente aos sistemas de comunicação corporativos existentes, tais como: Intranet, Internet e Ethernet é um requisito absolutamente mandatório, o que o PROFIBUS FMS e o PROFINet podem suprir. 


A revolução da comunicação industrial na tecnologia da automação está revelando um enorme potencial na otimização de sistemas de processo e tem feito uma importante contribuição na direção da melhoria no uso de recursos. As informações à seguir fornecerão uma explicação detalhada do PROFIBUS como um elo de ligação central no fluxo de informações na automação.
2. tECNOLOGIA PROFIBUS

A história do PROFIBUS começa na aventura de um projeto da associação apoiado por autoridades públicas, que iniciou em 1987 na Alemanha. Dentro do contexto desta aventura, 21 companhias e institutos uniram forças e criaram um projeto estratégico fieldbus. O objetivo era a realização e estabilização de um barramento de campo bitserial, sendo o requisito básico a padronização da interface de dispositivo de campo. Por esta razão, os membros relevantes das companhias do ZVEI (Associação Central da Industria Elétrica) concordaram em apoiar um conceito técnico mútuo para manufatura e automação de processos. 


Um primeiro passo foi a especificação do protocolo de comunicações complexas PROFIBUS FMS (Especificação de Mensagens Fieldbus), que foi costurado para exigência de tarefas de comunicação. 


Um passo mais adiante em 1993, viu-se a conclusão da especificação para o mais simplesmente configurado e mais rápido PROFIBUS DP (Periferia Descentralizada). Este protocolo está disponível agora em três versões funcionais balanceadas, o DP-V0, DPV1 e DP-V2. 


Baseado nestes dois protocolos de comunicação, acoplado com o desenvolvimento de numerosos perfis de aplicações orientadas e um número de dispositivos de crescimento rápido, o PROFIBUS começou seu avanço inicialmente na automação manufatura, e desde 1995, na automação de processos. Hoje, o PROFIBUS é o barramento de campo líder no mercado mundial. 


O PROFIBUS é um padrão de rede de campo aberto e independente de fornecedores, onde a interface entre eles permite uma ampla aplicação em processos, manufatura e automação predial. Esse padrão é garantido segundo as normas EN 50170 e EN 50254. Desde janeiro de 2000, o PROFIBUS foi firmemente estabelecido com a IEC 61158, ao lado de mais sete outros fieldbuses. A IEC 61158 está dividida em sete partes, nas quais estão as especificações segundo o modelo OSI. Nessa versão houve a expansão que incluiu o DPV-2. Mundialmente, os usuários podem agora se referenciar a um padrão internacional de protocolo, cujo desenvolvimento procurou e procura a redução de custos, flexibilidade, confiança, orientação ao futuro, atendimento as mais diversas aplicações, interoperabilidade e múltiplos fornecedores.

[image: image2.png]Documento Camada
IEC 61158 Contetidos osl
IEC 61158-1 | Introdugéio

IEC 61158-2 | Especificagéio da camada fisica e definigéo de servico. 1
IEC 61158-3 | Definigéo do link de dados. 2
IEC 61158-4 | Especificagéio do protocolo de link de dados. 2
IEC 61158-5 | Definigéo de servico da camada de aplicagéo. 7
IEC 61158-6 | Especificagzio de protocolo da camada de aplicagéo. 7

Tabela 1 IEC 61158-2 & 0 modelo OS|

Sender Receiver,

Designation and function of the layers

Application laver commands (read, write)

Interface to application program with application oriented

Presentation layer interpretation in the next laver

Representation (coding) of data for analysis and

Establishing and clearing temporary station connections:

Session layer synchronization of communicating processes

Transport layer break down into packets)

Controling data transmission for layer 5 (transport errors,

Network layer congestion

Establishing and clearing connections, avoiding network

Data-link layer WAC) including data security

Description of bus access protocol (Medium Access Control,

Physical layer the data transmission

Definition of the medium (hardware), coding and speed of

Transmission medium

Figura 2: Modelo de referéncia OSI






Hoje, estima-se em mais de 10 milhões de nós instalados com tecnologia PROFIBUS e mais de 

1000 plantas com tecnologia PROFIBUS PA. São 24 organizações regionais (RPAs) e 29 Centros 

de Competência em PROFIBUS (PCCs), localizados estrategicamente em diversos países, de 

modo a oferecer suporte aos seus usuários. O PROFIBUS INTERNATIONAL (PI) agora ostenta 

mais de 1100 membros em todo o mundo. Assim como patrocinar o extenso range de 

desenvolvimento de tecnologia e sua aceitação, PI também utiliza esforços adicionais de membros 

(usuários e fabricantes) com conselho, informação e procedimentos para 

assegurar a qualidade assim como a padronização da tecnologia em padrões internacionais. 


A PI forma a maior associação de usuários de barramentos de campo no mundo. Isto representa futuras oportunidades e responsabilidades em medidas iguais, oportunidade para continuar criando e estabelecendo tecnologias de liderança que são úteis aos usuários e responsabilidade para aqueles à cabeça destas associações de usuários para que não vacilem em seus empenhos de buscar a abertura e a proteção de investimento para o PROFIBUS no futuro. Este compromisso serve como guia principal para todo interesse para que não vacilem em seus empenhos de buscar a abertura e a proteção de investimento para o PROFIBUS no futuro. Este compromisso serve como guia principal para todo interesse. 


São mais de 2.000 produtos disponíveis no mercado, atendendo às mais diversas necessidades de aplicações. Em termos de desenvolvimento, vale a pena lembrar que a tecnologia é estável, porém não é estática. As empresas-membro do PROFIBUS International estão sempre reunidas nos chamados Work Groups atentas às novas demandas de mercado e garantindo novos benefícios com o advento de novas características. 

O PROFIBUS pode ser usado tanto em aplicações com transmissão de dados em alta velocidade 

como em tarefas complexas e extensas de comunicação. 

Através de seu contínuo esforço de desenvolvimento tecnológico, o PROFIBUS é o sistema de 

comunicação industrial mais bem preparado para o futuro. A Organização de Usuários PROFIBUS está atualmente trabalhando na implementação de novos conceitos universais. 

PROFIBUS oferece diferente protocolos de comunicação (Communication Profile) que de acordo 

com a aplicação, pode-se utilizar como meio de transmissão (Physical Profile) qualquer um dos 

seguintes padrões: RS-485, IEC 61158-2 ou Fibra Ótica. 


O Perfil da Aplicação (Aplication Profile) define as opções do protocolo e da tecnologia de 

transmissão requerida nas respectivas áreas de aplicação e para os vários tipos de dispositivos. 

Estes perfis também definem o comportamento do dispositivo.
Perfil de Comunicação (Communication Profile) 

O perfil de comunicação PROFIBUS define como os dados serão transmitidos serialmente através do meio 

de comunicação. 

PROFIBUS-DP - Periferia Descentralizada (Decentralized Periphery) 


O DP é o perfil mais freqüentemente utilizado. Otimizado para alta velocidade e conexão de baixo custo, foi projetado especialmente para a comunicação entre sistemas de controle de automação e seus respectivos I/O’s distribuídos a nível de dispositivo. O PROFIBUS-DP pode ser usado para substituir a transmissão de sinal em 24 V em sistemas de automação de manufatura assim como para a transmissão de sinais de 4 a 20 mA ou HART em sistemas de automação de processo. 

PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message Specification) 


O PROFIBUS-FMS é o perfil de comunicação universal para tarefas de comunicação complexas. FMS oferece muitas funções sofisticadas de comunicação entre dispositivos inteligentes. Atualmente, com o advento do PROFINET, o FMS tem um papel menos significativo. 

2.2. Perfil físico (Physical Profile) 


A aplicação de um sistema de comunicação industrial é amplamente influenciada pela escolha do meio de transmissão disponível. Assim sendo, aos requisitos de uso genérico, tais como alta confiabilidade de transmissão, grandes distâncias a serem cobertas e alta velocidade de transmissão, soma-se as exigências específicas da área automação de processos tais como operação em área classificada, transmissão de dados e alimentação no mesmo meio físico, etc. Partindo-se do princípio de que não é possível atender a todos estes requisitos com um único meio de transmissão, existem atualmente três tipos físicos de comunicação disponíveis no PROFIBUS: 

· - RS-485 para uso universal, em especial em sistemas de automação da manufatura; 

· - IEC 61158-2 para aplicações em sistemas de automação em controle de processo; 

· - Fibra Ótica para aplicações em sistemas que demandam grande imunidade à interferências e 

grandes distâncias. 


Atualmente, estão sendo feitos desenvolvimentos para uso de componentes comerciais de 10 e 100 Mbit/s como camada física para PROFIBUS. 

Links e acopladores são disponíveis para acoplamento entre os vários meios de transmissão. Enquanto o termo Acoplador (Couplers) aplica-se à dispositivos que implementam o protocolo somente no que se refere ao meio físico de transmissão, o termo Link se aplica aos dispositivos inteligentes que oferecem maiores opções na operação entre subredes. 

2.3. Perfil de Aplicação (Aplication Profile) 


O perfil de Aplicação descreve a interação do protocolo de comunicação com o meio de transmissão que está sendo utilizado, além de definir o comportamento do dispositivo durante a comunicação. O mais importante perfil de aplicação PROFIBUS é, atualmente, o perfil PA, que define os parâmetros e blocos de função para dispositivos de automação de processo, tais como transmissores, válvulas e posicionadores. 


Existem ainda alguns outros perfis disponíveis, tais como: ProfiSafe, Acionamentos (Drives), Interface Homem Máquina e Encoders, etc. os quais definem a comunicação e o comportamento destes 

equipamentos de uma maneira independente do fabricante. 


Atualmente, 90% das aplicações envolvendo escravos Profibus utilizam-se do PROFIBUS DP. Essa variante está disponível em três versões: DP-V0 (1993), DP-V1 (1997) e DP-V2 (2002). A origem de cada versão aconteceu de acordo com o avanço tecnológico e a demanda das aplicações exigidas ao longo do tempo.
[image: image3.png]Funcionalidade
dos devices.

oPve.
“Troca e concs ciecos ente mesies ¢ scrans
ey

+ Diagnisticos

Figura 3a — Versdes do Profibus





3. Características Básicas 


O PROFIBUS especifica as características técnica e funcionais de um sistema de comunicação industrial, através do qual dispositivos digitais podem se interconectar, desde do nível de campo até o nível de células. 


O PROFIBUS é um sistema multi-mestre e permite a operação conjunta de diversos sistemas de automação, engenharia ou visualização, com seus respectivos dispositivos periféricos (por ex. I/O’s). O PROFIBUS diferencia seus dispositivos entre mestres e escravos. 


Dispositivos mestres determinam a comunicação de dados no barramento. Um mestre pode enviar mensagens, sem uma requisição externa, sempre que possuir o direito de acesso ao barramento (o token). Os mestres também são chamados de estações ativas no protocolo PROFIBUS. 


Os dispositivos escravos são dispositivos remotos (de periferia), tais como módulos de I/O, válvulas, acionamentos de velocidade variável e transdutores ou mesmo os equipamentos em PROFIBUS PA. Eles não têm direito de acesso ao barramento e só podem enviar mensagens ao mestre ou reconhecer mensagens recebidas quando solicitados. Os escravos também são chamados estações passivas. Já que para executar estas funções de comunicação somente um pequena parte do protocolo se faz necessária, sua implementação é particularmente econômica. 

3.1. Arquitetura do protocolo 

O PROFIBUS é baseado em padrões reconhecidos internacionalmente, sendo sua arquitetura de protocolo 

orientada ao modelo de referência OSI (Open System Interconnection) conforme o padrão internacional ISO 7498. Neste modelo, a camada 1 (nível físico) define as características físicas de transmissão, a camada 2 (data link layer) define o protocolo de acesso ao meio e a camada 7 (application layer) define as funções de aplicação. 

[image: image4.png]User

Data Link.
@

Physical
o

Fields of Application
(Manufacturing, Process, Building)

Hot used

Fieldbus Data Link (FDL)

B 150170 300 PrOREUS Gukkes ProRBUS Potes

Fig. 4: Arquitetura do protocolo





O PROFIBUS-DP usa somente as camadas 1 e 2, bem como a interface do usuário. As camadas 3 a 7 não são utilizadas. Esta arquitetura simplificada assegura uma transmissão de dados eficiente e rápida. O Direct Data Link Mapper (DDLM) proporciona à interface do usuário acesso fácil à camada 2. As funções de aplicação disponíveis ao usuário, assim como o comportamento dos dispositivos e do sistemas dos vários tipos de dispositivos DP, são especificados na Interface do Usuário. 

3.2. Meio de transmissão RS-485 


O padrão RS 485 é a tecnologia de transmissão mais freqüentemente encontrada no PROFIBUS. Sua aplicação inclui todas as áreas nas quais uma alta taxa de transmissão aliada à uma instalação simples e barata são necessárias. Um par trançado de cobre blindado (shieldado) com um único par condutor é o suficiente neste caso. 


A tecnologia de transmissão RS 485 é muito fácil de manusear. O uso de par trançado não requer nenhum conhecimento ou habilidade especial. A topologia por sua vez permite a adição e remoção de estações, bem como uma colocação em funcionamento do tipo passo-a-passo, sem afetar outras estações. 


Expansões futuras, portanto, podem ser implementadas sem afetar as estações já em operação. Taxas de transmissão entre 9.6 kbit/sec e 12 Mbit/sec podem ser selecionadas, porém uma única taxa de transmissão é selecionada para todos dispositivos no barramento, quando o sistema é inicializado. 

Instruções de instalação para o RS-485 

Todos os dispositivos são ligados à uma estrutura de tipo barramento linear. Até 32 estações (mestres ou escravos) podem ser conectados à um único segmento. O barramento é terminado por um terminador ativo do barramento no início e fim de cada segmento (Veja Figura 5). Para assegurar uma operação livre de erros, ambas as terminações do barramento devem estar sempre ativas. Normalmente estes terminadores encontram-se nos próprios conectores de barramento ou nos dispositivos de campo, acessíveis através de uma dip-switch. No caso em que mais que 32 estações necessitem ser conectadas ou no caso que a distância total entre as estações ultrapasse um determinado limite, devem ser utilizados repetidores (repeaters) para se interconectar diferentes segmentos do barramento. 


O comprimento máximo do cabo depende da velocidade de transmissão (Veja Tabela 3). As especificações de comprimento de cabo na Tabela 3, são baseadas em cabo Tipo-A, com o seguintes parâmetros: 
- Impedância: 135 a 165 Ohms 

- Capacidade: < 30 pf/m 

- Resistência: 110 Ohms/km 

- Medida do cabo: 0.64mm 

- Área do condutor: > 0.34mm² 

[image: image5.png]Miidia Cabo par francado biindado. A biindagem pode ser omitida, dependendo
das condicBes eletromagnéticas do ambiente (EMC)

Namero de 32 estacbes em cada segmento sem repetidores
Estacdes Com repetidores pode ser estendida até 126 estactes
Conectores Preferencialmente DB-0 para IP20
M12, Han-Brid or tipo Hibrido para IPG5/67.
Tabela 2: Caracteristicas basicas do RS-485
Baud rate (Kbit/s) 96 | 192 | 93.75 | 1875 | 500 | 1500 | 12000
Distancia/segmento (m) 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 400 | 200 | 100

Tabela 3: Distancias baseadas em velocidade de fransmissao para cabo Tipo A





 

Os cabos PROFIBUS são oferecidos por vários fabricantes. Uma característica particular é o sistema de conexão rápida. O uso de cabos do tipo B, ao contrário do que anteriormente divulgado, não é mais recomendado. Durante a instalação, observe atentamente a polaridade dos sinais de dados (A e B). O uso da blindagem é absolutamente essencial para se obter alta imunidade contra interferências eletromagnéticas. A blindagem por sua vez deve ser conectada ao sistema de aterramento em ambos os lados através de bornes de aterramento adequados. Adicionalmente recomenda-se que os cabos de comunicação sejam mantidos separados dos cabos de alta voltagem. O uso de cabos de derivação deve ser evitados para taxas de transmissão acima de 1,5Mbits/s. Os conectores disponíveis no mercado hoje permitem que o cabo do barramento entre/saia diretamente no conector, permitindo assim que um dispositivo seja 

conectado/desconectado da rede sem interromper a comunicação. 


Nota-se que quando problemas ocorrem em uma rede PROFIBUS, cerca de 90% dos casos são provocados por incorreta ligação e/ou instalação. Estes problemas podem ser facilmente solucionados com o uso de equipamentos de teste, os quais detectam falhas nas conexões. 


Para a conexão em locais com grau de proteção IP20, utiliza-se conectores tipo DB9 (9 pinos). A definição da pinagem e esquema de ligação é mostrada na figura 5.

Os cabos PROFIBUS são oferecidos por vários fabricantes. Uma característica particular é o sistema de conexão rápida. O uso de cabos do tipo B, ao contrário do que anteriormente divulgado, não é mais recomendado. 

Durante a instalação, observe atentamente a polaridade dos sinais de dados (A e B). O uso da blindagem é absolutamente essencial para se obter alta imunidade contra interferências eletromagnéticas. A blindagem por sua vez deve ser conectada ao sistema de aterramento em ambos os lados através de bornes de aterramento adequados. Adicionalmente recomenda-se que os cabos de comunicação sejam mantidos separados dos cabos de alta voltagem. O uso de cabos de derivação deve ser evitados para taxas de transmissão acima de 1,5Mbits/s. Os conectores disponíveis no mercado hoje permitem que o cabo do barramento entre/saia diretamente no conector, permitindo assim que um dispositivo seja conectado/desconectado da rede sem interromper a comunicação. 


Nota-se que quando problemas ocorrem em uma rede PROFIBUS, cerca de 90% dos casos são provocados por incorreta ligação e/ou instalação. Estes problemas podem ser facilmente solucionados com o uso de equipamentos de teste, os quais detectam falhas nas conexões. 


Para a conexão em locais com grau de proteção IP20, utiliza-se conectores tipo DB9 (9 pinos). A definição da pinagem e esquema de ligação é mostrada na figura 5. 

[image: image6.png]g v

Estacéo 1 Estagéo 2
390t
Datatine
RXDITXD-P (3) O —> O (3) RDITXD-P —¢ RXDITXD-P (3)
oeN (5O O (506ND 200
Ve O Owmw
Datatine
RXDTxO-N (8 O — O @ rRoomoN —4 RXDITXD-N (8)
Stiekding
Protectve Protectve 3%0¢
ground oround
3 bonogs
Cabo Terminador de Bus

Fig. 5: Ligacdo e Terminacao para o RS-485




 

Já no caso de grau de proteção IP65/76, existem 3 alternativas para a conexão: 

- Conector circular M12 (IEC 947-5-2) 

- Conector HAN-BRID, conforme recomendação DESINA 

- Conector híbrido SIEMENS 

[image: image7.png]BLine fred——— [ Aine (green)

1@ |||
sweans ce—2 @ | | | @ 51— e
:@|H|E |2
T [
Conector M12 para RS485, IP65/67 Conector Han-Brid, versao CU-Fo Conector Hibrido
Pinos: o, Transmisséo de dados via Transmisséo de dados e
- xD-N . = =
32D6ND fibra otica e alimentagao 24 alimentacéo 24 Vdc via cabo
4—RxDITxD-P Vdc para periféricos em um de cobre para dispositivos
5-Shield inico conector com grau de protecéo IP65

Figura 6: Opgées para conectores PROFIBUS IP65/67





RS485-IS 


Existia grande demanda entre usuários para apoiar o uso do RS485 com suas rápidas taxas de transmissão em áreas intrinsecamente seguras. O PNO encarou esta tarefa e desenvolveu uma diretriz para a configuração de soluções RS485 intrinsecamente seguras com capacidade de troca de dados simples de dispositivos. 


A especificação dos detalhes da interface, os níveis para corrente e tensão que precisam ser aderidos para todas as estações devem assegurar um funcionamento seguro durante a operação. 

Um circuito elétrico permite correntes máximas em um nível de tensão específico. 


Quando conectar fontes ativas, a soma das correntes de todas as estações precisa não exceder a corrente máxima permissível. Uma inovação do conceito RS485–IS é que, em contraste ao modelo FISCO que tem somente uma fonte intrinsecamente segura, todas as estações representam agora fontes ativas. As investigações contínuas da agência de testes, nos leva a esperar que será possível conectar até 32 estações no circuito de barramento intrinsecamente seguro. 

3.3. Meio de transmissão IEC-61158-2 


Transmissão síncrona em conformidade à norma IEC 61158-2, com uma taxa de transmissão definida em 31,25 Kbuts/s, veio atender aos requisitos das indústrias químicas e petroquímicas. Permite, além de segurança intrínseca, que os dispositivos de campo sejam energizados pelo próprio barramento. Assim, o PROFIBUS pode ser utilizado em áreas classificadas. As opções e limites do PROFIBUS com tecnologia de transmissão IEC61158-2 para uso em áreas potencialmente explosivas são definidas pelo modelo FISCO (Fieldbus Intrinsically Safe Concept). O modelo FISCO foi desenvolvido pelo instituto alemão PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt (Instituto Tecnológico de Física) e é hoje internacionalmente reconhecida como o modelo básico para barramentos em áreas classificadas 



No caso da modulação, supõe-se que uma corrente básica de pelo menos 10 mA consumida por cada dispositivo no barramento. Através da energização do barramento, esta corrente alimenta os dispositivos de campo. Os sinais de comunicação são então gerados pelo dispositivo que os envia, por modulação de + /- 9 mA, sobre a corrente básica. 

[image: image8.png]Transmissao de Dados

Digital, sincronizado a bit, codigo Manchester

Taxa de Transmissdo

31.25 Kbit/s, modo tenséo

Seguranca de Dados

Preémbulo, error-proof start e end limiter

Cabos

Par trancado blindado

Alimentacéo

Via barramento ou externa(9-32Vdc)

Classe Protegéo a Exploséo

Seguranca Intrinseca (Eex ia/ib) e
encapsulagéo (Eex dim/p/a)

Topologia

Linha ou arvore, ou combinadas.

Numero de Estagdes

Até 32 estagBes por segmento, maximo de
126

Distancia Maxima sem
repetidor

1900m (Cabo tipo A)

Repetidores

Até 4 repetidores

Tabela 4 Caracteristicas da IEC 61158-2





Para se operar uma rede PROFIBUS em área classificada é necessário que todos os componentes utilizados na área classificada sejam aprovados e certificados de acordo com o modelo FISCO e IEC 61158-2 por organismos certificadores autorizadas tais como PTB, BVS (Alemanha), UL, FM (EUA). Se todos os componentes utilizados forem certificados e se as regras para seleção da fonte de alimentação, comprimento de cabo e terminadores forem observadas, então nenhum tipo de aprovação adicional do sistema será requerida para o comissionamento da rede PROFIBUS. 

Instruções de instalação para o IEC-61158 


Na sala de controle normalmente estão localizados o sistema de controle de processo, bem como dispositivos de monitoração e operação interconectados através do padrão RS485. No campo, acopladores (couplers) ou links adaptam os sinais do segmento RS485 aos sinais do segmento IEC 61158-2. Eles também fornecem a corrente para alimentação remota dos dispositivos de campo. A fonte de alimentação limita a corrente e tensão no segmento IEC 61158-2. 


Acopladores de segmento, os Couplers, são conversores de sinal que adaptam os sinais RS-485 ao nível do sinal IEC 61158-2. Do ponto de vista do protocolo os acopladores são transparentes. Se acopladores de segmento são utilizados, a velocidade do segmento RS-485 ficará limitada em no máximo a 45,45 Kbit/s ou 93,75 Kbit/s, ou ainda até 12 Mbit/s com couplers de alta velocidade. Links, por sua vez, possuem sua própria inteligência intrínseca. Eles tornam todos os dispositivos conectados ao segmento IEC 61158-2 em um único dispositivo escravo no segmento RS-485. Neste caso não existe limitação de velocidade no segmento RS-485 o que significa que é possível implementar redes rápidas, por exemplo, para funções de controle, incluindo dispositivos de campo conectados em IEC 61158-2. Além disso, aumentam a capacidade de endereçamento. 


Na rede PROFIBUS-PA são possíveis estruturas tanto de árvore como linha, ou uma combinação dos dois. 

Veja Figura 7. A combinação geralmente otimiza o comprimento do bus e permite a adaptação de um sistema eventualmente existente. 
[image: image9.png]Control System

LY

&

210ma “r

upto RS485 210mA
A || ——
PROFIBUS Stub ine z10mA

I IEC 61158-2 at 31.26 kbitis 1000
o

1<120mA 1 uF

e
ftil
wp

B =150 170 and PRORBUS Guidies [ promaus prfies

Figura 7: Sistema com alimentagéo de dispositivos em uma rede PROFUBS e IEC 61158-2







[image: image10.png]Cabo

Par trancado blindado

Area do Condutor

0.8 mm2 (AWG 18)

Resisténcia de Loop 44 ohms/Km
Impedancia a 31.25 KHz 100 ohms +/-20%
Atenuacao a 39 KHz 3 dB/Km
Capacitancia Assimétrica 2 nF/Km

Tabela 5: Especificacdo do cabo para IEC 61168-2






Em um estrutura linear, as estações são conectadas ao cabo principal através de conectores do tipo T. A estrutura em árvore pode ser comparada à técnica clássica de instalação em campo. O cabo multivias pode ser substituído pelo par trançado do barramento. O painel de distribuição continua a ser utilizado para a conexão dos dispositivos de campo e para a instalação dos terminadores de barramento. Quando uma estrutura em árvore é utilizada, todos os dispositivos de campo conectados ao segmento de rede são interligados em paralelo ao distribuidor. 

3.4. Meio de transmissão com fibra ótica 


Fibra ótica pode ser utilizada pelo PROFIBUS para aplicações em ambientes com alta interferência electromagnética ou mesmo com o objetivo de aumentar o comprimento máximo com taxas de transmissão elevadas. Vários tipos de fibra estão disponíveis, com diferentes características, tais como, distância máxima, preço e aplicação. Para uma rápida descrição, consulte tabela 8. 


Os segmentos PROFIBUS que utilizam fibra normalmente são em estrela ou em anel. Alguns fabricantes de componentes para fibra ótica permitem o uso de links redundantes com meios físico alternativo, cuja transferência é automática quando ocorre uma falha. 

[image: image11.png]Tipo de Fibra Propriedades

Fibra de vidro “multimode” | Média distancia, 2 a 3 Km

Fibra de vidro ‘monomode” | Longa distéancia, >15 Km
Fibra sintética Longa distancia, > 80 Km
Fibra PCS/HCS Curta distancia, > 500m

Tabela 8: Propriedades das fibras ofica






Diversos fabricantes oferecem conectores especiais com conversor integrado de sinais RS485 para fibra ótica e vice-versa. Isto proporciona um método muito simples de troca entre transmissão RS 485 e fibra ótica dentro de um sistema. 

3.5. Protocolo de Acesso ao Meio PROFIBUS 


Os perfis de comunicação PROFIBUS (Communication Profiles) usam um protocolo uniforme de acesso ao meio. Este protocolo é implementado pela camada 2 do modelo de referência da OSI. Isto inclui também a segurança de dados e a manipulação do protocolos de transmissão e mensagens. 


No PROFIBUS a camada 2 é chamada Fieldbus Data Link (FDL). O Controle de Acesso ao meio (MAC) especifica o procedimento quando uma estação tem a permissão para transmitir dados. O MAC deve assegurar que uma única estação tem direito de transmitir dados em um determinado momento. O protocolo do PROFIBUS foi projetado para atender os dois requisitos básicos do Controle de Acesso ao Meio: 

- Durante a comunicação entre sistemas complexos de automação (mestres), deve ser assegurado que cada uma destas estações detém tempo suficiente para executar suas tarefas de comunicação dentro de um intervalo definido e preciso de tempo. 

- Por outro lado, a transmissão cíclica de dados em tempo real deverá ser implementada tão rápida e simples quanto possível para a comunicação entre um controlador programável complexo e seus próprios dispositivos de I/O’s (escravos). Portanto, o protocolo PROFIBUS de acesso ao barramento (Figura 8) inclui o procedimento de passagem do Token, que é utilizado pelas estações ativas da rede (mestres) para comunicar-se uns com os outros, e o procedimento de mestre-escravo que é usado por estações ativas para se comunicarem com as estações passivas (escravos). 

[image: image12.png]Active stations, master devices

« Passive stations (slave devices) are polled .

Figura & Configurago PROFIBUS com 3 estagdes afivas (mestres) ¢ 7 estagdes passivas (escravas). Os 3 mestres
formam um anel légico de token






A figura 8 mostra uma configuração PROFIBUS com três estações ativas (mestres) e sete estações passivas (escravos). Os três mestres formam um anel lógico de Token. No momento que uma estação ativa recebe o telegrama de Token passa a executar seu papel de mestre durante um determinado período de tempo. Durante este tempo, pode comunicar-se com todas estações escravas num relacionamento de comunicação de mestre-escravo e com todas estações mestres num relacionamento mestre-mestre de comunicação. Um anel de Token é a corrente organizacional de estações ativas que forma um anel lógico baseado em seus endereços de estação. Neste anel, o Token (direito de acesso a rede) é passado de um mestre ao próximo numa ordem especificada (endereços crescentes). 


Na fase de inicialização do sistema, a tarefa do controle de acesso (MAC) das estações ativas é captar esta designação lógica e estabelecer o anel de Token. Na fase operacional, estações ativas defeituosas ou fora de operação são removidas do anel e novas estações ativas podem ser adicionadas ao anel. Além disto, o controle de acesso assegura que o Token seja passado de um mestre ao próximo em ordem crescente de endereços. O tempo de retenção do Token por um mestre depende do tempo de rotação de Token configurado. A detecção de defeitos no meio de transmissão ou no receptor, assim como detecção de erros de endereçamento (por ex.: endereços duplicados) ou na passagem do token (por ex.: múltiplos ou tokens ou perda do token) são funções do Controle de Acesso ao Meio (MAC) do PROFIBUS. 


Outra tarefa importante de camada 2 é a segurança de dados. A camada 2 do PROFIBUS formata frames que asseguram a alta integridade de dados. Todos os telegramas têm Hamming Distance HD=4, alcançada através do uso de telegramas especiais delimitadores de início/fim, bit de paridade e byte de check, conforme norma IEC 870-5-1. 


A camada 2 do PROFIBUS opera num modo denominado “sem conexão”. Além de transmissão de dados ponto-a-ponto, proporciona também comunicações do tipo multi-ponto (Broadcast e Multicast). Comunicação Broadcast significa que uma estação ativa envia uma mensagem sem confirmação a todas outras estações (mestres e escravos). 

[image: image13.png]Servico Funcao DP | FMs | PA
spa | 5end Data with Acknowiedge 5
Envia dados com reconhecimento
SRD | Send and Reques Data with replay 5 5 5
Envia e requisita dados com resposta
sp | Send Data with No acknowledge 5 5 5
Envia dados sem reconhecimento
csRp | Cvclic Send and Request Data with replay 5

Envia e requisita dados ciclicamente com
resposta

Tabela 8: Servigos da camada de seguranca de dados (Data Link Layer)






Cada perfil de comunicação PROFIBUS utiliza um subset específico dos serviços da camada 2 (veja tabela 8). Os serviços são acionados por camadas mais elevadas via pontos de acesso de serviço (SAP’s). No PROFIBUS-FMS estes pontos de acesso de serviço são utilizados para endereçar os relacionamentos lógicos de comunicação. No PROFIBUS-DP a cada função definida é associado um ponto de acesso de serviço. Vários pontos de acesso de serviço podem ser usados simultaneamente por todas estações passivas e ativas. Uma distinção é feita entre fonte (SSAP – Source) e destino dos pontos de acesso de serviço (DSAP - Destiny). 

4. Perfil de Comunicação DP 


O PROFIBUS-DP foi projetado para comunicação de dados em alta velocidade no nível de dispositivo. Os controladores centrais (por exemplo:, PLCs/PCs) comunicam com seus dispositivos de campo distribuídos: (I/O’s), acionamentos (drivers), válvulas, etc., via um link serial de alta velocidade. 


A maior parte desta comunicação de dados com os dispositivos distribuídos é feita de uma maneira cíclica. As funções necessárias para estas comunicações são especificadas pelas funções básicas do PROFIBUS-DP, conforme EN 50 170. Além da execução destas funções cíclicas, funções de comunicação não cíclicas estão disponíveis especialmente para dispositivos de campo inteligentes, permitindo assim configuração, diagnóstico e manipulação de alarmes. Estas novas funções não cíclicas são definidas na diretriz PROFIBUS No. 2.042 e são descritos no capítulo Funções DP Estendidas. 

4.1.1. Características básicas 


Somente uma alta velocidade de transferência de dados não é um critério suficiente para o sucesso de um sistema de comunicação de dados. Instalação e manutenção simples, uma boa capacidade de diagnóstico e uma de transmissão de dados segura e livre de erros são também importantes para o usuário. O PROFIBUS-DP representa a combinação ótima destas características. 

Velocidade O PROFIBUS-DP requer aproximadamente 1 ms a 12 Mbit/sec para a transmissão de 512 bits de dados de entrada e 512 bits de dados de saída distribuídos em 32 estações. A figura 7 mostra o tempo típico de transmissão do PROFIBUS-DP em função do número de estações e da velocidade de transmissão. O significativo aumento da velocidade em comparação com o PROFIBUS-FMS deve-se principalmente ao uso do serviço SRD (Envia e Recebe Dados) da camada 2 para transmissão de entrada/saída de dados num único ciclo de mensagem. A Figura 7 mostra o tempo típico de transmissão do PROFIBUS-DP, em função do número de estações e velocidade de transmissão, onde cada escravo possui 2 bytes de entrada e 2 bytes de saída e o “Minimal Slave Interval Time” é 200µs. 

[image: image14.png]Bus Cycle Time

1.5 MBit/s

12 MBit/s

Slaves

Figura 7:Tempo de ciclo de um sistema PROFIBUS-DP mono-master





Funções de diagnóstico 
As várias funções de diagnósticos do PROFIBUS-DP permitem a rápida localização de falhas. As 

mensagens de diagnósticos são transmitidas ao barramento e coletadas no mestre. Estas mensagens são divididas em três níveis: 

Diagnósticos de Estação: estas mensagens ocupam-se com o estado operacional geral da estação (por exemplo: alta temperatura ou baixa tensão). 

Diagnósticos de Módulo: estas mensagens indicam que existe uma falha em um I/O específico (por ex.: o bit 7 do módulo de saída) de uma estação. 

Diagnósticos de Canal: estas mensagens indicam um erro em um bit de I/O (por ex.: curto-circuito na saída 7). 

4.1.2. Configuração do sistema e tipos de dispositivos 


O PROFIBUS DP permite sistemas mono e multi-mestre oferecendo um alto grau de flexibilidade na configuração do sistema. Até 126 dispositivos (mestres ou escravos) podem ser ligados a um barramento. Sua configuração consiste na definição do número de estações, dos endereços das estações e de seus I/O’s, do formato dos dados de I/O, do formato das mensagens de diagnóstico e os parâmetros de barramento. Cada sistema de PROFIBUS-DP pode conter três tipos de dispositivos diferentes: 

Classe-1 DP MASTER é um controlador central que troca informação com as estações descentralizadas (por ex.: DP slaves) dentro de um ciclo de mensagem especificado. Dispositivos mestres típicos incluem controladores programáveis (PLCs) e PC ou sistemas VME. 

Classe-2 DP MASTER são terminais de engenharia, programadores, dispositivos de configurações ou painéis de operação. São utilizados durante o comissionamento para configuração do sistema DP e também para a manutenção e diagnóstico do barramento e/ou de seus dispositivos. 


Um DP SLAVE é um dispositivo periférico (dispositivos de I/O, drivers, IHM, válvulas, etc.) que coleta informações de entrada e enviam informações de saída ao controlador . Pode haver dispositivos que possuem somente informações de entrada e outros com somente informações de saída A quantidade de informação de I/O depende do tipo de dispositivo. Um máximo de 246 bytes de entrada e 246 bytes de saída são permitidos. 

[image: image15.png]Comunicagado Mestre e Escravo

PLC, SDCD ou PC Industrial

128 s
Remote 110 o
Sistemas com lono mestre alcangam tempos de
: respostas muito curtos
® i consstom co
1 Mestrs DP (Classe 1)
Ecuipamentos A -1 125 escravos OP

-1 Mestre DP (Classe 2) - opeional
Figura 10a: Sistema Mono-mestre PROFIBUS DP





Em sistemas mono-master somente um mestre é ativo no barramento durante a fase de operação da rede. A figura10a mostra a configuração de um sistema mono-master. O PLC é o controlador central, sendo os DP-escravos distribuídos conectados à ele via o barramento. Sistemas Mono-master possuem tempo de ciclo curtíssimo. 


Em configurações multi-master (Fig.10b) vários mestres são ligados a um único barramento. Estes mestres são sub-sistemas independentes, cada um consistindo em um mestre DPM1 e seus respectivos escravos DP, opcionalmente com dispositivos de configuração e diagnóstico adicionais. A imagem de entrada e saída dos escravos de DP podem ser lidas por todo os mestres DP. Entretanto, somente um único mestre DP (por ex.:o DPM1 designado durante configuração) poderá escrever em uma saída. 

Naturalmente sistemas Multi-mestres possuem um tempo de ciclo mais longo que sistemas Mono-Mestre. 

[image: image16.png]Comunicagao Multi-mestre

PLC PC Industrial

Varios mestres DP podem
acessar os escravos com
s fungses de leituras

ProfibusPA
2125 koiee

Remote o onvers

U sistema multi-mesre consists de:
- mitiplos mestres (classe 1 0u2)
- 12124 DP-Slaves no méximo
- max. 126 devices em um mesmo bus

EqupamentosPa,
Figura 10b: Sistema Multi-mestre PROFIBUS DP




4.1.6. Mecanismos de Proteção 


A segurança e confiabilidade se faz necessário para proporcionar ao PROFIBUS-DP funções eficientes de proteção contra erros de parametrização ou erros do equipamento de transmissão. Para se obter isto, um mecanismo de monitoração de tempo está implementado tanto no mestre DP quanto nos escravos DP. O intervalo de tempo é especificado durante configuração. 

No Mestre-DP: 


O DPM1 monitora a transmissão de dados dos escravos com o Data_Control_Timer. Um temporizador de controle independente para cada escravo. Este temporizador expira quando a correta transmissão de dados não ocorre dentro do intervalo de monitoração. O usuário é informado quando isto acontece. Se a reação automática de erro (Auto_Clear = True) estiver habilitada, o DPM1 sai do estado OPERATE, altera as saídas de todos escravos endereçado para o estado de segurança (fail-safe) e muda o seu estado para CLEAR. 

No Escravo-DP O escravo usa o controle de watchdog para detectar falhas do mestre ou na linha de transmissão. Se nenhuma comunicação com o mestre ocorre dentro do intervalo de controle de watchdog, o escravo automaticamente muda suas saídas para o estado de segurança (fail-safe). 


Adicionalmente, proteção de acesso é requerida para as entradas e saídas dos escravos DP que operam em sistemas multi-mestres. Isto assegura que o direito de acesso só pode ser executado pelo mestre autorizado. Para todos outros mestres, os escravos oferecem uma imagem de suas entradas e saídas que podem ser lidas de qualquer mestre, sem direito de acesso. 

5.2. Gerenciamento de rede 


Além dos serviços FMS, funções de gerenciamento de rede (Fieldbus MAnagement Layer 7 = FMA7) estão disponíveis. As funções FMA7 são opcionais e permitem uma configuração central. Podem ser iniciadas remota ou localmente. 

Gerenciamento de Contexto pode ser utilizado para estabelecer e desconectar um conexão FMA7. 

Gerenciamento da Configuração pode ser usada para acessar CRL’s, variáveis, contadores estáticos e parâmetros das camadas 1 /2. Pode também ser usada para identificação e registro das estações do barramento. 

Gerenciamento de Falha pode ser usada para indicas falhas/eventos e para reiniciar os dispositivos. 

Um acesso uniforme para os dispositivos de configuração é obtido através da especificação da conexão de gerenciamento padrão. Uma conexão de gerenciamento padrão deve ser registrada com CREF=1 no CRL para cada dispositivo que suporte serviços FMA7 como um responder ApplicationApplikationServicerequester(Client)
[image: image17.png]Service requester (Client)

Application

4 Confirmation:
Read.con with
measured value

1. Request:
Read.req, Index=20

Tayer 7(EMS =10
Layer 12 (FDL+ PHY]

Tayer 12 (FOL<PAY]
Layer 7 (WS~ LLI)

2 Indication 3. Response:
Read.ind, (Index-20) Read.res with data

Applikation

Service responder (Server)

Fig.15: Sequencia de um servico FMS





6. Perfil de Aplicação (Application Profile) 


Os perfis de aplicação PROFIBUS descrevem o uso dos perfis físico e de comunicação para uma determinada aplicação (automação de processo, automação predial) ou para um certo tipo de dispositivo (encoders, drivers). 

6.1. Automação de processo (PA) 


O uso do PROFIBUS em dispositivos e aplicações típicas de automação e controle de processos é definido por perfil PA. O perfil pode ser obtido no documento número 3.042 da Associação PROFIBUS. Ele é baseado no perfil de comunicação DP e dependendo do campo de aplicação, os meios de comunicação: 

IEC 61158-2, RS-485 ou fibra ótica podem ser usadas. O perfil PA define os parâmetros dos dispositivos e o comportamento de dispositivos típicos, tais como: transmissores de variáveis, posicionadores, etc. 

Independente do fabricante, facilitando assim, a intercambiabilidade do dispositivo e a total independência do fabricante. A descrição das funções e o comportamento dos dispositivos está baseado no internacionalmente reconhecido modelo de Blocos Funcionais (Function Block Model). As definições e opções do perfil de aplicação PA, tornam o PROFIBUS um conveniente substituto para transmissão analógica com 4 a 20 mA ou HART. 

[image: image18.png]Control System (PLC) \
il Engineerin,
e E g H2

Segment coupler/
Link

Fig. 16: Configuracéo tipica de um sistema em automago de processo





O PROFIBUS também permite medir e controlar em malha fechada processos industriais através de um único par de cabos, além de efetuar manutenção e conexão/desconexão de dispositivos durante a operação, até mesmo em áreas perigosas. O perfil PROFIBUS-PA foi desenvolvido em cooperação conjunta com os usuários da indústria de processos (NAMUR) e possui os seguintes requisitos especiais para trabalho nestas áreas de aplicação: 

- perfil de aplicação padronizado para automação e controle de processo e intercambiabilidade de 

dispositivos de campo entre diferentes fabricantes 

- inserção e remoção de estações (dispositivos), mesmo em áreas intrinsecamente seguras, sem 

influenciar outras estações 

- alimentação dos dispositivos tipo transmissores, executada via o próprio barramento, conforme o 

padrão IEC 61158-2. 

- possibilidade de uso em áreas potencialmente explosivas com proteções do tipo intrínseca (Eex ia/ib) ou encapsulada (Eex d) 

6.1.1. Aspectos da comunicação 


O uso do PROFIBUS em automação e controle de processo pode alcançar uma economia de até 40% em planejamento, cablagem, comissionamento e manutenção, além de oferecer um aumento significante na funcionalidade e segurança do sistema. A figura 17, mostra as diferenças entre as ligações de um sistema convencional (4 a 20 mA) e um sistema baseado em PROFIBUS. 

[image: image19.png]Conventional wiring PROFIBUS

Local component DCs

proFiBus 4%
10 moduies (1.x) Interface

aeeex

50> Q Jumpering (LG cabinet)
O Input card

PROFIBUS with RS 485

Al ) 185 M ) /z/'%c\

i | Exlsolation

: Exisolation
74 74 1Measuring transducer |/ .. V Coupler/l

19" cabinet! £ F - i
o Patching distribution frame|

20 O Exi, blue wiring
Y o &

Couplerfiink ses

| .
it
eos> & Junction box g /ﬁ - PROFIBUS with G 1156.2
Measuring ? ? ?
| wansducer 1 .
Measurng tansduesr | _n Measuring transducer 1...n

Fig. 17 Comparagao entre igagGes convencionais € PROFIBUS





[image: image20.png]AsIC

CR

CRL

DP

DPM1

DPM2

EDD

FDL

FDT

GsD

HMI

MAC

PA

Communication
Reference

Communication
Reference List

Decentralized
Periphery

DP Master
Class 1

DP Master
Class 2

Electronic
Device
Description

Fieldbus Data
Link

Fieldbus
Device Type

GeratSammiun
gDatei

Human
Machine
Interface

Medium Access
Control

Process
Automation

Circuito Integrado de Aplicacéo Especifica (Application Specific Integrated
Circuit)

Referéncia de Comunicacéo (Communication reference)

Local short designation for a communication relationship

Lista de referéncia de Comunicagéo (Communication reference list)

O CRL contém uma lista com todos os relacionamentos de uma estagao
Periferia descentralizada (Decentralized Periphery)

Mestre DP — Classe 1: O DPM1 é o controlador programavel central para o
DP

Mestre DP — Classe2 - O DPM2 é um dispositivo de configuracéo do DP'

Descrigéo Eletronica do Dispositivo

Link de Dados Fieldbus

Tipo de Dispositivo Fieldbus: Método independente do fabricante para
descrices de um dispositivo

Arquivo de Base de Dados do Dispositivo Folha de dados eletronica do
dispositivo

Interface Homem Magquina: Dispositivos de monitoragéo e operagéo

Controle de Acesso ao Meio: O MAC decide quando um dispositivo tem o
direito de enviar dados.

Automago de Processo: Perfil PROFIBUS para automagéo de processo




4. referências


[ 1 ] http://www.teleco.com.br/canalizacaopdh.asp
[ 2 ] http: //www.inforede.net/Technical/Layer_3_and_4/ Network_Optics
[ 3 ] http://br.altavista.com/
[ 4 ] http:\\www.google.com.br
5. Concusão



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 








       ENERGÉTICO      C5



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VODKA C3


VODKA C/ REFRIG. C4























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SUCO   C0










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
Trabalho Redes PROFIBUS
Maio/2006
2/6

