DISEÑO SISTEMAS DE VAPOR

TAREA FINAL MATERIA

Para los dos siguientes sistemas, se pide calcular :

· El diámetro de los tramos de tubería de un mismo caudal, usando el programa ES_LineSize.

· Las condiciones del flujo del fluido para los nodos del sistema ( presion, temperatura y condicion del vapor), usando el programa ES_DPCalc.

Para reportar los calculos, anexe al presente enunciado el reporte de texto de las corridas de ambos programas. Ademas, elabore un grupo de conclusiones en el cual se interpreten los resultados reportados por el programa.

[image: image1.jpg]SISTEMA DE CONDENSADO

@ oo Las coordenadas
de los nodos estan

©050) >
en pies

Q=250 GPM
@
Norte
En el nodo 1 74,
Este

hay liquido
saturado a 50
psig.

©300)

@ wan





[image: image2.jpg]ISOMETRICO SISTEMA DE VAPOR

e @

(120060
(12022035)

150 Kibfhora

(12000)

Por el nodo 1 entra vapor
a 1200 psigy

amamis)y
sobrecalentado 30°F 150220,14)




