Trabajo de Principios de Audio

Diseño de “Concert Hall”

Mauricio Pinzón G.

Santiago Arcila V.

Profesor: José Ricardo Zapata

Medellín, Mayo 10 de 2005

U  .  P  .  B

Dimensiones del recinto:

Para el diseño de la sala de conciertos se pensó en un escenario lo suficientemente grande, para que se puedan ubicar gran cantidad de músicos e instrumentos. El escenario es de 10m por 33,15m que genera un área bastante cómoda de 331,5 metros cuadrados. Igualmente se tiene un espacio considerable para el publico, el cual está ubicado en un rampa para facilidad de visualización al escenario.

En el diseño se incluyen 4 puertas, dos en la parte trasera del recinto que son generalmente entradas y salidas y otras dos a los costados de la parte baja de la rampa que sirven como salidas normales y de evacuación.
A los asientos se puede acceder desde dos pasillos centrales de 1m de ancho a lo largo de la rampa y otros dos pasillos también de 1m de ancho que conectan los pasillos centrales a dos diferentes alturas.
Las paredes laterales del publico están cubiertas con cortinas que ayudan a controlar la reverberación y dan un toque de elegancia al recinto. El piso y los pasillos están cubiertos con alfombra de lana, la cual ayuda a la reverberación y a atenuar los pasos de las personas al caminar. Las paredes del escenario están revestidas con lana de vidrio, el piso del escenario con parquet, las puertas son de madera aglomerada, los asientos son tapizados, la pared trasera está revestida con lana de vidrio y el techo está construido en yeso.

Todo este conjunto de materiales da a la sala una buena reverberación, como se comprobará mas adelante.

[image: image1.wmf]3

75

,

6132

15

,

33

10

5

,

18

m

m

m

m

=

´

´







Vista en 3D a escala
[image: image19.png]_———









Vista superior
Cálculo de volumen:

Para el cálculo de volumen se dividió en tres partes: 

[image: image20.emf]1

2

3

1

2

3








Vista lateral
Volumen 1: 
[image: image25.png]



Volumen 2: 
[image: image2.wmf]3

21216

15

,

33

40

16

m

m

m

m

=

´

´


Volumen 3: 
[image: image3.wmf]3

2652

15

,

33

2

40

4

m

m

m

m

=

´

´


Volumen total =
[image: image4.wmf]3

75

,

30000

m


Tiempo de reverberación ideal:
[image: image21.emf]18.5 m

50 m

33,15 m

16 m

1.5 m

10 m

1,5m

2m

2,5m

3m

18.5 m

50 m

33,15 m

16 m

1.5 m 1.5 m

10 m

1,5m

2m

2,5m

3m


Según la curva d, para una sala de conciertos de 
[image: image5.wmf]3

75

,

30000

m

 el tiempo de reverberación debe ser de 1,4 segundos.
Cálculo del tiempo de reverberación:

Para el cálculo del tiempo de reverberación se usó la ecuación de Sabine:


[image: image6.wmf]å

´

´

=

i

i

S

Volumen

RT

a

161

,

0

60


Donde 
[image: image7.wmf]i

S

 es el área de cada una de las superficies interiores del recinto y 
[image: image8.wmf]i

a

 el coeficiente de absorción de cada una de ellas.

Los diferentes materiales y sus respectivos coeficientes que se calcularon son:

· Alfombra de lana 
[image: image9.wmf]=

2

/

3

,

2

m

kg

0,5 @ 1kHz
· Madera aglomerada en panel = 0,55 @ 1kHz
· Cortina fruncida al 50% 
[image: image10.wmf]=

2

/

475

m

g

0.75 @ 1kHz
· Parquet = 0,06 @ 1kHz
· Lana de vidrio (fieltro 
[image: image11.wmf])

/

14

3

m

kg

50mm = 0,8 @ 1kHz
· Lana de vidrio (panel 
[image: image12.wmf])

/

35

3

m

kg

50mm = 1 @ 1kHz
· Persona en asiento tapizado (
[image: image13.wmf]2

8

,

0

m

/persona) = 0,56 @ 1kHz
· Yeso = 0,06 @ 1kHz
	 
	 mts
	 mts
	Área m^2                 
	Coef
	Abs

	Paredes escenario
	 
	 
	 
	 
	 

	Delantera
	18,5
	33,15
	613,275
	1
	613,275

	Costado
	10
	18,5
	185
	1
	185

	Costado
	10
	18,5
	185
	1
	185

	Muro
	1,5
	33,15
	49,725
	0,8
	39,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Piso escenario
	10
	33,15
	331,5
	0,06
	19,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Paredes publico
	 
	 
	 
	 
	 

	Puertas emergencia
	1,5
	2
	3
	0,55
	1,65

	Puertas emergencia
	1,5
	2
	3
	0,55
	1,65

	Pared (rectángulo)
	40
	16
	640
	0,75
	480

	Pared (rectángulo)
	40
	16
	640
	0,75
	480

	Pared (triangulo)
	2
	40
	77
	0,75
	57,75

	Pared (triangulo)
	2
	40
	77
	0,75
	57,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pared trasera
	 
	 
	 
	 
	 

	Puertas traseras
	3
	2,5
	7,5
	0,55
	4,125

	Puertas traseras
	3
	2,5
	7,5
	0,55
	4,125

	Pared trasera
	33,15
	16
	515,4
	1
	515,4

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Piso público
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasillo frontal
	2
	33,15
	66,3
	0,5
	33,15

	Pasillo vertical
	1
	38
	38
	0,5
	19

	Pasillo vertical
	1
	38
	38
	0,5
	19

	Pasillo horizontal
	17,15
	1
	17,15
	0,5
	8,575

	Pasillo horizontal
	17,15
	1
	17,15
	0,5
	8,575

	Sillas ocupadas
	33,15
	38
	1083,1
	0,56
	606,536

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Techo
	50
	33,15
	1657,5
	0,06
	99,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total absorción
	 
	 
	 
	 
	3439,68


Con la absorción total calculamos el tiempo de reverberación:


[image: image14.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image15.wmf]seg

RT

404

,

1

68

,

3439

75

,

30000

161

,

0

60

=

´

=


Lo cual es bastante aceptable para el recinto diseñado

ALTAVOCES.

El recinto cuenta con un sistema multicanal así:
Sistema de sonido 802 Series lll Loudspeakers de Bose que consta de:

· [image: image22.png]Tisl

100 500 1000 5000 10000 50000 100000
Volumen [m’] 30000




4 arreglos de altavoces 802 Series III. Cada uno en una esquina superior del recinto.
· [image: image23.png]


4 subwoofers Panaray® MB4 Modular Bass. Cada uno en una esquina inferior del recinto.

Sistema de sonido 402 Basic de Bose que consta de:
· 2 arreglos de altavoces 402® Series ll. Cada uno en la parte media superior de las paredes laterales del recinto.
[image: image24.emf]33,15m

40m

2m

1m 1m

10m

Escenario

7m

7m

17,15m

33,15m

40m

2m

1m 1m

10m

Escenario

7m

7m

17,15m


AMPLIFICADORES Y ACCESORIOS

Se usan dos amplificadores Bose® 1800-VI Amplifier.
[image: image16.png]



Además se tienen los siguientes accesorios:
Panaray® System Digital Controller
[image: image17.png]



Panaray® Equalizer Modules
[image: image18.png]



Bibliografía
Ingeniería Acústica, Manuel Recuero López. Ed. Paraninfo.

Principios de Audio. Diapositivas presentación Power Point. Acústica Arquitectónica. U.P.B.

Bose, Products for the Stage. <http://www.bose.com>. [en línea, Mayo 10 de 2005].

































_1177231471.unknown

_1177251837.unknown

_1177252376.unknown

_1177252870.unknown

_1177259855.unknown

_1177252887.unknown

_1177252516.unknown

_1177252335.unknown

_1177251488.unknown

_1177251750.unknown

_1177251459.unknown

_1177231239.unknown

_1177231442.unknown

_1177231200.unknown

