LA ATENUACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR ULTRAVIOLETA, BANDA “B”, 

EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ana Elia Hernández*; Mauro Valdés*; Agustín Muhlia*

*Observatorio de Radiación Solar, UNAM

El siguiente trabajo es resultado de un experimento realizado en la Zona Metropolitana de la ciudad de México (ZMCM), con mediciones de radiación solar  ultravioleta en superficie obtenidas en dos estaciones que operaron de manera simultánea y con sensores similares (biómetros Solar Light) el 1 de marzo del 2000 y que se encuentran localizadas, la primera dentro de la cuenca de México Ciudad Universitaria, con coordenadas geográficas de 19° 20’ Norte y 99° 19’ Oeste y la segunda en los límites de la cuenca a sólo 10 km en línea recta de Ciudad Universitaria, en el cerro de San Miguel de la Sierra de las cruces con coordenadas geográficas de 19° 20’ Norte y 99° 11’ Oeste.

De igual manera se utilizan datos de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico del Gobierno del distrito federal, de un período más largo, (un año) para realizar una distribución espacio temporal de la radiación solar  ultravioleta en superficie en la ZMCM, estos datos sirven para compararse con los obtenidos en la estación Cerro San Miguel y así poder evaluar si existe o no una atenuación de la radiación solar ultravioleta.

La importancia que tienen las mediciones realizadas en el Cerro San Miguel, es que esta estación se encuentra a 3808 msnm con una atmósfera casi libre de contaminantes, por estar ya encima de la capa de mezcla de éstos, lo que permite comparar mediciones hechas dentro de la cuenca con una atmósfera contaminada y las obtenidas en San Miguel en condiciones de cielo despejado y de poca turbiedad atmosférica.

En este trabajo se presentan mapas de la distribución de la radiación solar ultravioleta en la ZMCM, así como gráficos de la concentración de Ozono con los cuales se compara la cantidad de radiación solar ultravioleta en superficie y se hace un análisis que permite hablar de manera más precisa de la pérdida o atenuación de la radiación solar ultravioleta debida a la contaminación atmosférica existente en la Ciudad de México.

