LA RED DE RADIACIÓN SOLAR ULTRAVIOLETA BANDA “B” EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Valdés, M.*; Peña, Mario**; Hernández, A*

* Observatorio de Radiación Solar, Instituto de Geofísica, UNAM.

** Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, UNAM.

Se presenta la distribución actual de la Red de Radiación Solar Ultravioleta Banda “B” de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, sus características de funcionamiento (sensores, sistemas de adquisición y transmisión de información), y su operación (programas de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de sensores).  Así mismo, se presentan los primeros resultados de la distribución de la Radiación Solar Ultravioleta Banda “B” en superficie, su relación con otros parámetros meteorológicos y contaminantes atmosféricos. Por último se realiza una evaluación general sobre su configuración, funcionamiento y calidad de información que proporciona a los diferentes niveles de usuarios como especialistas (médicos, meteorólogos, climatólogos, químicos, etc.) y público en general.

