
[image: image1.wmf]LABORATÓRIO CENTRAL DE GRADUAÇÃO

B6

B6

5.00

SALÃO DE ESPOSIÇÕES BIODIVERSIDADE

3'

1'

.35

1.00

5.00

4

5.00

5.00

17.64 m²

17.64 m²

5.77 m²

5.80 m²

RESULTADOS

24.90 m²

1.65 m²

2.68 m²

2.68 m²

LAV.

4

WCM

WCF

1.00

1.00

2 ptos de rede

5 ptos de energia

SALA DE PREPARAÇÃO

SALA DE ESTUDOS /

6 ptos de energia c/ terra

B2

INFORMÁTICA

4ptos de energia

05 ptos de energia

B1

1.70

PM 2

PM 2

B5

ESPERA

ATENDIMENTO

PROC. 

109.15 m²

CIRCULAÇÃO

32.92 m²

PÚBLICO

3.74 m²

7.21 m²

6.68 m²

7.04 m²

4.89 m²

2.22 m²

7.67 m²

2.86 m²

26.95 m²

APOIO

COLETA ESPECIAL

TRIAGEM/ 

CLASSIFICAÇÃO

B5

WC

B5

B5

CURVA GLICÊMICA

SECRETARIA

B5

B5

COLETA

COORDENAÇÃO

BIOTECNOLOGIA

espectro-

fotômetro

Sist. transilu-

fotomicrosc.

02

minação

estufa secagem/ ester.

estufa

18

BIOTECNOLOGIA

chuv. emerg.

lava-olhos

espectrofo-

analisador

lavador pipetas

chuv. emerg.

2 tomadas 220 v

5.00

Esc                                                                                                                     1/100

5.00

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO

2

10.24 m²

escada de serviço

09

WCM

09

15.54 m²

ESCADA SERV.

19.76 m²

ESCADA

36.22 m²

10.24 m²

45.16 m²

2

PLATAFORMA

1.50

.30

05

06

07

08

02

03

04

04

03

02

08

07

06

05

escada social

B6

B6

HALL

Quadro de sobrepor

01

PM 5

sobe

sobe

30 alunos

SALA DE AULA 

01

WCF

01

4.24 m²

8.97 m²

3'

1'

2.50

7.50

7.50

13

15

16

17

18

14

10

11

12

DML

DESCARTE

15

16

17

18

14

15

16

17

18

14

12

11

10

13

4

5.00

Bicos de Busen

centrífuga

microscópios

cent.

1'

3'

B18

Capela

nefelom.

cent.

avsym

imunil.

freezer

refrig.

refrig.

freezer

freezer

refrig.

IMUNOL./ HEMATOL./BIOQUIMICA CLÍN.

MICOLOGIA

26.07 m²

27.43 m²

4

PM 6

03

04

05

B22

06

06

01

estufa CO2

19

estufa

mult.

B18

lava-olhos

tômetro

4 tomadas 220 v

expurgo

PM 6

MICROBIOLOGIA

PM 5

B19

Bicos de Busen

microscópios

estufa

centrífuga

PM 6

estufa

refr.

refr.

cent.

cent.

expurgo

B20

B21

IMUNOLOGIA

projetor

B20

b. maria

cent.

cent.

microscópio

pipetadores 

leucotron

91.22 m²

PM 6

refr.

refr.

retroprojetor

microscópios

B21

HEMATOLOGIA

Esc                                                                                               1/100

.15

1.50

PLANTA BAIXA -  1º PAVIMENTO 

2

25.63 m²

5.00

ANTECÂMARA

capela

11 tomadas 220 v

retroprojetor

microscópios

PARASITOLOGIA

quadro negro

B25

PARASITOLOGIA / UROANÁLISE

32.34 m²

2.76 m²

13.15 m²

52.21 m²

2

PLATAFORMA

DML

TECIDO ANIMAL

53.63 m²

21

HALL

CULTURA  

16

12

16

22

23

21

13

15

retroprojetor

pipetadores 

B26

refr.

freezer

leitor

cent.

analisador

monta carga

CIRCULAÇÃO

.70

PM 6

Ap. PCR

centrífuga

08

micropipetas

ultracentrífuga

lavador pipetas

07

B22

centrífuga Ep

centrífuga

10

11

14

centrífuga

09

agitador mag.

26

s. anal.

potenciômetro

25

b. maria

monta carga

24

36

20

projetor

quadro avisos

BIOQUÍMICA  CLÍNICA

balança

b. maria

b. maria

íons

analisador

b. maria

eletroforese

cent.

cent.

B22

destilador

5.00

cronômetros

balança

destilador

analítica

balança 

deionizador

B21

UROANÁLISE

microscópios

15.54 m²

19.76 m²

ESCADA SERV.

ESCADA

10.24 m²

10.24 m²

2.76 m²

1.50

1.50

.92

.03

1.50

13

14

escada de serviço

18

17

16

15

desce

12

04

03

02

11

10

09

08

07

06

05

ESTERILIZAÇÃO

DESINF.

PESSOAL

PM 7

Exaustor

PM 8

.40

.40

14,01 m²

24

5.38 m²

25

05

06

07

08

09

10

11

02

03

04

12

13

desce

14

18

17

16

15

WCM

PM 2

PM 2

23

bancada de exames

expurgo

destilador

autoclave

b. maria

estufa

estante soluções

centrífuga

5.00

01

.15

RECEPÇÃO

1.25

LAVAGEM

3.72

.15

2.08

MAT.

7,43  m²

22

4.16 m²

01

WCF

3.53 m²

4.51 m²

3'

1'

2.35

.15

1.50

COPA

DEPÓSITO

7.50

2.50

7.50


_1173080566.dwg

