COORDINACIÓN SECTORIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO COMPLEMENTARIO

UNIDAD DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

DATOS DEL PLANTEL

ESCUELA SECUNDARIA______________________________________CLAVE______________  TURNO______

UBICACIÓN____________________________________________________________________________________

CALLE		NÚMERO			COLONIA

DELEGACIÓN______________________________________C.P.___________________ZONA________________

ESCOLAR

DIRECTOR (A) ________________________________________FIRMA___________________________________

(SELLO)

A.- CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL

|  |  | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.- TIENE ACCESO DIRECTO A LA CALLE |  | ( ) | ( ) | ______________________________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.- TIENE SUFICIENTE ILUMINACIÓN INTERNA BUENA ( ) REGULAR ( ) MALA ( ) |  | ( ) | ( ) | ______________________________________ |
| 3.- LA PUERTA DE ACCESO CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD |  | ( ) | ( ) | ______________________________________ |
| 4.- SE ENCUENTRAN CUBIERTAS LAS VENTANAS DE TAL FORMA QUE IMPIDAN QUE LOS RAYOS SOLARES INCIDAN DIRECTAMENTE SOBRE EL EQUIPO |  | ( ) | ( ) | ______________________________________ |
| 5.- EXISTE SUFICIENTE VENTILACIÓN Y TEMPERATURA NORMAL. BUENA ( ) REGULAR ( ) MALA ( ) |  | ( ) | ( ) | ______________________________________ |
| 6.- LAS VENTANAS ESTÁN PROTEGIDAS POR ENREJADO DE SEGURIDAD |  | ( ) | ( ) | ______________________________________ |
| 7.- LA TOMA GENERAL DE ELECTRICIDAD O INTERRUPTOR PRINCIPAL SE ENCUENTRA CERCA |  | ( ) | ( ) | ______________________________________ |
| 8.- ESTA ALEJADO DE MAQUINARIA QUE GENERE VIBRACIONES MECÁNICAS O CAMPOS MAGNÉTICOS |  | ( ) | ( ) | ______________________________________ |
| 9.- EL TALLER ESTA LIBRE DE POLVO, FILTRACIONES O HUMEDADES |  | ( ) | ( ) | ______________________________________ |
| 10.- EL LOCAL TIENE LA SUPERFICIE DE 40.00 M2, MINIMOS A 80.00 M2 COMO MAXIMO, MEDIDAS ADECUADAS Y ESPACIO SUFICIENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL TALLER. |  | ( ) | ( ) | ______________________________________ |

DIMENSIONES_________________M. DE ANCHO X___________M DE LARGO	SUPERFICIE_____________

METROS CUADRADOS POR EQ.___________________ ALTURA DEL LOCAL ES DE _____________________

VENTANAS A UNA ALTURA DE___________________ M. A LA ENTRADA DE LA PUERTA_____________M

Y AL EXTREMO OPUESTO DE __________M. CON ORIENTACIÓN HACIA EL __________________________

EL LOCAL ASIGNADO OCUPA LA MODALIDAD DE:  AULA   (     )    TALLER   (     )   LABORATORIO   (     )

OTROS   (     )    EN ÉL SE IMPARTÍA LA ESPECIALIDAD DE: _________________________________________

SI		NO

SE VA A REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN:				(     )		(     )

SE OCUPA COMO ESTA  (     )   SE AMPLIA   (     )   SE DIVIDE   (     )

EL LOCAL______________________ REÚNE LAS CONDICIONES PARA FUNCIONAR COMO TALLER DE COMPUTACIÓN.

OBSERVACIONES:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FECHA:___________________NOMBRE DEL SUPERVISOR_______________________ FIRMA_______________

VISITA TÉCNICA AL TALLER DE COMPUTACIÓN

B.- CARACTERISTICAS DEL MOBILIARIO

| 1.-NÚMERO DE MESAS: | _______ | PARA COMPUTADORA PERSONAL DE: |
| --- | --- | --- |

| 2.- FORMAICA | _______ | MADERA | _______ | OTROS | _______ | COLOR | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NUMERO DE SILLAS: ______ | APILABLES ______ | MADERA _____ | TUBULARES _____ | COLOR _____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.- PIZARRÓN ______ | ACRÍLICO ______ | METÁLICO ______ | COLOR ______ |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.- ESCRITORIO ______ | ESTANTE ______ | METÁLICO ______ | MADERA ______ | COLOR ______ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

C.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

|  | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- LA TOMA DE ENERGÍA SERÁ INDEPENDIENTE Y CONECTADA DIRECTAMENTE A LA QUE SURTE LA C.F.E. | ( ) | ( ) | _____________________ |
| 2.- EL INTERRUPTOR Y CENTRO DE CARGA ESTA DENTRO DEL TALLER, Y EN LUGAR ACCESIBLE. ESTA A UNA ALTURA DE _____________M. AL EXTREMO DERECHO ( ) O AL EXTREMO IZQUIERDO ( ) DE LA ENTRADA DE LA PUERTA A PISO TERMINADO. | ( ) | ( ) | _____________________ |
| 3.- __________(2) CONECTORES MONOFÁSICOS POLARIZADOS, TIENEN UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM. Y MÁXIMA DE ________ CM. EN PISO TERMINADO. | ( ) | ( ) | _____________________ |
| 4.- LOS CABLES ESTAN CONDUCIDOS A TRAVÉS DE TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADO. | ( ) | ( ) | _____________________ |
| 5.- EL REQUERIMIENTO DE VOLTAJE POR EQUIPO MÍNIMO DE 300 W. | ( ) | ( ) | _____________________ |
| 6.- EL REGULADOR DE VOLTAJE ESTA INSTALADO DESPUÉS DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN. | ( ) | ( ) | _____________________ |
| 7.- CUENTA CON REGULADOR DE VOLTAJE NÚMERO DE REGULADORES ________ CAPACIDAD DE: 200 W ( ) 300 W ( ) 500 W ( ) 700 W ( ) 1000W( ) | ( ) | ( ) | _____________________ |
| 8.- LA INSTALACIÓN DE LA TIERRA FÍSICA SE TIENE MEDIANTE LA CONECCIÓN DE LA VARILLA COOPER-WELL DE 5 / 8” DE DIÁMETRO DE 23.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | ( ) | ( ) | _____________________ |
| 9.- INSTALACIÓN Y CONECCIÓN FÍSICA DEL TALLER | ( ) | ( ) | _____________________ |

D.- SEGURIDAD

|  | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.-EXTINGUIDOR TIPO A B C. | ( ) | ( ) | _____________________ |
| 2.- ES CORRECTA LA SUJECIÓN DE LOS TUBOS CONDUIT A LA PARED | ( ) | ( ) | _____________________ |
| 3.- PROTECCIÓN ADECUADA DEL EQUIPO CON FUNDAS PARA COMPUTADORA. | ( ) | ( ) | _____________________ |
| 4.- ACCESO RESTRINGIDO AL TALLER. | ( ) | ( ) | _____________________ |
| 5.- RAYOS DEL SOL DIRECTORS SOBRE EL EQUIPO. | ( ) | ( ) | _____________________ |
| 6.- VIBRACIONES O CAMPOS SOBRE EL EQUIPO.. | ( ) | ( ) | _____________________ |

E.-  CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO

| PROCESADOR | MEMORIA RAM | DISCO DURO | MOUSE |
| --- | --- | --- | --- |
| PENTIUM IV ( ) | 128 MB ( ) | 30 GB ( ) | 2 BOTONES ( ) |
| CELERON ( ) | 256 MB ( ) | 40 GB ( ) | 2 BOTONES Y SCROLL ( ) |
| AMD ( ) | SUPERIOR ( ) | SUPERIOR ( ) | INALAMBRICO ( ) |
| SUPERIOR ( ) |  |  |  |

MONITOR:	SUPER VEGA		14” (       )	20” (       )	21” (       )

| D E S C R I P C I O N |
| --- |
| EQUIPO | C.P.U | MONITOR | TECLADO | IMPRESORA | REGULADOR | U. DISCO |
| MARCA |  |  |  |  |  |  |
| MODELO |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD |  |  |  |  |  |  |
| No. DE SERIE |  |  |  |  |  |  |
| 1.- |  |  |  |  |  |  |
| 2.- |  |  |  |  |  |  |
| 3.- |  |  |  |  |  |  |
| 4.- |  |  |  |  |  |  |
| 5.- |  |  |  |  |  |  |
| 6.- |  |  |  |  |  |  |
| 7.- |  |  |  |  |  |  |
| 8.- |  |  |  |  |  |  |
| 9.- |  |  |  |  |  |  |
| 10.- |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

COORDINACIÓN SECTORIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO COMPLEMENTARIO

UNIDAD DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

CREACIÓN DEL TALLER DE COMPUTACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No._______________________ TURNO______________________

SE RECOMIENDA ADQUIRIR

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SE RECOMIENDA (N) REALIZAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) TRABAJO (S)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD DE LA C.S.E.S.

El SUPERVISOR						EL  (LA) DIRECTOR (A)  DEL TURNO

_____________________________					_____________________________________

México, DF., ______ de____________________ de _________