Instituto Universitario de Tecnología del Oeste Mariscal Sucre

Departamento de Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Controles Eléctricos Industriales

Laboratorio
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN PARA LA EJECUCIÓN  DEL PROYECTO DE CONTROLES INDUSTRIALES

A) DESARROLLO

1. Definición de los Elementos del Circuito de Potencia y el Circuito de Mando.

 
1.1. Dibujar el Circuito de Potencia aplicando estrictamente los Símbolos y Esquemas aprendidos.


1.2. Dibujar el Circuito de Mando aplicando estrictamente los Símbolos y Esquemas aprendidos.


1.3. Adaptar al Sistema un Captador Externo de Accionamiento.

2. Características de los Elementos que intervienen en los esquemas de Potencia y Maniobra.


2.1. Listado de los elementos que interviene en los esquemas de potencia y maniobra.


2.2. Investigación de campo para la búsqueda de información comercial relacionada a las variedades de cada uno de los elementos que conforman el sistema.

Esta información debe estar debidamente organizada para su presentación.

3. Análisis descriptivo del sistema y  su aplicación 


3.1. Explicación escrita paso a paso del sistema ante los siguientes eventos:


a) Arranque programado.


b) Paro programado.


c) Paro por sobrecarga: corto circuito.


d) Paro programado por el actuador. 


3.2. Aplicación práctica del sistema en procesos industriales

4. Distribución de los elementos en el cuadro


4.1. Disposición práctica de todos los elementos del sistema:


- Armario


- Botonera de marcha / paro


- Actuadores


4.2. Esquema general de conexiones

5. Montaje del Equipo


5.1. Conectado del sistema


5.2. Pruebas de arranque

B) EVALUACIÓN



Entrega del proyecto 15/07/2004
1. Las actividades del 01 al 04 serán evaluadas en forma continua de acuerdo al siguiente cuadro:

	Fecha Tope
	Actividad
	Tiempo
	Ponderación

	20/05/04
	1 y 2
	2 semana
	2

	27/05/04
	3
	1 semana
	3

	03/06/04
	4
	1 semana
	3

	17/06/04
	Entrega del informe- 
	2 semana
	2

	
	exposición
	
	

	15/07/04
	Presentación Final
	3 semanas
	5


 2. La actividad N° 5 se desarrollará previa aprobación del informe, siendo éste de carácter obligatorio en la culminación del proyecto, y tendrá un valor de 5 puntos distribuido en la siguiente forma:



1. Presentación y estética.

2ptos

2 a 3 semanas de trabajo
Conectado 
2. Señalización


2ptos
Prueba
3. Funcionabilidad


1pto
Los atrasos de entrega de estas actividades serán severamente sancionados con un descuento de 1 punto por día de atraso a excepción de que dicho incumplimiento se origine por fuerzas mayores imputables a la Institución.

Para cualquier información diríjase al personal docente encargado. Información adicional en la página web:     http://espanol.geocities.com/vortex_redo








T.S.U. Gabriel Oliveros







    
ING.   Alexis Romero  

Caracas, 07 de Mayo de 2004.
PAGE  
2

