                                   Measurement of Impedance with Oscilloscope

1 experiment setup 







[image: image1.wmf]R

V

I

R

=



[image: image2.wmf]R

I

V

Z

-

=


                                                   
[image: image3.wmf]R

V

V

R

R

-

=


                                                    
[image: image4.wmf]R

e

V

V

R

i

R

-

=

j



[image: image5.wmf]j

j

sin

)

cos

(

R

R

V

V

iR

R

V

V

R

+

-

=


                                                   
[image: image6.wmf]img

re

iZ

Z

+

=


1. Data and processing

                                
[image: image7.wmf]-100

-50

0

50

100

0.E+0

0

2.E-07

4.E-07

6.E-07

8.E-07

1.E-06

time (s)

voltage (mV)


                   f= 1MHz   T= 1000 ns

                     (V(= 277mV

                     (VR(=217mV

                   (t   =63  n s  

                R=1k(
                  so      (=-(63/10000)2(   

                  so  Zre=0.174  k(             Zimg= -0.465k(
1





2





sample





generator





R





VR





Vs





V





V





VR





(t





R1





R2





C








_1003820896.unknown

_1003821216.unknown

_1003821978.unknown

_1077714825.xls
Chart1

		-0.0000000065		-0.0000000065

		0.0000000035		0.0000000035

		0.0000000135		0.0000000135

		0.0000000235		0.0000000235

		0.0000000335		0.0000000335

		0.0000000435		0.0000000435

		0.0000000535		0.0000000535

		0.0000000635		0.0000000635

		0.0000000735		0.0000000735

		0.0000000835		0.0000000835

		0.0000000935		0.0000000935

		0.0000001035		0.0000001035

		0.0000001135		0.0000001135

		0.0000001235		0.0000001235

		0.0000001335		0.0000001335

		0.0000001435		0.0000001435

		0.0000001535		0.0000001535

		0.0000001635		0.0000001635

		0.0000001735		0.0000001735

		0.0000001835		0.0000001835

		0.0000001935		0.0000001935

		0.0000002035		0.0000002035

		0.0000002135		0.0000002135

		0.0000002235		0.0000002235

		0.0000002335		0.0000002335

		0.0000002435		0.0000002435

		0.0000002535		0.0000002535

		0.0000002635		0.0000002635

		0.0000002735		0.0000002735

		0.0000002835		0.0000002835

		0.0000002935		0.0000002935

		0.0000003035		0.0000003035

		0.0000003135		0.0000003135

		0.0000003235		0.0000003235

		0.0000003335		0.0000003335

		0.0000003435		0.0000003435

		0.0000003535		0.0000003535

		0.0000003635		0.0000003635

		0.0000003735		0.0000003735

		0.0000003835		0.0000003835

		0.0000003935		0.0000003935

		0.0000004035		0.0000004035

		0.0000004135		0.0000004135

		0.0000004235		0.0000004235

		0.0000004335		0.0000004335

		0.0000004435		0.0000004435

		0.0000004535		0.0000004535

		0.0000004635		0.0000004635

		0.0000004735		0.0000004735

		0.0000004835		0.0000004835

		0.0000004935		0.0000004935

		0.0000005035		0.0000005035

		0.0000005135		0.0000005135

		0.0000005235		0.0000005235

		0.0000005335		0.0000005335

		0.0000005435		0.0000005435

		0.0000005535		0.0000005535

		0.0000005635		0.0000005635

		0.0000005735		0.0000005735

		0.0000005835		0.0000005835

		0.0000005935		0.0000005935

		0.0000006035		0.0000006035

		0.0000006135		0.0000006135

		0.0000006235		0.0000006235

		0.0000006335		0.0000006335

		0.0000006435		0.0000006435

		0.0000006535		0.0000006535

		0.0000006635		0.0000006635

		0.0000006735		0.0000006735

		0.0000006835		0.0000006835

		0.0000006935		0.0000006935

		0.0000007035		0.0000007035

		0.0000007135		0.0000007135

		0.0000007235		0.0000007235

		0.0000007335		0.0000007335

		0.0000007435		0.0000007435

		0.0000007535		0.0000007535

		0.0000007635		0.0000007635

		0.0000007735		0.0000007735

		0.0000007835		0.0000007835

		0.0000007935		0.0000007935

		0.0000008035		0.0000008035

		0.0000008135		0.0000008135

		0.0000008235		0.0000008235

		0.0000008335		0.0000008335

		0.0000008435		0.0000008435

		0.0000008535		0.0000008535

		0.0000008635		0.0000008635

		0.0000008735		0.0000008735

		0.0000008835		0.0000008835

		0.0000008935		0.0000008935

		0.0000009035		0.0000009035

		0.0000009135		0.0000009135

		0.0000009235		0.0000009235

		0.0000009335		0.0000009335

		0.0000009435		0.0000009435

		0.0000009535		0.0000009535

		0.0000009635		0.0000009635

		0.0000009735		0.0000009735

		0.0000009835		0.0000009835

		0.0000009935		0.0000009935

		0.000001004		0.000001004



time (s)

voltage (mV)

-24

9

-18

14

-12

18

-7

22

-1

26

5

30

10

34

16

38

23

42

28

45

33

49

38

52

43

54

49

57

53

60

57

62

61

64

65

65

68

67

72

68

75

68

78

69

80

69

82

69

84

68

85

68

86

67

87

66

88

64

88

62

88

61

88

59

87

56

86

54

85

51

83

48

81

46

79

41

76

39

73

35

70

31

67

28

63

24

59

20

55

16

50

12

45

8

40

3

35

-1

29

-5

24

-10

18

-14

12

-18

6

-22

0

-27

-5

-31

-11

-35

-17

-39

-23

-42

-28

-46

-34

-50

-39

-53

-44

-56

-49

-58

-54

-61

-58

-63

-62

-64

-66

-66

-69

-67

-73

-68

-76

-69

-78

-69

-80

-69

-82

-69

-83

-68

-85

-67

-86

-67

-86

-65

-87

-63

-87

-62

-87

-60

-86

-58

-86

-55

-85

-53

-83

-51

-80

-47

-79

-44

-76

-41

-73

-37

-70

-34

-66

-30

-63

-26

-59

-22

-55

-18

-50

-14

-45

-9

-40

-5

-35

-1

-30

4

-25

8

-19

12

-14

17



sc1

		-6.46E-09		-24		9

		3.54E-09		-18		14

		1.35E-08		-12		18

		2.35E-08		-7		22

		3.35E-08		-1		26

		4.35E-08		5		30

		5.35E-08		10		34

		6.35E-08		16		38

		7.35E-08		23		42

		8.35E-08		28		45

		9.35E-08		33		49

		1.04E-07		38		52

		1.14E-07		43		54

		1.24E-07		49		57

		1.34E-07		53		60

		1.44E-07		57		62

		1.54E-07		61		64

		1.64E-07		65		65

		1.74E-07		68		67

		1.84E-07		72		68

		1.94E-07		75		68

		2.04E-07		78		69

		2.14E-07		80		69

		2.24E-07		82		69

		2.34E-07		84		68

		2.44E-07		85		68

		2.54E-07		86		67

		2.64E-07		87		66

		2.74E-07		88		64

		2.84E-07		88		62

		2.94E-07		88		61

		3.04E-07		88		59

		3.14E-07		87		56

		3.24E-07		86		54

		3.34E-07		85		51

		3.44E-07		83		48

		3.54E-07		81		46

		3.64E-07		79		41

		3.74E-07		76		39

		3.84E-07		73		35

		3.94E-07		70		31

		4.04E-07		67		28

		4.14E-07		63		24

		4.24E-07		59		20

		4.34E-07		55		16

		4.44E-07		50		12

		4.54E-07		45		8

		4.64E-07		40		3

		4.74E-07		35		-1

		4.84E-07		29		-5

		4.94E-07		24		-10

		5.04E-07		18		-14

		5.14E-07		12		-18

		5.24E-07		6		-22

		5.34E-07		0		-27

		5.44E-07		-5		-31

		5.54E-07		-11		-35

		5.64E-07		-17		-39

		5.74E-07		-23		-42

		5.84E-07		-28		-46

		5.94E-07		-34		-50

		6.04E-07		-39		-53

		6.14E-07		-44		-56

		6.24E-07		-49		-58

		6.34E-07		-54		-61

		6.44E-07		-58		-63

		6.54E-07		-62		-64

		6.64E-07		-66		-66

		6.74E-07		-69		-67

		6.84E-07		-73		-68

		6.94E-07		-76		-69

		7.04E-07		-78		-69

		7.14E-07		-80		-69

		7.24E-07		-82		-69

		7.34E-07		-83		-68

		7.44E-07		-85		-67

		7.54E-07		-86		-67

		7.64E-07		-86		-65

		7.74E-07		-87		-63

		7.84E-07		-87		-62

		7.94E-07		-87		-60

		8.04E-07		-86		-58

		8.14E-07		-86		-55

		8.24E-07		-85		-53

		8.34E-07		-83		-51

		8.44E-07		-80		-47

		8.54E-07		-79		-44

		8.64E-07		-76		-41

		8.74E-07		-73		-37

		8.84E-07		-70		-34

		8.94E-07		-66		-30

		9.04E-07		-63		-26

		9.14E-07		-59		-22

		9.24E-07		-55		-18

		9.34E-07		-50		-14

		9.44E-07		-45		-9

		9.54E-07		-40		-5

		9.64E-07		-35		-1

		9.74E-07		-30		4

		9.84E-07		-25		8

		9.94E-07		-19		12

		1.00E-06		-14		17





sc1

		



time (s)

voltage (mV)




_1003821391.unknown

_1003821015.unknown

_1003820418.unknown

